附件

全县高层建筑重大火灾风险隐患排查整治专项行动任务清单

| 整治重点 | 目标任务 | 责任单位 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）外墙改造施工方面 | 重点摸排高层建筑和使用状况，整治项目负责人未按要求到岗履职或未按规定在现场带班作业，施工现场未按规定配备专职安全管理人员，涉及动火作业等特种作业的人员未持有效特种作业操作证上岗，施工现场未按标准配备消防设施，外墙保温系统违规采用易燃可燃材料或保温材料进场未进行复试、复试不合格仍违规使用，在外墙保温层穿孔打洞等作业过程及易燃材料堆放区域附近，违规进行动火用电作业，未按规定履行基本建设程序擅自组织施工等行为。 | 住建局、消防救援大队、各镇 | 即日起至2025年12月12日，部署摸底；2025年12月13日至2026年3月10日，全面整治；2026年3月11日至2026年3月28日，验收提升。 即日起至2025年12月12日，部署摸底；2025年12月13日至2026年3月10日，全面整治；2026年3月11日至2026年3月28日，验收提升。 即日起至2025年12月12日，部署摸底；2025年12月13日至2026年3月10日，全面整治；2026年3月11日至2026年3月28日，验收提升。 |
| （二）内部装饰改造方面 | 重点排查整治装饰装修中违规采用聚氨酯、聚苯乙烯等易燃可燃材料，以及违规使用填缝剂、发泡剂等易燃可燃物品；在地下密闭空间、通风不畅区域及易燃材料附近实施防水工程时，违规采用明火施工工艺，如限制使用的沥青类防水卷材热熔作业；在电梯、空调、电气、管道等设施设备维修、更换、安装、拆除过程中，未严格执行安全管理规定；动火作业人员未持证上岗、违反安全操作规程、违章作业等行为。 | 住建局、消防救援大队、各镇 |  |
| （三）防灭火设施方面 | 重点排查整治消防设施未同步竣工投入使用，现有消防设施未保持完好有效；未按规范设置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统等消防设施设备；消防电源可靠性不强，消防设施器材未保持完好有效；消防控制室值班人员未按规定持证上岗，不能熟练操作消防控制设备；建筑防火间距不足，未按规范设置消防车通道、消防救援场地，未按规定施划标线、设立警示牌，以及堵塞占用消防车通道、消防救援场地； | 消防救援大队、住建局、各镇 |  |
| （四）日常消防管理方面 | 重点排查整治管理单位或物业服务企业消防安全管理责任落实不到位，消防安全责任人、管理人、消控室值班操作人员、电工、楼管等重点人员履职不到位；承包、租赁或者委托经营的，未明确各方消防安全责任；电动自行车“进楼入户”“飞线”充电，堵塞占用疏散楼梯、安全出口；违规进行电焊、气焊等明火作业；违规使用瓶装液化石油气、醇基燃料；电气线路、设备，燃气管线、燃气用具的敷设、安装不符合相关安全技术标准等行为。 | 住建局、消防救援大队、各镇 |  |
| - 其他领域 - （五）其他领域 | 对易地扶贫搬迁安置点（区）和人民防空工程重大火灾风险隐患排查整治，督促完善消防安全配套基础设施，落实消防安全管理主体责任。 | 发改局 |  |
|  | 加强学校、幼儿园、校外培训机构消防安全排查整治 | 教育局 |  |
|  | 督促供电企业对自有产权设施设备开展重大火灾风险隐患排查整治，加强居民安全用电宣传指导；加强商场超市、批发市场等相关行业，着力解决突出消防问题；加强餐饮行业管理，联合相关部门开展消防安全隐患排查和宣传教育培训等工作。 | 工信商务局 |  |
|  | 加强看守所、拘留所等内部场所重大火灾风险隐患排查整治，依法履行消防安全职责，公安交管部门对占用城市道路、背街小巷影响消防车通行的违法行为及时进行查处。 | 公安局 |  |
|  | 组织开展殡葬、养老等服务机构重大火灾风险隐患排查整治。 | 民政局 |  |
|  | 组织司法行政系统场所开展重大火灾风险隐患排查整治。 | 司法局 |  |
|  | 重点开展职业技能培训机构、乡村就业工厂重大火灾风险隐患排查整治 | 人社局 |  |
|  | 加强对未经消防设计审核擅自施工、未经消防验收擅自投入使用工程的排查整治；结合老旧高住宅小区改造，因地制宜完善消防供水、外墙保温、电动自行车充电设施；加强对燃气管道敷设、燃气用具使用的安全检查。 | 住建局 |  |
|  | 组织开展汽车站、服务区重大火灾风险隐患排查整治。 | 交通运输局 |  |
|  | 组织开展公共娱乐场所、公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、景区、旅行社等文化和旅游单位，以及体育场重大火灾风险隐患排查整治，督促落实人防物防技防措施。 | 文广旅游局 |  |
|  | 组织开展医疗卫生机构、托育机构重大火灾风险隐患排查整治。 | 卫健局 |  |
|  | 组织开展退役军人优抚保障机构以及军供保障机构重大火灾风险隐患排查整治。 | 退役军人事务局 |  |
|  | 组织排查违规销售“旧标车”问题，依法查处电动自行车、电气产品和消防产品质量问题。 | 市场监管局 |  |
|  | 明确管理单位和使用单位各自消防安全职责，对本单位负责管理的建筑组织开展重大火灾风险隐患排查整治 | 机关事务管理中心 |  |
|  | 重点检查农村柴草清理、用火用电、焚烧秸秆等方面火灾隐患。 | 农业农村局 |  |
|  | 加强宗教活动场所用火用电、焚香、燃烧、祭奠用品等火灾风险隐患排查整治。 | 统战部 |  |
|  | 会同相关部门牵头做好人员密集场所动火作业、建筑保温材料安全隐患“全链条整治”工作，依法查处消防安全违法行为。 | 消防救援大队 |  |
|  | 对客运车站开展重大火灾风险隐患排查整治。 | 临泽汽车站、临泽火车站、临泽高铁南站 |  |

注：其他行业部门要在各自职责范围内组织做好本行业重大火灾风险隐患排查整治工作，并做好消防培训和应急演练工作。