附表1  

建筑施工质量标准化检查表
工程名称：                                                   
建设单位：                                                  
施工单位：                                                                         

监理单位：                                                                            

	
	序号
	评   分   内   容
	应得分
	扣减分
	实得分

	质量管理

质量管理
	1
	未建立企业质量管理体系的扣5分；企业未建立质量标准化管理领导小组扣3分；企业主要负责人未做到每季度组织召开企业质量工作会议的少一次扣2分。
	5
	
	

	
	2
	无《工程质量终身责任承诺书》《法人授权委托书》扣3分；现场质量管理机构和人员配备不符合规定的扣3分，未持证上岗扣2分，管理人员一人不到位扣2分。
	10
	
	

	
	3
	未建立质量管理标准化岗位责任制度和质量管理标准化图示的扣3分；未严格执行管理制度的扣2分。
	5
	
	

	
	4
	无施工组织设计、施工方案、作业指导书的编制和审批扣3分；未制定年度质量教育培训计划的扣2分；项目部无技术、质量交底扣3分；
	10
	
	

	
	5
	企业负责人带班检查每季度少于2次的，少一次扣2分；项目负责人每月组织带班检查少于8次的，少一次扣2分；带班检查记录填写不规范，检查资料不闭合的扣3分。
	10
	
	

	
	6
	工程质量管理资料不规范扣2分，隐蔽验收未实施举牌制度扣2分；质量标准宣贯（《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全手册实施细则（试行）》）及培训未建立扣1分；
	5
	
	

	
	7
	现场实物样板展示、图片样板展示未建立扣5分；实物样板展示不符合要求扣5分。质量观摩会及其他专项质量活动未开展扣5分。
	15
	
	

	
	8
	未设置工程质量常见问题治理公示标牌扣5分、标牌不符合规定内容的扣2分。
	5
	
	

	
	9
	未按平面布置堆放材料、料具堆放无标识的扣3分；已完工序质量责任挂牌及登记未开展扣2分；分项、分部、单位工程质量验收未验收扣2分。
	10
	
	

	
	10
	与项目有关的工程质量检测、监测机构及预拌混凝土生产等相关单位资质及人员不符合要求扣3分；现场未配备标准养护室扣5分，现场未配备同条件养护箱扣2分。
	10
	
	

	
	11
	设计变更未经原审图单位审查的扣3分；无图纸会审交底的扣2分；监理通知书不闭合扣2分。
	10
	
	

	
	12
	未按规定对进场材料检查验收扣3分；未进行沉降观测并记录的扣2分。
	5
	
	

	合计与总体评价
	检查分项评分出现零分或汇总分值低于85分的，视为不达标，必须限期整改。
	
	
	

	存在

问题
	

	建设单位现场负责人签字：                    年    月    日

	监理单位现场负责人签字：                    年    月    日

	施工单位项目负责人签字：                    年    月    日

	现场检查人员签字：                          年    月    日


