附表2-1 

建筑施工安全生产标准化检查表
工程名称：                                                    
建设单位：                                                    
施工单位：                                                    
监理单位：                                                    
	
	序号
	评   分   内   容
	应得分
	扣减分
	实得分

	安全管理


	1
	未制定企业安全生产责任制管理制度的扣5分；企业主要负责人未做到每季度组织召开企业安全生产会议的少一次扣2分。
	5
	
	

	
	2
	现场安全管理机构和人员配备不符合规定的扣3分；特种作业人员未持证上岗的扣2分。
	10
	
	

	
	3
	未建立岗位责任制和施工安全操作规程的扣2分；未严格执行管理制度的扣3分。
	5
	
	

	
	4
	未制定年度安全教育培训计划的扣2分；项目部安管人员无培训记录的扣3分；项目部施工作业人员三级教育落实不到位的扣5分，三级安全教育记录卡填写不规范的扣2分。
	10
	
	

	
	5
	企业负责人带班检查每季度少于2次的，少一次扣2分；项目负责人每月组织带班检查少于8次的，少一次扣2分；带班检查记录填写不规范，检查资料不闭合的扣3分。
	10
	
	

	
	6
	安全管理资料不规范，施工组织设计施工专项方案未按规范审批签章的扣3分；未建立安全生产资金投入台账和专款专用的扣3分；应急救援物资配备不符合规定的扣2分；未按规定组织演练的扣5分。
	10
	
	

	
	7
	未建立风险管控和隐患排查治理计划、“一台账、三清单”不健全的扣5分。
	5
	
	

	
	8
	未设置“10牌1图”和安全警示标牌、标志、标识不符合规定内容的扣5分。
	5
	
	

	
	9
	未在工程明显处设立危大工程和安全风险公示牌、警示标识的扣5分。
	5
	
	

	
	10
	基坑安全护栏、临边防护栏杆、塔机基础防护栏杆、施工现场钢筋加工操作棚、木工作业防护棚、总配电箱防护棚等安全防护定型化未达标的扣5分；楼梯边防护未设置设置定型化、工具化、标准化的防护栏杆的扣5分。
	10
	
	

	
	11
	施工现场安全立网无生产许可证、产品合格证、产品出厂检验合格报告、产品购销合同及发票等相关资料的扣5分；使用密目式安全立网未经有资质的检测机构检测或检测不合格的密目式安全立网的扣5分；安全立网有破损、污染或不满足安全要求未及时修复或更换的扣5分；未按规定在12层及以上在建项目使用外脚手架钢板防护网扣5分。
	15
	
	

	
	12
	未按平面布置堆放材料、料具堆放无标识的扣5分；易燃材料堆放区未配备消防器材的扣5分；设备设施放置不符合规定的扣5分。
	10
	
	

	合计与总体评价
	检查分项评分出现零分或汇总分值低于85分的，视为不达标，必须限期整改。
	
	
	

	存在

问题
	

	建设单位现场负责人签字：                    年    月    日

	监理单位现场负责人签字：                    年    月    日

	施工单位项目负责人签字：                    年    月    日

	现场检查人员签字：                          年    月    日





