附表2-2  

建筑起重机械安全管理标准化检查表
工程名称：                                                    
建设单位：                                                    
施工单位：                                                    
监理单位：                                                    
	
	序号
	评   分   内   容
	应得分
	扣减分
	实得分

	安全管理


	1
	未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案的扣5分；未按规定编制建筑起重机械专项施工方案的扣5分；建筑起重机械专项施工方案未经单位技术负责人审批签字确认，未加盖单位公章的扣5分。
	10
	
	

	
	2
	建筑起重机械安装和拆卸未委托具有相应资质和取得建筑施工企业安全生产许可证的安拆单位的实施的扣5分；
	10
	
	

	
	3
	未编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案的扣5分；未能提供建筑起重机械安装、拆卸合同，以及安装自检合格书的扣5分。
	5
	
	

	
	4
	超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案未经专家论证的扣10分。
	10
	
	

	
	5
	建筑起重机械未经有资质的检验检测机构检验合格，擅自投入使用的扣10分；对检验检测合格的建筑起重机械未组织安装单位和项目建设、监理单位进行验收的扣5分。
	10
	
	

	
	6
	多塔施工作业未制定专项施工方案的扣5分；多塔施工作专项施工方案未经监理单位审批的扣5分。
	5
	
	

	
	7
	未能提供建筑起重机械产权登记证明扣5分；未办理建筑起重机械使用登记的扣5分。
	10
	
	

	
	8
	塔式起重机基础防护措施未采取工具式或定型化防护围挡的扣5分；建筑起重机械未设置配电箱、开关箱的扣5分；
	5
	
	

	
	9
	施工企业未按规定配备专职的设备管理人员或指定未专职安全生产管理人员对起重机械进行安全管理的扣5分；建筑起重机械作业人员未持证上岗的扣10分。
	10
	
	

	
	10
	施工企业未能提供起重机械安全隐患排查记录和安全运行检查记录的扣5分。起重机械安全隐患排查记录和安全运行检查记录填写不规范的扣3分。
	5
	
	

	
	11
	建筑起重机械附着或者顶升作业，未委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施附着或者顶升作业的扣5分。
	5
	
	

	
	12
	未能提供建筑起重机械附着构件出厂合格证明文件的扣5分；异型附着构件未能提供生产厂家计算说明文件和详细安装图纸的扣5分；建筑起重机械擅自使用自行加工的附着构件的扣10分。
	10
	
	

	
	13
	施工单位对建筑起重机械在检验检测或复检中存在的安全隐患问题未及时整改的扣5分，不能提供整改报告或相应图片影像资料的扣3分。
	5
	
	

	合计与总体评价
	检查分项评分汇总分值低于85分的，视为不达标，必须限期整改；检查分项评分出现零分或汇总分值低于65分的，视为存在重大安全隐患问题，必须停工整改。
	
	
	

	存在

问题
	

	建设单位现场负责人签字：                    年    月    日

	监理单位现场负责人签字：                    年    月    日

	施工单位项目负责人签字：                    年    月    日

	现场检查人员签字：                          年    月    日





