附表3  

建筑施工现场扬尘污染治理标准化检查表

工程名称：                                                 
建设单位：                                                 

施工单位：                                                 

监理单位：                                                 
	
	序号
	评   分   内   容
	应得分
	扣减分
	实得分

	扬

尘

治

理


	1
	未制定施工现场扬尘污染防治方案的扣10分；制定的方案内容不全或没有针对性扣2分；未建立项目扬尘防治责任制的扣5分。
	10
	
	

	
	2
	未建立施工现场扬尘污染检查工作台账的扣2分；工作台账内容缺失或造假的扣2分；未按规定开展项目施工现场扬尘污染专项检查的扣5分；检查发现问题未整改到位，未闭环管理的扣5分。
	10
	
	

	
	3
	施工现场未设置扬尘防治措施公示牌的扣5分。
	5
	
	

	
	4
	施工现场未实施封闭式管理的扣10分；房屋建筑工程施工围挡高度低于2.5m、市政基础设施工程项目施工围挡的高度低于1.8m的扣10分。
	10
	
	

	
	5
	未按规定连续设置硬质仿真绿植围挡的扣10分；仿真绿植围档外立面未设置体现质量安全文化、公益广告的图文或标语的扣10分；施工围挡顶部未连续设置预防建筑扬尘的喷淋装置的扣10分。
	10
	
	

	
	6
	施工现场作业区、行车区、办公区、居住区未按要求进行硬化处理的，发现一处扣1分。
	5
	
	

	
	7
	施工现场出入口处未设置成品车辆冲洗设备和沉淀池的扣10分；成品车辆冲洗设备应满足自动感应冲洗条件的扣5分；车辆冲洗平台驶出段未硬化扣5分。
	10
	
	

	
	8
	施工现场集中堆放的土方和裸露场地未采取覆盖措施的扣10分；非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置6个月以上未采取种植绿化苗木的防尘措施的扣5分。
	10
	
	

	
	9
	易产生扬尘的细颗粒建筑材料露天放置未密闭存放或严密覆盖的，搬运时未采取降尘措施、余料未及时回收的扣5分。
	5
	
	

	
	10
	拆除和土方作业时，未采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施的扣10分。
	5
	
	

	
	11
	施工现场未建立洒水清扫抑尘制度、未配备洒水设备、重污染天气应急响应时未按要求采取降尘措施的扣5分。
	5
	
	

	
	12
	施工现场运送土方、渣土的车辆未封闭或遮盖严密的扣5分。
	5
	
	

	
	13
	清扫垃圾时未洒水抑尘，施工层建筑垃圾凌空抛掷，焚烧垃圾的扣5分；施工现场建筑、生活垃圾未及时清运的扣5分。
	5
	
	

	
	14
	未按规定安装远程视频监控并与住建部门联网的扣10分。
	5
	
	

	合计与总体评价
	检查分项评分出现零分或汇总分值低于85分的，视为不达标，必须限期整改。
	
	
	

	存在

问题
	

	建设单位现场负责人签字：                    年    月    日

	监理单位现场负责人签字：                    年    月    日

	施工单位项目负责人签字：                    年    月    日

	现场检查人员签字：                          年    月    日


