# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：     临泽县绿然枣业食品有限公司

脱水蔬菜加工生产线建设项目

建设单位：    临泽县绿然枣业食品有限公司

编制日期：           2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	76

六、结论	78

附  表

建设项目污染物排放量汇总表

附  件

附件1 本项目环境影响评价委托书；

附件2 本项目投资项目信用备案证（临发改(备)字〔2026〕78号）；

附件3 临泽县绿然枣业食品有限公司5000t果品深加工生产线建设项目环评批复；

附件4 临泽县绿然枣业食品有限公司5000t果品深加工生产线建设项目竣工环境保护验组意见

附件5 用地手续；

附件6 营业执照

附件7 监测报告；

附件8 煤质检测报告；

附件9 管委会同意锅炉入园函

附件10建设单位承诺函

附件11环境分区管控报告。

附  图

附图1-1 本项目与临泽工业园区（产业功能区）产业功能区位置关系图；

附图1-2 本项目与临泽工业园区（产业功能区）土地规划用地性质关系图；

附图1-3 本项目与甘肃省生态环境管控单元分布位置关系图；

附图1-4 本项目与张掖市生态环境管控单元分布位置关系图；

附图1-5 本项目与临泽县生态环境管控单元分布位置关系图；

附图2-1 本项目地理位置图；

附图2-2 本项目厂区平面布置及例行监测点位示意图；

附图3-1 本项目大气监测点位图；

附图4-1本项目分区防渗图。

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 临泽县绿然枣业食品有限公司脱水蔬菜加工生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2604-620723-04-01-817372 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李建东 | 联系方式 | 18093669665 |
| 建设地点 | 甘肃省张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园） |  |  |
| 地理坐标 | 东经100度23分0.491秒，北纬38度52分0.004秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1371蔬菜加工；D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临泽县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 临发改（备）字 〔2026〕78号 |
| 总投资（万元） | 3200 | 环保投资（万元） | 127.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.98% | 施工工期 | 20个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 11800（整个厂区用地面积16182） |
| 专项评价设置情况 | 根据《生态环境部办公厅关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则 专项评价类别; 设置原则; 本项目实际情况; 是否 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目燃煤锅炉在运行过程排放废气中含有汞及其化合物，属于《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害大气污染物，但项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标，因此不设置大气环境影响专项评价; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水依托现有厂区化粪池处理后并入脱水蔬菜生产废水排入厂区污水处理站进行处理，处理后的废水经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理，不外排; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目脱硫塔使用的脱硫剂为片碱（氢氧化钠），属于危险化学品；厂内设备检修会产生废机油、废润滑油等检修废物属于危险废物。本项目厂内片碱（氢氧化钠）、检修废物等存储量分别为1.5t和0.2t，Q值为0.30008，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。. 根据表1-1可知，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035） 审批机关：张掖市人民政府 审批文号：《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）的批复》（张政函〔2023〕119号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）环境影响报告书 审批机关：张掖市生态环境局 审查文件名称及文号：张掖市生态环境局《关于临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（张环函〔2023〕43号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ⑴与临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）符合性分析 本项目与《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）》符合性分析见表1-2。 表1-2 与园区规划符合性分析 规划内容; 项目情况; 符合性分析. 园区产业定位及产业布局; 临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）打造国家级玉米种子产业、国家级凹凸棒石新材料产业、国家级通航产业的综合示范区、现代化高效特色农业示范区、新能源关联制造业基地。其中现代化高效特色农业示范区支持现代农业发展，打造“4+1+N”产业结构，实现产业规模和效益“双提升”；以红枣、果蔬、小杂粮、工厂化食用菌等产业的“延链补链强链”为主攻方向，加快发展精深加工产业，形成更多高品质、高附加值、高科技含量的绿色产品，跻身“地道甘味”农特产品品牌，建设省级绿色农产品(蔬菜)标准化生产基地，打造现代化高效特色农业示范区; 本项目属于蔬菜精深加工行业，主要产品为脱水蔬菜（洋葱），位于绿色食品加工产业园-红枣、蔬菜、酒品加工区，符合园区功能定位要求; 符合. 园区规划用地; 规划总用地面积34.05km2，其中绿色食品加工产业园规划面积为2.33km2，用地类型主要由公共管理与服务设施、商业服务业设施、工业、物流仓储、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地组成; 本项目属于蔬菜精深加工行业，已取得土地证，用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求; 符合. 园区供热规划; 绿色食品加工产业园供热可依托凹凸棒石新材料产业园（科技创新区）新建热源厂集中供热，要求园区内企业分散供热采用天然气和生物质作为能源，集中供热采用燃煤锅炉; 根据2026年6月3日甘肃临泽工业园区管理委员会出具“关于脱水蔬菜加工生产线项目使用燃煤锅炉申请的复函”，明确由临泽县绿然枣业食品有限公司拟投资建设的脱水蔬菜加工生产线项目符合《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）》，临泽绿色农产品加工产业园区内集中供热管网尚未覆盖，天然气管网未铺设至项目区域，生物质锅炉热量满足不了生产需求。经管委会同意，暂准许使用15t/h燃煤锅炉为脱水蔬菜加工生产线供热，待后期该园区集中供热管网覆盖到位或政策发生变化，要求临泽县绿然枣业食品有限公司须无条件关停拆除燃煤锅炉; 按照管委会要求执行. 根据表1-2可知：本项目行业类型和用地性质符合《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）》中的产业定位和用地规划要求；与临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）产业布局和土地规划用地位置关系见附图1-1和附图1-2。 ⑵与临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）环境影响评价符合性分析 本项目与园区规划环评符合性分析见表1-3。 表1-3与临泽工业园区（产业功能区）发展规划环评符合性分析一览表 临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）环境影响报告书》; 本项目建设情况; 符合性分析. 规划范围：临泽工业园区空间规划布局为“一区七园”，总体规划面积34.05km2，辖国家级玉米种子产业园、凹凸棒石初级加工产业园、现代科技创新产业园、张掖（临泽）通航产业园、循环经济产业园、绿色食品加工产业园和富锶产业园。 绿色食品加工产业园：东至小康路，西至临梨公路东侧养殖场，南至兰新铁路第二双线以南300米处，北至兰家堡村、沙河支渠，规划占地面积为2.33km2; 本项目位于临泽工业园区（产业功能区）中的绿色食品加工产业园，属于园区规划范围内。; 符合. 规划定位：国家级玉米种子产业园、国家级凹凸棒石科技产业园、国家级通航产业综合示范区、现代化高效特色农业示范区、新能源关联制造业基地、特色产业带动乡村振兴示范区； 空间布局：总体布局为“一区七园”。其中绿色食品加工产业园形成“一心、一轴、六片区”的功能结构，主要沿昭武路形成园区的主要发展轴线，在北区以临泽绿色食品加工创新创业孵化园为核心打造园区的综合服务中心，构建果蔬、材料生产区，红枣、蔬菜、酒品加工区，综合服务区，果蔬、酒品加工区，农产品基地关联材料加工区以及物流仓储等六片区; 本项目属于蔬菜精深加工行业，主要产品为脱水蔬菜，位于绿色食品加工产业园-红枣、蔬菜、酒品加工区，符合园区规划定位和空间布局要求。; 符合. 环境保护要求： - （1）水资源保护要求：园区企业产生的污水经企业自建的污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入临泽县第二污水处理厂进行处理，临泽县第二处理厂的废水执行《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，同时要求达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）的水质标准后回用于园区企业以及道路浇洒降尘、绿化用水。 （2）大气环境保护要求：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中环境空气质量功能区分类标准，临泽凹凸棒石初级加工产业园涉及甘肃张掖黑河湿地国家级自然保护区范围内环境空气功能为一类区，其他产业园内规划范围及周边区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 （3）噪声控制措施：根据《声环境质量标准》（GB3096-008）要求，园区居住、商业执行2类声环境功能区，工业区执行3类声环境功能区，交通干线两侧执行4a类声环境功能区，铁路干线两侧执行4b类声环境功能区。 （4）固体废物：园区固体废物中一般工业固体废物，按照一般工业废物处置方式进行处置，进行综合利用；生活垃圾经环卫车辆拉运至垃圾转运站，最终运至张掖市华西新能源公司生活垃圾焚烧发电项目实施焚烧处置；园区危险废物，由各产生单位暂存于车间危废暂存间，最终委托有资质单位处置。; （1）本项目食堂废水经油水分离器处理后并入生活污水排入现有化粪池处理，处理后的生活污水和生产废水排入厂区新建污水处理站处理后，经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理；污水处理站处理后水质满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值要求，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（污水处理站纳管要求）； （2）本项目锅炉废气经低氮燃烧器+SNCR脱硝+陶瓷多管除尘+袋式除尘器+双碱法脱硫塔处理后最终经40m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放标准；筛选工序设置于封闭车间，筛选粉尘经设置集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；烘干工序恶臭气体通过烘干箱为密闭设备，顶部设有排气孔，对烘干废气设置碱液喷淋装置+活性炭装置进行恶臭气体去除，最终经筛选粉尘15m排气筒排放，恶臭气体满足恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；污水处理站采用半地下结构、喷洒复合型除臭剂等措施，恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值； （3）通过选用低噪声设备，生产设备设置在封闭车间内，加装减振垫等措施使厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准； （4）生产过程中产生的各类固废实现资源化、无害化处理。; 符合. ⑶ 与规划环评审核意见相符性分析 本项目与《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）环境影响评价报告书》审核意见符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与环评审查意见符合性分析 审查意见要点; 本项目情况; 是否 相符. - 一、临泽工业园区（产业功能区）发展规划布局为“一区五园”，总体规划面积34.05km2，辖国家级玉米种子产业园4.55km2(其中省级开发区4.1128km2)、凹凸棒石新材料产业园10.7km2(初级加工区3.95km2、科技创新区6.75km2)、张掖(临泽)通航产业园13.79km2、绿色食品加工产业园2.73km2(客运南站片区2.33km2、屯泉片区0.4km2)、循环经济产业园2.28km2(宏鑫片区、华兴片区、蓼泉南沙窝片区)。规划期限:近期2022-2025年，远期2026-2035年。园区以凹凸棒石深加工、通用航空产业、风光电新能源为主导产业，以玉米种子加工、冶金建材循环化加工利用、绿色食品加工和富锶产品开发为特色产业。; - 本项目属于蔬菜精深加工行业，主要产品为脱水蔬菜，位于绿色食品加工产业园-红枣、蔬菜、酒品加工区，符合园区总体规划。; - 相符. - 二、国家级玉米种子加工产业园、绿色食品加工产业园(客运南站片区)和凹凸棒石新材料产业园(科技创新区)中5.9km2位于《张掖市生态环境准入清单(试行)》重点管控单元。凹凸棒石新材料产业园(科技创新区)中剩余0.85km2、凹凸棒石新材料产业园(初级加工区)、张掖(临泽)通航产业园、绿色食品加工产业园(屯泉片区)和循环经济产业园(宏鑫片区、华兴片区、蓼泉南沙窝片区)均位于一般管控单元，规划审批后应根据“三线一单”动态更新调整要求全部纳入重点管控单元。; - 本项目位于张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），属于生态环境管控分区中的重点管控单元（临泽县沙河农产品加工集中区，环境管控单元编码：ZH62072320001），本报告1.4.4生态环境分区管控符合性分析章节中从甘肃省、张掖市和临泽县三个方面分析了生态环境准入清单相关内容，符合要求。; - 相符. - 三、规划优化调整及实施过程中应重点做好以下工作: - (二)完善环保基础设施。国家级玉米种子加工产业园和张掖(临泽)通航产业园位于临泽县地下水超采区，循环经济产业园(南沙窝片区)距临泽县地下水超采区350m，根据《中华人民共和国水法》相关规定，临泽县人民政府应及时采取措施，严格控制开采地下水，积极推进园区企业中水回用和提高水资源利用效率。各产业园区应按照清污分流原则建立雨水收集、排污系统。凹凸棒石新材料产业园(初级加工区、科技创新区)和张掖(临泽)通航产业园规划建设集中热源厂，实现集中供热；产业园区禁止建设10t/h及以下燃煤锅炉。根据园区工业固废(含危险废物)产生情况和区域处置能力，推进园区工业固废(含危险废物)集中处置设施，工业固体废物综合利用率近期≥92%，远期≥95%，危险废物安全处置率达到100%。 - 尽快建成绿色食品加工产业园(屯泉片区)规划的污水处理厂(300t/d)，污水管网做到全覆盖，生产废水全部排入园区污水处理厂处理达标后，用于园区道路洒水及绿化；国家级玉米种子加工产业园和张掖(临泽)通航产业园污水排入临泽县城区生活污水处理厂处理；凹凸棒石新材料产业园(科技创新区)和绿色食品加工产业园(客运南站片区)污水排入临泽县第二污水处理厂处理；凹凸棒石新材料(初级加工区)生产废水排入已建一座处理规模为2000m2/d污水处理厂处理达标后，用于园区道路洒水及绿化；循环经济产业园(宏鑫片区、华兴片区)生产废水全部回用，不外排；循环经济产业园(蓼泉南沙窝片区)生产废水依托临泽金冠棉浆粕有限责任公司现有20000m2/d污水处理站处理。; - 本项目根据生产需求配套建设1座锅炉房，设置1台15t/h的燃煤锅炉，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类机械设备，符合园区建设燃煤锅炉要求，根据管委会要求，暂准许使用15t/h燃煤锅炉为脱水蔬菜加工生产线供热，待后期该园区集中供热管网覆盖到位或政策发生变化，要求临泽县绿然枣业食品有限公司须无条件关停拆除燃煤锅炉；生活污水依托厂区现有化粪池处理后并入生产废水排入厂区新建污水处理站进行处理，处理后的废水经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理，符合园区排水要求。; - 相符. - 落实“三线一单”生态分区管控要求，推进产业结构和能源结构调整，优化用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制。 - 环境准入清单：根据《张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案》，结合园区发展规划，《报告书》提出了分区管控要求和入园项目行业准入清单。入园项目应符合规划空间布局、产业定位和建设项目环境准入等要求，严格执行建设项目环境影响评价、排污许可、污染物总量减排、环保“三同时”等环境保护法律法规和政策要求。加强对园区生态环境的分析评估，把好产业准入关，防止高耗能、高排放项目盲目发展，引导企业应用绿色技术，提高能效水平，促进园区发展向绿色低碳转型。; - 本项目属于蔬菜精深加工行业，主要产品为脱水蔬菜，位于绿色食品加工产业园-红枣、蔬菜、酒品加工区，符合园区规划定位和空间布局要求；严格按照《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）、《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（甘环发〔2024〕18号）、《张掖市人民政府关于印发<张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（张政发〔2021〕35号）、《张掖市生态环境局关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（张环发〔2024〕10号）中重点管控单元的相关要求进行建设和运行管理。; - 符合. - 六、加强环境风险防范和管控。建立园区布局、配套设施、风险区域、环保设施环境风险防控体系和环境风险评估化解机制，定期开展评估、风险管控与治理修复，排查环境风险隐患。加强环境应急物资储备，科学确定区域风险等级和风险容量，推动园区安全、环保、应急救援一体化建设。优化园区内企业布局，有效控制和降低整体安全风险。加强产业园区环境风险防控体系建设并编制应急预案，细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任，与地方政府应急预案做好衔接联动，切实做好环境风险 - 防范工作; - 本项目实施后按照《甘肃省环境保护条例》相关要求，针对企业涉及有环境风险开展环境风险评估，依法编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门和有关部门备案，并定期组织演练。; - 相符. 综上所述，本项目的建设与《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）环境影响评价报告书》审核意见相符。 ⑷ 本项目建设与园区规划和现有项目环评批复符合性分析 1）本项目与园区规划符合性分析 根据本项目与《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）》进行分析，从园区产业定位及产业布局、园区规划用地及园区供热规划三方面进行综合分析，本项目属于蔬菜精深加工行业，主要产品为脱水蔬菜，位于绿色食品加工产业园-红枣、蔬菜、酒品加工区，符合园区功能定位要求；已取得土地证，用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求；根据管委会出具使用燃煤锅炉申请的复函，暂准许使用15t/h燃煤锅炉为脱水蔬菜加工生产线供热，待后期该园区集中供热管网覆盖到位或政策发生变化，要求临泽县绿然枣业食品有限公司须无条件关停拆除燃煤锅炉，符合园区规划要求。 2）本项目与现有项目关系说明 临泽县绿然枣业食品有限公司于2017年11月取得《临泽县绿然枣业食品有限公司5000吨果品深加工生产线建设项目环境影响报告表的批复》，并投入正常运行。本项目是该公司投资建设的另一个独立项目，主要利用厂区北侧闲置空地作为建设用地，办公生活设施、供水、供电及污水排水管网共用，生产线等工程内容独立运行。 根据《临泽县绿然枣业食品有限公司5000吨果品深加工生产线建设项目环境影响报告表的批复》，要求5000吨果品深加工生产线建设项目生产热源使用电烘干加热箱，冬季采用电暖器采暖，严禁设置煤锅炉。 根据建设单位实际勘察，果品深加工生产线供热主要采取电烘干加热箱和电烤箱，采用清洁能源电供给；本次新建脱水蔬菜项目因供热需求，生产供热由新建锅炉房内设1台15t/h蒸汽燃煤锅炉供给，满足园区提出“产业园区禁止建设10t/h及以下燃煤锅炉”的要求，供热范围仅限于脱水蔬菜生产线。 3）管委会要求 根据2026年6月3日甘肃临泽工业园区管理委员会出具“关于脱水蔬菜加工生产线项目使用燃煤锅炉申请的复函”，明确临泽县绿然枣业食品有限公司拟投资建设的脱水蔬菜加工生产线项目符合《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）》，临泽绿色农产品加工产业园区内集中供热管网尚未覆盖，天然气管网未铺设至项目区域，生物质锅炉热量满足不了生产需求。经管委会同意，暂准许使用15t/h燃煤锅炉为脱水蔬菜加工生产线供热，待后期该园区集中供热管网覆盖到位或政策发生变化，要求临泽县绿然枣业食品有限公司须无条件关停拆除燃煤锅炉。同时，建设单位也出局承诺函，严格按照管委会要求执行。 综上，本项目符合园区的整体规划要求，在项目实施过程中临泽县绿然枣业食品有限公司严格执行果品深加工项目采用电烘干加热箱供热，脱水蔬菜采用燃煤锅炉供给，待后期该园区集中供热管网覆盖到位，建设单位承诺须无条件关停拆除本次设置的15t/h蒸汽燃煤锅炉，按照园区要求执行。 |
| 其他符合性 分析 | 1.1 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“一、农林牧渔业-8．农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”；项目厂址不属于临泽县县城建成区，属于其他区域，配套建设15蒸吨燃煤锅炉不属于限制类机械设备。 本项目已在临泽县发展和改革局进行备案，备案号：临发改（备）〔2026〕78号。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 1.2 选址符合性分析 ⑴ 厂址地理位置 本项目位于张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），厂址中心地理坐标为东经100°7'20.056"，北纬39°8'31.056"；厂区西侧紧邻园区道路和兰化支渠，北侧为耕地，东侧和南侧为未开发土地。 ⑵ 环境相容性分析 根据现场调查，占地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、水源保护区等敏感区，符合园区产业定位和功能区总体布局要求。 ⑶ 环境制约因素 项目所在园区配备完善的基础设施（供水、供电、排水等），项目建成后，用水、用电、排水均能满足生产要求；厂区西侧紧邻园区道路，交通运输条件良好，能够满足项目物料、产品运输需求，无重大环境制约因素。 ⑷ 用地合理性分析 本项目利用临泽县绿然枣业食品有限公司5000t果品深加工生产线建设项目北侧闲置工业用地作为本项目建设用地，用地性质为工业用地，厂区总占地面积为16182m2，本项目占地面积11800m2。 综上所述，本项目从厂址地理位置、环境相容性、环境制约性及用地合理性进行综合分析，本项目选址合理。 1.3与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 本项目属于蔬菜精深加工行业，与食品安全符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》符合性 序号; GB14881-2013选址要求; 项目设计建设情况; 符合性. 1; 厂址不应该选择对食品有显著污染的 区域; 本项目位于张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），厂区西侧紧邻园区道路和兰化支渠，北侧为耕地，东侧和南侧为未开发土地，所在区域主要以食品加工企业为主，不属于对食品有显著污染的区域; 符合. 2; 厂区不应该选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染 不能有效清除的地址; 符合. 3; 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施; 临泽县年均降雨量较小，项目厂址所在区域不属于易发生洪涝灾害的地区; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，如果各类污染源难以避开，应保持25米以上的距离‌; 厂区周边不存在有虫害大量孳生的潜在场所; 符合. 根据表1-5可知，本项目选址符合《食品安全国家标准 食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相关要求。 1.4 与生态环境分区管控符合性分析 1.4.1 与“生态保护红线”相符性分析 本项目占地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、水源保护区等环境敏感区，不涉及生态红线。 1.4.2 与“环境质量底线”相符性分析 ⑴环境空气质量 根据《2025年张掖市生态环境状况公报》，张掖市大气环境质量SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、15μg/m3、53μg/m3、23μg/m3；CO日均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为143μg/m3，各污染物年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡阶段浓度限值，属于大气环境质量达标区。 ⑵地表水环境质量 根据《2025年张掖市生态环境状况公报》可知，全市5个地表水国家考核断面（冰沟、丰乐河水文站、莺落峡、皇城水库、六坝桥）和9个地表水省级考核断面（高崖水文站、正义峡、洪水坝河西干渠渠首、红湾、双树寺水库、四坝、花寨桥西、马营村、西大河水库出口）水质均达到地表水II类及以上标准，水质优良比例100%。 ⑶污染物治理 本项目运营期食堂废水经油水分离器处理后与工作人员生活污水一并排入现有化粪池进行处理，处理后的生活污水和生产车间产生的清洗废水排入厂区新建污水处理站进行处理，处理后的废水满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817—2025）中的间接排放限值（同时需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准园区纳管要求）后经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理；脱硫废水经循环沉淀池处理后回用于脱硫工序；软水制备废水用于煤炭库房、灰渣库降尘用水和厂区污水处理站。脱水蔬菜生产车间采用1台15t/h的燃煤锅炉进行烘干，锅炉废气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝装置+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫塔处理后经40m高排气筒排放，废气中颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物及烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放的限值要求；筛选工序设置于封闭式车间内，筛选粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；烘干工序恶臭气体通过烘干箱为密闭设备，顶部设有排气孔，对烘干废气设置碱液喷淋装置+活性炭装置进行恶臭气体去除，最终经筛选粉尘15m排气筒排放，恶臭气体满足恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；煤炭库房、灰渣库无组织粉尘通过全封闭构筑物结构、定期洒水等措施，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；污水处理站恶臭采取半地下结构、喷洒复合型生物除臭剂等措施进行除臭，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。厂区生产设备采取建筑物隔声、基础减震、距离衰减等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。分拣废物、筛选废物和布袋除尘器收集粉尘集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用；锅炉除尘器收集尘、锅炉灰渣、脱硫渣收集后暂存于厂区灰渣库，定期外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用；根据建设单位提供资料，废离子交换树脂更换后由厂家回收利用；除尘器废布袋暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站；污水处理站污泥定期外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用；格栅渣沥干水后作为生活垃圾由园区环卫部门清运；废机油统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置；生活垃圾经厂区垃圾桶收集后定期由园区环卫集中收集拉运处理。 1.4.3 与“资源利用上线”相符性分析 本项目用地性质为工业用地，占地面积为11800m2，占地规模相对很小，符合土地资源利用上线要求。项目运营过程中消耗一定量的电源、燃煤、水源等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 因此，本项目建设不会突破区域资源利用上线。 1.4.4 生态环境分区管控符合性分析 1.4.4.1 与甘肃省生态环境分区管控方案符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）、《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（甘环发〔2024〕18号），全省共划定环境管控单元952个，其中优先保护单元共557个、重点管控单元共312个、一般管控单元共83个。 本项目选址属于生态环境管控分区中的重点管控单元（临泽县沙河农产品加工集中区，环境管控单元编码：ZH62072320001），本项目与甘肃省生态环境总体准入清单符合性分析见表1-6及附图1-3。 1.4.4.2与张掖市生态环境分区管控方案符合性分析 根据《张掖市人民政府关于印发<张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（张政发〔2021〕35号）、《张掖市生态环境局<关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（张环发〔2024〕10号），全市共划定环境管控单元63个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 重点管控单元共21个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 本项目选址属于生态环境管控分区中的重点管控单元（临泽县沙河农产品加工集中区，环境管控单元编码：ZH62072320001），本项目与张掖市生态环境准入清单符合性分析见表1-7及附图1-4。 1.4.4.3与临泽县环境管控单元准入清单符合性分析 本项目选址属于临泽县沙河农产品加工集中区重点管控单元（环境管控单元编码：ZH62072320001），本项目与临泽县沙河农产品加工集中区生态环境总体准入清单的符合性分析见表1-8及附图1-5。 1.5与相关政策符合性分析 ⑴ 与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）提出：“（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。” 根据《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号），重点区域指京津冀及周边地区、长三角地区及汾渭平原等区域，本项目张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），不属于重点区域；根据《临泽工业园区(产业功能区)发展规划（2022-2035）环境影响评价报告书》中明确绿色食品加工产业园，不属于临泽县县城建成区，属于其他区域，项目生产烘干工序需配置1台15t/h燃煤锅炉，不属于“县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉”范畴，不隶属于关停、淘汰整合燃煤设施的条件。 综上所述，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相关要求。 ⑵ 与《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》（甘政发〔2024〕26号）提出：“（八）全面实施燃煤锅炉关停整合。严格燃煤锅炉环境准入，县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。科学合理规划城镇供热布局，优化整合现有燃煤锅炉集中供热结构，将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，因地制宜采取煤炭替代技术路线，积极推动燃煤锅炉“上大压小”，有序淘汰建成区供热能力和规模较小的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，在供热能力满足群众供热需求的基础上，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。” 本项目生产线配套建设的燃煤锅炉，属于生产供热，根据管委会出具函临泽绿色农产品加工产业园区内集中供热管网尚未覆盖至项目区域，经管委会同意，暂准许使用15t/h燃煤锅炉为脱水蔬菜加工生产线供热，待后期该园区集中供热管网覆盖到位或政策发生变化，要求临泽县绿然枣业食品有限公司须无条件关停拆除燃煤锅炉；根据《临泽工业园区(产业功能区)发展规划（2022-2035）环境影响评价报告书》中明确绿色食品加工产业园，不属于临泽县县城建成区，属于其他区域，项目生产烘干工序需配置1台15t/h燃煤锅炉，不属于“县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉”范畴，不隶属于关停、淘汰整合燃煤设施的条件；根据设计方案锅炉房配置1台15t/h燃煤锅炉，采用低氮燃烧器+SNCR脱硝+陶瓷多管除尘+袋式除尘器+双碱法脱硫等烟气联合治理环保设施进行脱硝、除尘及脱硫，最终处理后烟气经40m高排气筒排放，锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，实现达标排放。 综上所述，本项目符合《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》（甘政发〔2024〕26号）相关要求。 ⑶与《环境保护综合名录》（2021年版）比对分析 与《环境保护综合名录》（2021年版）中表一“高污染”产品名录、表二“高环境风险”产品名录、表三“高污染、高环境风险”产品名录比对，本项目的产品不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中所列的高污染、高环境风险的产品，因此，不属于高污染、高环境风险的项目。 根据以上相关政策相符性分析，本项目符合有关相关政策的要求。 |

表1-6   本项目与甘肃省生态环境总体准入清单-重点管控单元符合性分析

| 管控类别 | 重点管控单元环境准入要求 | 项目建设情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局 约束 | 各类工业园区（集聚区）：严格执行园区（集聚区）规划和规划环评要求，根据国家产业政策、园区（集聚区）主导产业定位、《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》等，建立差别化的产业准入要求；根据园区发展定位、环境特征等强化环境准入约束。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。落实《减污降碳协同增效实施方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《2030 年前碳达峰行动方案》《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》相关要求，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、环评审批、取水许可审批、节能审查以及污染物区域削减替代等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求，新建化工石化、有色冶金、制浆造纸以及国家有明确要求的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区。对污染物排放不符合要求的生物质锅炉及时进行整改或淘汰。 | 本项目属于脱水蔬菜加工项目，隶属于农产品加工行业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；配套建设15t/h燃煤锅炉不属于限制类机械设备；项目位于临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），符合园区功能定位和产业要求，符合国家相关产业政策；不属于高污染、高耗水、高耗能项目，在项目实施过程中严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 各类工业园区（集聚区）：严格实行污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行环境影响评价制度，同步规划、建设和完善污水、垃圾集中处置等污染治理设施，工业园区（集聚区）内各企业工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入工业园区（集聚区）污水集中处理设施。加强土壤和地下水污染防治与修复，发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。落实《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》加强规划约束、严格“两高”项目环评审批、推进“两高”行业减污降碳协同控制等要求，加强“两高”项目生态环境源头防控。严格执行《地下水管理条例》中污染防治相关要求。落实《甘肃省减污降碳协同增效实施方案》相关要求，依法实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。全省新建钢铁项目原则上要达到超低排放水平。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目遵循重金属污染物排放“等量替换”原则，在环境影响评价文件及其批复中明确重金属污染物排放总量及来源。有色金属行业、铅蓄电池制造业等涉重金属重点行业企业继续依法依规开展落后产能淘汰工作，有色金属采选冶炼、铅酸蓄电池制造、皮革、化学原料及化学制品生产、电镀等涉重金属重点行业企业生产工艺设备实施升级改造。 | 本项目配套建设1台15t/h的燃煤锅炉，根据要求配置1套低氮燃烧器+SNCR脱硝装置+陶瓷多管除尘+布袋除尘器+双碱法脱硫塔进行烟气处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值，按照要求申请氮氧化物总量控制要求；筛选工序设置于封闭式车间内，筛选粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；烘干工序恶臭气体通过烘干箱为密闭设备，顶部设有排气孔，对烘干废气设置碱液喷淋装置+活性炭装置进行恶臭气体去除，最终经筛选粉尘15m排气筒排放，恶臭气体满足恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；污水处理站恶臭采取半地下结构、喷洒复合型生物除臭剂等措施进行除臭，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。食堂废水经油水分离器处理后并入生活污水排入现有化粪池进行处理，处理后的生活污水和生产车间产生的清洗废水排入厂区新建污水处理站进行处理，处理后的废水满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中间接排放限值要求（同时需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管要求），经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理，不外排；脱硫废水经循环沉淀池处理后回用于脱硫工序；软水制备废水用于煤炭库房、灰渣库降尘用水和厂区污水处理站。厂区生产设备采取建筑物隔声、基础减震、距离衰减等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。分拣废物、筛选废物和布袋除尘器收集粉尘集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用；锅炉除尘器收集尘、锅炉灰渣、脱硫渣收集后暂存于厂区灰渣库，定期外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用；根据建设单位提供资料，废离子交换树脂更换后由厂家回收利用；除尘器废布袋暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站；污水处理站污泥定期外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用；格栅渣沥干水后作为生活垃圾由园区环卫部门清运；废机油统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置；职工生活垃圾经厂区垃圾桶收集后定期由园区环卫集中收集拉运处理。 | 符合 |
| 环境风险 防控 | 各类工业园区（集聚区）：强化工业园区（集聚区）企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，建立常态化的企业环境风险隐患排查整治机制，加强园区（集聚区）风险防控体系建设。严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求，企业事业单位和其他生产经营者应当定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，依法编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门和有关部门备案，并定期组织演练。 | 本项目实施后按照《甘肃省环境保护条例》相关要求，针对企业涉及环境风险开展环境风险评估，后续依法编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门和有关部门备案，并定期组织演练。 | 符合 |
| 资源利用 效率要求 | （1）落实《甘肃省“十四五”能源发展规划》《甘肃省十四五节能减排综合工作方案》提高能源资源利用效率相关要求，严格落实能耗管控制度，有效抑制石油消费增量，引导扩大天然气消费，提高农村用能效率。“十四五” 时期，规模以上工业单位增加值能耗下降 13.5%，万元工业增加值用水量下降 12.9%。 | 本项目依托园区现有的各项基础设施条件，原辅材料运输、供水、供电等设施齐全，项目在运营过程中用水、用电、用地较少，不会突破资源利用上线。 | 符合 |
|  | （2）各类工业园区（集聚区）：推进工业园区（集聚区）循环化改造，强化企业清洁生产改造。按照《关于推进污水资源化利用的指导意见》《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》相关要求，强化工业节水，坚持以水定产，强化企业和园区集约用水，实施节水改造。按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相关要求，提高能源利用效率，推进“两高”行业减污降碳协同控制。严格执行行业能耗标准和国家产能置换政策要求，控制钢铁、建材、化工等耗煤行业耗煤量。 | 本项目用水、用电依托园区供给，不会突破资源利用上线，不属于“两高”。 |  |
|  | （3）严格执行《地下水管理条例》中节约与保护相关要求。取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。 | 本项目用水由园区供水管网供给，不采用地下水；食堂废水经油水分离器处理后并入生活污水排入现有化粪池进行处理，处理后的生活污水和生产车间产生的清洗废水排入厂区新建污水处理站进行处理，处理后的废水满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中间接排放限值要求（同时需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管要求）经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理，不外排 |  |
|  | （4）地下水开采重点管控区：严格执行《地下水管理条例》中超采治理相关要求。 | 本项目不涉及。 |  |

表1-7   与张掖市生态环境准入清单-重点管控单元符合性分析

| 项目 | 重点管控单元环境准入要求 |  | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、执行中共中央 国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45 号）等中的落后产能淘汰等空间布局约束的相关要求。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 |  | 本项目脱水蔬菜加工属于鼓励类中农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用；配套建设15t/h燃煤锅炉不属于限制类机械设备，符合国家产业政策。 | 符合 |
|  | 4、落实《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22 号）等中的淘汰落后产能等空间布局约束的相关要求。加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。 |  | 本项目不涉及重金属行业，属于农产品加工行业，厂区按照要求进行分区防渗处理，不会造成土壤环境污染，用地类型为工业用地。 |  |
|  | 5、执行《产业结构调整指导目录》和相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化建设、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 |  | 本项目厂区西侧紧邻园区道路和兰化支渠，北侧为耕地，东侧和南侧为未开发土地，所在区域主要以食品加工企业为主，不属于对食品有显著污染的区域，选址符合园区及企业要求。 |  |
|  | 7、调整能源结构，坚持减煤增气（电）并举，减少煤炭消费，加强散煤治理，提高能源利用效率。同时积极引导国有资本从高耗能行业向现代服务业和循环农业转移，提升结构节能能力。加快“零碳”城市建设步伐，大力推动能源清洁低碳转型，国家“零碳城市”创建完成阶段性目标，绿色低碳循环生产生活方式加快形成。同时加快化石能源清洁高效利用，把推动煤炭等化石能源清洁高效开发利用作为能源转型发展的首要任务，实施新上耗煤项目能耗等量减量置换，加速调控化石能源消费向清洁能源转型。 |  | 本项目生产供热通过配置1台15t/h燃煤锅炉供给，燃煤量较少；生产设备主要采用电能，属于清洁能源，不涉及能耗等量减量置换。 |  |
|  | 8、调整产业结构，优化产业布局，实施“双碳”战略，遏制“两高”盲目发展，依法依规推动落后产能退出，推动传统高耗能行业绿色化、低碳化改造，积极创建绿色制造产业体系；有序推动“两高”企业开展节能降碳技术改造；督促企业开展节能技术改造，推动重点用能行业提高能源利用效率，不断提升行业整体用能水平。推进工业能源消费结构低碳化和产业结构低碳化，持续开展能源“双控”行动，加大重点耗能行业节能力度，强化对高耗能行业项目重点把控。发展节能环保服务业，强化对制造业绿色发展的支撑作用。 |  | 本项目不涉及“两高”项目，利用购进的蔬菜进行脱水生产，实现了对当地蔬菜产业链的延伸。 |  |
| 污染物排放管控 | 2、县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在市、县(区)人民政府规定的期限内拆除。在集中供热管网难以覆盖地区，按照清洁替代、经济适用、居民可承受的原则， 推进实施各类分散式清洁供暖。建设和使用燃煤锅炉和窑炉，锅炉单台出力和窑炉生产工艺应当符合国家和甘肃省规定的标准和政策要求。 |  | 本项目选址不属于临泽县县城建成区，属于其他区域，配套建设15蒸吨燃煤锅炉不属于限制类机械设备；锅炉废气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝装置+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫塔处理后经40m高排气筒排放，废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放的限值要求；锅炉运行期间应根据实际情况调整尿素溶液添加量，并控制锅炉炉温，减少逃逸氨气；运行期间煤炭库房、灰渣库均设置封闭式建筑，定期洒水抑尘；筛选工序设置于封闭式车间内，筛选粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；烘干工序恶臭气体通过烘干箱为密闭设备，顶部设有排气孔，对烘干废气设置碱液喷淋装置+活性炭装置进行恶臭气体去除，最终经筛选粉尘15m排气筒排放，恶臭气体满足恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；污水处理站采用半地下结构、喷洒复合型除臭剂等措施，恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值。 | 符合 |
|  | 3、执行《甘肃省大气污染防治条例》等中扬尘污染防治要求。按照《张掖市关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》要求，推动细颗粒物和臭氧污染协同治理，深入打好秋冬季大气污染防治攻坚战；着力打好臭氧污染防治攻坚战；持续打好柴油货车污染治理攻坚战；加强大气面源和噪声污染治理。实施工业园区节能降碳工程、重点行业节能降碳工程、加强甲烷等二氧化碳温室气体排放管控、张掖经开区开展“零碳”园区建设。 |  |  |  |
|  | 4、执行《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22 号）等中的工艺提升改造等重金属污染物排放的相关要求。执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45 号）等中的消减、产能置换、减量替代等污染物排放管控要求。 |  | 厂区按照要求进行分区防渗处理，且项目运营期不排放土壤特征污染物，，不会造成土壤环境污染，用地类型为工业用地。 |  |
|  | 5、落实《水污染防治行动计划》（国发[2015]17 号）、《甘肃省水污染防治条例》等中工业污染防治、城镇生活污染防治、农业农村水污染防治等相关要求。排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。提高生活污水收集率、处理率，所有县城和重点镇具备污水收集处理能力。整治黑臭水体。 |  | 本项目食堂废水经油水分离器处理后并入生活污水排入现有化粪池进行处理，处理后的生活污水和生产车间产生的清洗废水排入厂区新建污水处理站进行处理，处理后的废水满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中间接排放限值要求（同时需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管要求）经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理，不外排；脱硫废水经循环沉淀池处理后回用于脱硫工序；软水制备废水用于煤炭库房、灰渣库降尘用水和厂区污水处理站。 |  |
|  | 7、落实《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知（环水体[2020]70号）》中相关污染物排放要求。 |  | 本项目不涉及。 |  |
|  | 8、鼓励开展地下水污染防治重点区划定，实施地下水环境分区管理、分级防治，明确环境准入、隐患排查、风险管控、修复等差别化环境管理要求。 |  | 厂区按照要求进行分区防渗处理，实施地下水环境分区管理、分级防治。 |  |
|  | 9、加强新污染物治理，建立新污染物环境调查监测体系，探索开展“一企一库”（重点工业企业、尾矿库）和“两场两区”（危险废物处置场、垃圾填埋场、工业园区、矿山开采区）等污染源周边地下水的新污染物环境状况调查、监测和评估。禁止、限制重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口。 |  | 本项目不涉及。 |  |
| 环境 风险 防控 | 用地环境风险防控 | 1、严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。土地规划用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地、食用农产品以及食品生产加工和储存场所用地的，变更前应当依法开展土壤污染状况调查。将土壤污染重点监管单位纳入重点排污单位名录统一管理，推动开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。强化搬迁企业土壤环境质量调查评估，持续开展疑似污染地块排查。 2、发生突发事件造成或者可能造成土壤污染的，相关企业应当立即采取应急措施，迅速控制污染源、封锁污染区域，疏散、撤离、妥善安置有关人员，防止污染扩大或者发生次生、衍生事件，依法做好土壤污染状况监测、调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复等工作。 3、加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。 4、按照《张掖市生态环境局关于更新发布张掖市污染地块名单的通知》（2022年1月）等要求，加强全市污染地块风险管控。 | 厂区按照要求进行分区防渗处理，且项目运营期不排放土壤特征污染物，不会造成土壤环境污染。 | 符合 |
|  | 园区环境风险防控 | 督促污染企业做好退出地块的土壤、地下水等风险防控工作；加强产业园区环境风险防控体系建设并编制应急预案，细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任，切实做好环境风险防范工作。 | 本项目不涉及。 |  |
|  | 企业环境风险防控 | 1、严格执行《关于印发甘肃省防范化解尾矿库安全风险工作实施意见的通知》（甘应急矿山〔2020〕51 号）要求，自 2020 年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，构建尾矿库等量或减量置换机制，保证尾矿库数量原则上只减不增，不再产生新的“头顶库”。 2、执行《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22 号）等中的环境风险防控的相关要求。 3、企业应按照《中华人民共和国环境保护法》（主席令 2014 年第 9 号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号）等要求开展突发环境事件风险评估；完善突发环境事件风险防控措施；排查治理环境安全隐患；制定突发环境事件应急预案并备案、演练； 加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。 4、执行《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函[2021]47 号）、《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92 号）等中的危险废物环境风险管控的相关要求。 | 本项目厂区实现分区防渗，按照不同构筑物特点实现重点、一般和简单防渗区的设置；按照《甘肃省环境保护条例》相关要求，针对企业涉及有环境风险开展环境风险评估，依法编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门和有关部门备案，并定期组织演练。 |  |
| 资源 利用 效率 要求 | 水资源利用效率 | 1、全市用水总量等水资源利用指标完成省上下达的目标。 2、推动城镇生活污水、工业废水、农业农村污水资源化利用。加强城市再生水循环利用，在工业生产、城市绿化、道路清扫、建筑施工及生态景观等领域优先使用再生水。 3、落实《张掖市节约用水管理办法》相关要求。 4、严格取水申请审批程序，新批取水许可项目严格按照区域用水总量控制指标和行业用水定额核定审批取水量。 5、深入落实最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严控高耗水行业发展。优化水资源配置，优先保障生活用水，优化生产、生活、生态用水结构。 6、实施灌区续建配套与节水改造，推进田间工程节水改造，完善灌溉用水计量设施，提高用水效率。 | 本项目依托园区现有的各项基础设施条件，原辅材料运输、供水、供电等设施齐全，项目在运营过程中用水、用电、用地较少，不会突破资源利用上线。 | 符合 |
|  | 地下水开采要 求 | 1、加强地下水超采区的综合治理与修复。在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿取水井。确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。 2、新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。 3、除下列情形外，禁止开采难以更新的地下水：1.应急供水取水；2.无替代水源地区的居民生活用水；3.为开展地下水监测、勘探、试验少量取水。已经开采的，除前款规定的情形外，有关县级以上地方人民政府应当采取禁止开采、限制开采措施，逐步实现全面禁止开采；前款规定的情形消除后，应当立即停止取用地下水。 | 本项目用水依托园区供水管网供给，不涉及地下水开采。 |  |
|  | 能源利用效率 | 1、全市燃煤总量、煤炭消费占比、清洁能源消费占比等能源利用指标均完成省上下达目标。 2、强化资源总量和强度双控制度落实。整合区域管控资源，加强重点用能单位和园区能耗管理监督。统筹整合冶金、水泥、火电等高耗能企业的余热余能资源和区域用能需求，推广余热供暖和工业园区集中供暖。 | 本项目生产供热经新建1台15t/h燃煤锅炉供给，年使用煤碳量为4473t，煤炭占比较少。 |  |
|  | 禁燃区要求 | 禁燃区内禁止销售和使用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施应当在城市人民政府规定的期限内改用清洁能源。 | 本项目不属于禁燃区。 |  |

表1-8  本项目与临泽县沙河农产品加工集中区环境管控单元准入清单符合性分析

| 项目 | 重点管控单元环境准入要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.执行全省及张掖市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。落实主体功能区规划、国土空间规划等要求。 2.单元内临泽县沙河农产品加工集中区、临泽县扎尔墩滩工业集中区严格执行园区规划环评及其审查意见对空间布局、选址的要求。 3.不得开展违反国家法律、法规、政策要求的开发建设活动 | 项目位于本项目位于张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），符合园区规划及审查意见中功能区要求；不涉及“两高”项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。推进重点行业水污染治理升级改造，确保污水稳定达标排放。 2.单元内临泽县沙河农产品加工集中区按照规划环评相关要求加强污染物排放管控，执行总量控制相关要求。确保企业污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。规范固体废物管理、处置。 | 根据上文分析，本项目严格执行全省和张掖市总体准入要求中重点管控单元的相关要求。严格按照临泽县沙河农产品加工集中区要求执行，具体见表1-6和表1-7分析。 | 符合 |
| 环境风险 防控 | 1.执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元的环境风险防控要求。 2.加强产业园区环境风险防控体系建设并编制应急预案，细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任，与地方政府应急预案做好衔接联动，切实做好环境风险防范工作。 | 项目实施后按照《甘肃省环境保护条例》相关要求，针对企业涉及有环境风险开展环境风险评估，依法编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门和有关部门备案，并定期组织演练；厂区按照要求进行分区防渗处理，且项目运营期不排放土壤特征污染物，不会造成地下水、土壤环境污染 |  |
| 资源利用 效率要求 | 执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元的资源利用效率要求。 | 项目用水、用电依托园区供给，不会突破资源利用上线，不涉及地下水开采，不属于禁燃区 |  |

综上所述，项目符合《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）、《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（甘环发〔2024〕18号）、《张掖市人民政府关于印发<张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（张政发〔2021〕35号）、《张掖市生态环境局关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（张环发〔2024〕10号）中重点管控单元的相关要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 2.1.1项目由来 临泽县绿然枣业食品有限公司于2017年8月17日在临泽县工业和信息化局进行了“临泽县绿然枣业食品有限公司5000吨果品深加工生产线建设项目”的备案，登记备案号为临工信（备）〔2017〕21号。同年委托兰州洁华环境评价咨询有限公司编制完成了该项目环境影响报告表，2017年11月22日取得《张掖市环境保护局关于临泽县绿然枣业食品有限公司5000t果品深加工生产线建设项目环境影响报告表的批复》（张环评发〔2017〕109号）；2019年5月通过项目竣工环境保护验收；2020年取得固定污染源排污登记回执（登记编号：916207236654363780001X）。根据现场调查，临泽县绿然枣业食品有限公司5000吨果品深加工生产线建设项目正常运营。 依托临泽县蔬菜种植资源优势，为进一步推动地方绿色食品精深加工和综合利用产业的发展，扩大地方农产品产业链的延申，实现企业食品加工向多元化发展的目标，临泽县绿然枣业食品有限公司借助企业优势，充分利用5000吨果品深加工生产线建设项目厂区北侧闲置空地，拟投资3200万元建设脱水蔬菜加工生产线，实现农产品品种和规模的扩建。 依据《临泽工业园区（产业功能区）发展规划（2022-2035）》、环评报告及批复，本项目位于临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），绿色食品加工产业园供热可依托凹凸棒石新材料产业园（科技创新区）新建热源厂集中供热，要求园区内企业分散供热采用天然气和生物质作为能源，经管委会出具函说明目前临泽绿色农产品加工产业园区内集中供热管网尚未覆盖至项目区，天然气管网未铺设至项目区域，生物质锅炉热量满足不了生产需求，鉴于以上存在实际情况，为保障企业能够顺利推进脱水蔬菜项目的实施，经管委会同意，暂准许使用15t/h燃煤锅炉为脱水蔬菜加工生产线供热，待后期该园区集中供热管网覆盖到位或政策发生变化，要求临泽县绿然枣业食品有限公司须无条件关停拆除燃煤锅炉，企业也给出承诺，严格按照管委会要求执行，一方面推动地方经济的发展，另一方面也有效衔接园区供热规划要求。 2.1.2项目基本情况 项目名称：临泽县绿然枣业食品有限公司脱水蔬菜加工生产线建设项目 建设性质：扩建 建设单位：临泽县绿然枣业食品有限公司 建设地点：甘肃省张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），地理位置见附图2-1。 2.1.3项目组成及依托工程 2.1.3.1 项目组成 本项目主要建设脱水蔬菜生产线及辅助工程。建设内容主要包括主体工程、辅助储运工程、公用工程及环保工程，具体建设内容见表2-1。 表2-1 建设项目工程组成一览表 类别; 名称; 工程特性; 备注. 主体工程; 生产车间; 新建1座封闭生产车间，建筑面积1350m2，为单层轻钢结构；设置脱水蔬菜精深加工生产线2条，主要包括筛选、清洗、切片、烘干、包装等工序; 新建. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积300m2，砖混结构，用于职工办公; 依托. 职工宿舍; 建筑面积200m2，砖混结构，用于职工休息; 依托. 锅炉房; 新建1座锅炉房，占地面积300m2，设置1台15t/h燃煤锅炉，型号为DZL15-1.5-AII，配套建设软化水系统、脱硫、脱硝、除尘等环保设施; 新建. 配电室; 建筑面积50m2，砖混结构，主要用于厂区用电; 依托. 门房; 现有1座门房，建筑面积为18m2，为砖混结构; 依托. 储运工程; 产品库房; 新建1座封闭产品库房，建筑面积为2160m2，为单层轻钢结构，主要用于脱水蔬菜产品的储存，采用包装袋包装; 新建. 原料库房; 新建1座封闭原料库房，建筑面积为1000m2，为单层轻钢结构，主要用于蔬菜原料的储存，储存量为500t（储存时间为2d）; 新建. 煤炭库房; 新建1座封闭煤炭库房，建筑面积为1000m2，为单层轻钢结构，主要用于煤炭的储存、尿素及脱硫剂的储存，尿素、脱硫机均采用包装袋; 新建. 灰渣库; 新建1座封闭灰渣库，建筑面积为100m2，为单层轻钢结构， 主要用于暂存锅炉灰渣、脱硫渣、除尘器收尘灰等; 新建. 公用工程; 给水; 厂区现有供水管网供给; 依托. 供电; 依托园区现有10KV高压线路引入厂区已建35KV变电站，最终引入车间变配电室供给; 依托. 供暖; 生产区：采用锅炉房新建1台15t/h燃煤锅炉供热； 生活办公区：采用电采暖; 新建. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水：食堂废水经油水分离器处理后并入生活污水排入现有化粪池（1座容积均为10m3）进行处理，处理后废水排入厂区新建污水处理站进行处理，最终经园区管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理; 依托/新建. 清洗废水：清洗废水排入新建污水处理站进行处理，处理规模为180m3/d，主要采取格栅+调节池+水解酸化池+A/O生化处理工艺，处理后的废水经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理; 新建. 软化制备废水和锅炉排污水：其中软化制备废水中2.20m3/d用于灰渣库降尘用水，剩余1.26m3/d与锅炉排水全部排入厂区污水处理站，不外排; 新建. 锅炉废气脱硫废水：经循环沉淀池处理后回用于脱硫工序; 新建. 废气处理设施; 燃煤锅炉废气：采用低氮燃烧器+SNCR脱硝装置+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器（耐高温）+双碱法脱硫塔+40m高烟囱排放；锅炉运行期间应根据实际情况调整尿素溶液添加量，并控制锅炉炉温，减少逃逸氨气; 新建. 筛选粉尘：设置在封闭的生产车间，在筛选设备上方设置集气罩+布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经15m排气筒排放; 新建. 烘干车间异味气体：烘干箱为密闭设备，顶部设有排气孔，拟对烘干废气设置碱液喷淋装置+活性炭吸附装置，处理后的异味气体经筛选粉尘15m排气筒排放; 新建. 污水处理站恶臭气体：采用半地下建筑结构、投加复合型生物除臭剂、周边设置绿化带等措施进行除臭；; 新建. 煤炭库房、灰渣库无组织粉尘：采用封闭式结构建筑，同时在物料装卸时采取洒水等措施; 新建. 食堂油烟：依托现有食堂油烟净化器处理后经专用烟道排放; 依托. 噪声处理设施; 生产设备均置于封闭生产车间内，车间采用隔声门窗，设备底部采取基础减振措施；污水处理站为半地下结构，设备位于地下；锅炉房设备设置于建筑物内，同时采取基础减震措施；运输车辆等采取限速限载、减少或禁止鸣笛、定期检修等措施; 新建. 固废处理设施; 分拣废物：集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用; 一般固废暂存间整改，危废暂存间依托. 筛选废物：集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用. 筛分除尘器收尘灰：集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用. 软水制备产生的废离子交换树脂：定期更换由厂家回收利用. 锅炉废布袋：集中收集暂存于一般固废暂存间（50m2），定期外售废品回收站. 锅炉灰渣、除尘器收尘灰、脱硫渣：暂存至灰渣库，定期外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用. 污水处理站污泥：定期外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用；格栅渣沥干后作为生活垃圾由园区环卫集中收集拉运处理. 设备检修产生的废润滑油、废机油桶及废活性炭：收集并暂存于现有的危险废物暂存间（5m2），定期委托有资质单位进行处置. 生活垃圾：依托厂区已设置的垃圾桶收集后由园区环卫集中收集拉运处理. 风险措施; 采取源头控制，分区防渗措施；设置重点防渗区：危废暂存间（已建）；一般防渗区：污水处理站、锅炉房、一般固废暂存间、煤炭库房、灰渣库；简单防渗区：其他区域（已建）; 新建. 新建1座事故池，容积为65m3，作为污水处理站事故状态下废水收集池. 2.1.3.2 依托工程 ⑴ 依托工程 本项目依托工程内容见表2-2。 表2-2 依托工程一览表 序号; 本项目依托设施; 依托设施来源; 备注. 1; 办公区; 依托厂区已建办公生活区用房及设施; 建筑面积300m2，砖混结构. 2; 职工宿舍; 依托厂区已建职工宿舍; 建筑面积200m2，砖混结构. 3; 食堂; 依托厂区已建食堂; 建筑面积60m2，砖混结构. 4; 门房; 依托厂区已建门房; 建筑面积18m2，砖混结构. 5; 供水; 依托厂区已有供水管网; /. 6; 供电; 依托厂区已有供电线路; /. 7; 化粪池; 依托厂区已建化粪池; 容积为10m3. 8; 一般固废暂存间; 依托厂区已建一般固废暂存间，本次进行整改; 面积50m2，完成一般防渗处理. 9; 危废暂存间; 依托厂区已建危废暂存间; 面积5m2，完成重点防渗 处理. ⑵ 依托可行性分析 根据现场调查，临泽县绿然枣业食品有限公司5000吨果品深加工生产线建设项目正常运行，本项目隶属于该公司下设的另一个项目，主要利用厂区北侧闲置空地作为建设用地，建成后两个项目可实现同步运行。 因本项目具有季节性生产特点，新增工作人员20人，现有厂区办公区、职工宿舍、食堂等均可满足；根据水平衡计算，本项目运行后新增生活污水1.44m3/d，现有厂区设置的化粪池容积为10m3，现有厂区设备、果品清洗废水和生活污水产生量为3.06m3/d，生产清洗废水经沉淀、过滤处理后和生活污水全部排入化粪池，化粪池剩余容积为6.94m3，根据计算，水力停留时间实现达到2d，现有化粪池满足接纳本次新增和现有生活污水处理容积能力要求，因此，本项目生活污水依托现有化粪池可行。 本项目在运行过程中产生的分拣废物、废布袋集中收集暂存于一般固废暂存间，产生量共计29.2t/a。根据现场调查，厂区现有一座一般固废暂存间，占地面积为50m2，本次按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求将现有半封闭式结构改建为全封闭结构。现有果品生产线产生的废果皮等为4t，年产生一般固废量为43.2t，根据分拣废物和废蔬菜皮等特点，要求不能长时间储存，及时外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用，因此一般固废暂存间可满足全厂生产需求；本项目建成后全厂共产生检修危废0.4t/a，依托现有厂区设置1座5m2的危废暂存间完全可行。 2.1.4产品方案及产品技术指标 ⑴ 产品方案 本项目运行后，脱水蔬菜产品主要以洋葱为主，实现年产4800t脱水洋葱片，具体产品方案见表2-3。 表2-3 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 包装规格. 1; 脱水洋葱; 4800t/a; 30kg/袋. ⑵ 产品技术指标 本项目脱水蔬菜产品质量需满足《绿色食品脱水蔬菜》（NY/T1045-2014）相关要求，具体技术指标见表2-4。 表2-4 本项目产品技术指标一览表 项目; 指标. 感官要求. 色泽; 具有该产品固有的色泽. 气味和滋味; 具有原蔬菜的气味和滋味. 形态; 片状干制品要求片型完整，片厚基本均匀；块状干制品大小均匀，形状规则；粉状产品粉体细腻，粒度均匀，不黏结. 复水性; 95℃热水浸泡2min基本恢复脱水前得状态（粉状产品除外）. 杂质; 无毛发、金属物等杂质. 霉变; 无. 理化指标. 水分; 干制蔬菜; ≤15.0%. 冷冻干燥脱水蔬菜; ≤6.0%. 热风干燥及其他工艺脱水蔬菜; ≤8.0%. 污染物和农药残留限量. 铬（以Cd计）; ≤0.3mg/kg（脱水大蒜除外） ≤0.1mg/kg（脱水大蒜）. 汞（以Hg计）; ≤0.07mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜除外） ≤0.03mg/kg（脱水薯类蔬菜）. 总砷（以As计）; ≤3.5mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜除外） ≤1.4mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜）. 铬（以Cr计）; ≤3.5mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜除外） ≤1.4mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜）. 氯氰菊酯; ≤1.4mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜除外） ≤1.4mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜）. 三唑酮; ≤0.3mg/kg（脱水薯类蔬菜除外） ≤0.1mg/kg（脱水薯类蔬菜）. 多菌灵; ≤0.7mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜除外） ≤0.3mg/kg（脱水大蒜、脱水薯类蔬菜）. 腐霉利; ≤0.6mg/kg. 毒死蜱; ≤0.3mg/kg（脱水薯类蔬菜除外） ≤0.1mg/kg（脱水薯类蔬菜）. 氯氟氰菊酯; ≤0.6mg/kg. 吡虫啉; ≤0.7mg/kg. 微生物限量. 菌落总数; ≤100000CFU/g. 大肠菌群; ≤3MPN/g. 霉菌和酵母菌; ≤500CFU/g. 2.1.5项目主要生产设备 根据建设单位提供资料，本项目新建2条脱水蔬菜生产线，配套设置1座锅炉房。本项目主要生产设备见表2-5，锅炉及环保设施设备设置情况见表2-6。 表2-5 本项目主要生产设备一览表 设备名称; 规格; 数量; 材料详细表. 料仓; 3m×3m×2.5m; 2台; 碳钢材质、框架和网板为不锈钢201材质. 提升绞龙; 直径400×4.5米; 2条. 原料上料斗; 3000mm长*3500mm宽*3000mm高; 2台; 外骨架为80*80*3碳钢方管，漏斗为3mm厚钢板. 加长毛刷机; 1900mm（辊长）; 2台; 碳钢材质. 高空输送带; 900毫米（带宽）*7000; 2条; 201不锈钢材质，链条；链轮、轴承是碳钢材质. 加长去皮机; 3300长*1100宽*1500高; 2台; 框架、轴承、外链轮、外链条均为碳钢材质. 气泡＋去石机; 4100mm长*1350宽*1900高; 2台; 304不锈钢大架、网板、链轮， 链条，链轮、轴承是碳钢材质. 切菜机; 昊锐520型; 4台; 304全不锈钢材质. 洋葱加长滚筛; 6000mm长*1700mm宽*3000mm高; 2台; 全碳钢. 布料机; 600（带宽）×2.1m; 2条; 201不锈钢材质，链条，链轮。轴承是碳钢材质。. 单层烘干机第1段; 22.58m*2.62m*1.9m; 2条; 配备 排管钢铝换热器、毛刷辊、刮料绞龙、减速机. 单层烘干机第2段; 22.98m*2.62m*1.9m; 2条; 配备 排管钢铝换热器、毛刷辊、刮料绞龙、减速机. 单层烘干机第3段; 22.98m*2.62m*1.9m; 2条; 配备 排管钢铝换热器、毛刷辊、刮料绞龙、减速机. 原料输送带; 900mm（带宽）*12000mm; 2条; 201不锈钢材质、链条，链轮、轴承是碳钢材质. 链板输送带; 800mm（带宽）x3500mm; 2条; 201不锈钢材质、链条，链轮、轴承是碳钢材质. 上料输送带; 800mm（带宽）*6000mm; 2条; 201不锈钢材质、链条，链轮、轴承是碳钢材质. 转角提升机; 3600mm长*900mm宽*1500mm高; 1台; 304不锈钢大架、网板、链轮， 链条，链轮、轴承是碳钢材质. 转角提升机; 4000mm长*900mm宽*5500mm高，; 1台; 304不锈钢大架、网板、链轮， 链条，链轮、轴承是碳钢材质. 冷凉带; 3m（网传宽）×12m; 2条; 外201材质，内碳钢材质. 表2-6 项目锅炉及环保设施设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 主机（上件） 永宁炉排（下件）; S2Z.15-1.25-AII; 1台. 2; 承压省煤器（铸铁）; 配套15吨锅炉; 1台. 3; 一次仪表阀门(本体); 配套15吨锅炉; 1套. 4; 省煤器仪表阀门; 配套15吨锅炉; 1套. 5; 调速箱; GL-20P; 1台. 6; 引风机; 18-39No11.2左0°功率185kW（高压风机风压风量根据现场摆放位置确定); 1台. 7; 鼓风机; GA-73No8D右0° 高压风机；功率：37KW; 1台. 8; 热水型给水泵; 流量20m3/h；扬程：225M；功率：37KW; 2台. 9; 电控柜; 鼓/引风机/水泵/变频; 1台. 10; 水处理; 全自动（正常配置); 1台. 11; 平台扶梯; 配套15吨锅炉; 1台. 12; 烟风道; 至省煤器下烟室; 前三节. 13; 出渣机; GBC-15T刮板式; 1台. 14; 分汽缸; 配套15吨锅炉; 1台. 15; 取样器; Φ273取锅炉水化验用; 1台. 16; 陶瓷多管; CXTD-15; 1套. 17; 布袋除尘器; PPC96-5-2型过滤面积960平方含空压机(永磁变频CACPM-20A15KW); 1台. 18; 玻璃钢脱硫塔; 配套15吨燃煤锅炉 (含脱硫塔、烟囱(直径1.2m)总高度40m，脱硫塔直径2800×12000mm，4层喷淋，1层反冲洗，1层除雾）; 1套. 19; 脱硝系统; 配套15吨锅炉（含尿素溶液储罐、水泵）; 1套. 2.1.6主要原辅材料及用量 ⑴ 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见表2-7。 表2-7 主要原材料及能源消耗表 序号; 原料名称; 单位; 数量; 最大储量/t; 存储方式; 备注. 1; 洋葱; t/a; 28800; 500; 原料库房; 主要来自临泽县农户，原料为新鲜蔬菜，使用编织袋盛装. 2; 燃煤; t/a; 4473; 560; 煤炭库房; 商品煤，外购，仅为本项目生产供热所需用煤量. 3; 尿素; t/a; 6.7; 1.7; 煤炭库房; 外购，使用袋装产品. 4; 片碱; t/a; 26.2; 1.5; 煤炭库房; 外购，使用袋装产品. 5; 生石灰; t/a; 52.3; 5; 煤炭库房; 外购，使用袋装产品. 6; 离子交换树脂; t/a; 0.4; /; /; 软水制备设施内. 7; 电; kWh/a; 90万; /; /; 利用现有供电设施. 8; 水; m3/a; 12385.2; /; /; 利用园区现有自来水管网. ⑵ 主要原辅材料理化性质 洋葱：别名球葱、圆葱、玉葱、葱头、荷兰葱、皮牙子等，隶属于百合科、葱属二年生草本植物，属于根茎类蔬菜。洋葱鳞茎粗大，近球状，葱头肥大，外皮有光泽，不易烂，无机械伤和泥土，鲜葱头不带叶；不松软，不抽薹，鳞片紧密，辛辣稍带甜味，含水率约为90%；富含丰富的维生素以及血管活性物质，能降低血液黏稠度疏通血管预防栓塞，还有抗癌物质降低患癌风险。根据调查，2025年临泽县洋葱种植面积达9.0万亩以上，可以满足项目生产原料购买需求。根据要求洋葱采用带孔的编织袋盛装，原则放置在原料库时间不要超过2天，发现有破损及时进行清理。 煤炭：本项目锅炉所用燃煤主要采用商品煤，本次煤质分析数据采用奇台宏科检验检测中心报告，编号为：HK20260315-4（见附件9），成分详见表2-8。 表2-8 煤质分析表 检验项目; 单位; 实测值. 水分; 全水分(Mt）; %; 15.02. 分析水分（Mad）; %; 5.12. 灰分; 空气干燥基灰分（Aad）; %; 6.81. 干基灰分（Ad）; %; 7.18. 收到基灰分（Aar）; %; 6.10. 挥发会; 空气干燥机挥发分（Vad）; %; 29.69. 干基挥发会（Vd）; %; 31.29. 收到基挥发分（Var）; %; 26.59. 干燥无灰基挥发分（Vdaf）; %; 33.71. 固定碳; 空气干燥基固定碳（Fcad）; %; 58.38. 干基固定碳（FCad）; %; 61.53. 收到基固定碳（Fcar）; %; 52.29. 全硫; 空气干燥基全硫（St.ad）; %; 0.65. 干基全硫（Std）; %; 0.69. 收到基全硫（St.ar）; %; 0.58. 焦渣特征; 焦渣特征（）; %; 2. 发热量; 干基高位发热量(Qgr，d); Cal/g; 6986. 空干基高位发热量(Qgr，ad); Cal/g; 6628. 收到基低位发热量(Qnet，ar); Cal/g; 5699. 脱硫剂：本项目主要采用片碱（氢氧化钠）和生石灰作为脱硫剂，片碱（氢氧化钠）和生石灰理化性质见表2-9至表2-10。 表2-9 氢氧化钠理化性质一览表 标识; 中文名：氢氧化钠；烧碱；苛性钠; 危险货物编号：82001. 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda；Sodiunhydrate; UN编号：1823. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; CAS号：1310-73-2. 理化性质; 外观与性状; 白色不透明固体，易潮解。. 熔点(C); 318.4; 相对密度(水=1); 2.12; 相对密度(空气=1); 1. 沸点（C); 1390; 饱和蒸气压（kPa); 0.13/739℃. 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：/; LC50：/. 健康危害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔； 皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 表2-10 氧化钙理化性质一览表 标识; 英文名：calcium oxide:; 分子式：Cao; 分子量：56.08. CAS号：1305-78-8; UN编号：1910; 危险货物编号：82501. 理化性质; 外观与性状：白色无定形粉末. 熔点（C）：2580℃；沸点：2850℃；饱和蒸气压(kPa)：/. 相对密度（水=1）：3.35. 主要用途; 用于建筑,并用于制造电石、液碱、漂白粉和石膏。实验室用于氨气的干燥和醇的脱水等。. 溶解性; 不溶于醇，溶于酸、甘油。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 建规火险分级：/; 闪点（℃）：/. 引燃温度（℃）：/; 爆炸下限（V%）：/; 爆炸上限（V%）：. 危险特性; 与酸类物质能发生剧烈反应，具有较强的腐蚀性。. 分解产物. 稳定性：稳定; 聚合危害：不能出现. 禁忌物; 水、酸类、易燃或可燃物。. 灭火方法; 采用干粉、二氧化碳、干砂灭火，. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗。用大量流动清水冲洗，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。. 健康危害; 本品属强碱，有刺激和腐蚀作用；对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎；对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤；口服刺激和灼伤消化道；长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指甲变形（匙甲）。. 包装与储运; 危险性类别：第8.2类 碱性腐蚀品; 危险货物包装标志：腐蚀品. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。库内湿度最好不大于85%。包装必须完整密封，防止吸潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 防护措施; 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防酸碱工作服； 手防护：戴橡胶手套； 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手；工作完毕，淋浴更衣；注意个人清洁卫生。. 泄漏处置; 隔离泄漏污染区，限制出入；建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服；不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：喷秀状水控制粉尘，保护人员。. 尿素：本项目锅炉脱硝主要采取尿素，理化性质见表2.1-11。 表2-11 尿素理化性质一览表 中文名称：脲 尿素; 英文名称：urea carbamide; 危规号：无资料. CAS号：57-13-6; 分子式：CH4N2O; 分子量：60.06. 理化特性; 外观与性状：白色结晶或粉末，有氨的气味。. 溶解性：溶于水、甲醇、乙醇，微溶于乙醚、氯仿、苯。. 熔点（℃)：132.7; 沸点(℃)：分解. 相对密度(水=1)：1.35; 相对蒸气密度(空气=1)：无资料. 临界压力(MPa)：4.52. 危险性概述; 健康危害：本品属微毒类，对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 环境危害：对环境可能有危害，对水体可造成污染。 燃爆危险：本品不燃，具刺激性. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 消防措施; 危险特性：遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮，受高热分解放出有毒的气体。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火；灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处；然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 泄漏应急 处理; 隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服，不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所；大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、亚硝酸钠、干粉接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、亚硝酸钠、干粉分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 接触控制及个体防护; 中国MAC(mg/m3)：未制定标准; 前苏联MAC(mg/m3)：10. 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护； 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 主要用途; 用作肥料、动物饲料、炸药、稳定剂和制脉醛树脂的原料等。. 禁配物; 强氧化剂、强酸、亚硝酸钠、干粉。. 毒理学资料; LD50：14300 mg/kg(大鼠经口); LC50：无资料. 运输信息; 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。. 除臭剂：本项目污水处理站除臭主要喷洒复合型生物除臭剂，主要指标参数见表2-12。 表2-12 复合型生物除臭剂主要指标 项目; 指标要求; 备注. 活菌数（CFU/mL); ≥0.5×10°; 多菌群合成后. pH 值; 3.5 - 3.8; /. 去除率; 氨（NH3)(%); 50 - 72; /. 硫化氢（H2S）(%); 60 - 80; /. 苍蝇密度（只/h·笼）; ≤2; /. 除臭等级; 2级; /. 2.1.7劳动定员及工作制度 工作制度：年运行天数120d，每天运行时间为24h（锅炉每天满负荷运行时间为20h），全年运行时间为2880h； 劳动定员：劳动人员20人，其中管理人员1人，操作人员19人。实行三班轮换制，每班实行8小时工作制。 2.1.8建设项目平面布置 本项目利用临泽县绿然枣业食品有限公司5000吨果品深加工生产线建设项目厂区北侧闲置空地作为建设用地，厂区设置统一围墙，整体大致为矩形形状。果品深加工生产线项目主要位于厂区的南侧，脱水蔬菜生产线主要位于厂区北侧，整个厂区总占地面积为16182m2，脱水蔬菜生产线占地面积为11800m2。 整个厂区设置1个出入口，位于厂区西南角，紧邻园区道路，便于原辅材料的运输。生活办公区依托现有厂区，主要设置在厂区南侧。脱水蔬菜生产线主要设置在厂区北侧，由南向北依次分布产品库房、生产车间，为厂区的主要生产区域；锅炉房、污水处理站、煤炭库房位于厂区最北侧，便于煤炭辅助材料的储存和生产供热；原料库房位于厂区的西侧，与出入口在同一方位，便于蔬菜的运输和装卸。项目区常年主导风向为西北风，办公区和生活区位于污水处理站及锅炉房的侧上风向，因此锅炉和污水处理站运行对厂区办公生活区影响较小。 综上，总图设计时结合了生产、运输要求，做到分区明确，从环境保护角度分析，本项目总平面布置合理。本项目总平面布置见附图2-2。 2.1.9公用工程 2.1.9.1给水 本项目供水由园区供水厂供给，依托现有厂区供水方式，满足项目用水要求。项目用水主要为生产用水及生活用水。其中生产用水主要为蔬菜清洗用水、锅炉补水、软化水制备用水、脱硫用水、脱硝用水、煤炭库房、灰渣库降尘用水。 ⑴ 生活用水 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员20人，年工作时间120天，厂区内设有宿舍和食堂，参照《甘肃省行业用水定额（2023版）》（甘政发﹝2023〕15号）中“甘肃省城镇居民生活用水定额-三类地域A型”，工作人员用水标准确定为90L/人•d，则本项目生活污水用水总量为1.8m3/d（216m3/a）。 ⑵ 生产清洗用水 清洗用水主要对原料洋葱进行清洗，参考《甘肃省行业用水定额（2023版）》（甘政发﹝2023〕15号）中甘肃省工业用水定额-C137脱水蔬菜加工先进值为12.3m3/t（重复利用率为95%）。本项目年处理蔬菜28800t，清洗水量为2950.0m3/d（354240m3/a），其中新鲜水补水量为147.6m3/d（17712m3/a），重复利用水量为2804.4m3/d（336528m3/a）。 ⑶ 锅炉用水 本项目新设置一台15t/h燃煤蒸汽锅炉，参考《甘肃省行业用水定额（2023版）》“热力生产和供应”蒸汽锅炉用水定额先进值为1.2m3/t。锅炉年运转时间为2880h，则锅炉用水量为432m3/d（51840m3/a）。锅炉蒸汽经冷凝回收后循环使用，根据《锅炉房设计规范》要求锅炉管道汽水损失（3%）及锅炉排污（5%），回收率约为92%，则锅炉补水量为34.56m3/d（4147.2m3/a）；锅炉用水由离子交换树脂软水制备系统提供，根据《工业用水软化除盐设计规范》（GB/T50109-2014），离子交换树脂制备软水会产生10%的废水，按照每天锅炉补水量为34.56m3/d计算，软水制备系统废水产生量为3.46m3/d（414.72m3/a），则锅炉补充新鲜水量为38.02m3/d（4561.9m3/a）。 ⑷ 脱硫补水 锅炉脱硫用水主要是锅炉烟气脱硫塔用于配置碱液所用，参照《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009）中脱硫装置主要技术指标，双碱法脱硫装置液气比要求大于2L/m3，本次评价取2.1L/m3。本项目锅炉产生烟气约15840.9m3/h，则脱硫塔用水量为798.38m3/d（95805.8m3/a）。脱硫系统用水损耗率为8%，则补水量为63.87m3/d（7664.46m3/a），循环水量占用水量的92%，为734.51m3/d（88141.30m3/a）。 ⑸ 尿素溶解用水 本项目脱硝工艺使用SNCR脱硝装置，脱硝剂使用尿素（20%的尿素溶液）。根据计算，本项目脱除氮氧化物量为3.36t/a，则需要尿素量6.7t/a，配置尿素溶液用水量约为0.22m3/d（26.80m3/a）。 ⑹ 煤炭库房、灰渣库降尘用水 本项目煤炭库房、灰渣库降尘用水参考《甘肃省行业用水定额》（2023版）环境卫生管理服务业中的道路、场地浇洒的用水定额，用水标准为2L/（m2·d），本项目煤炭库房、灰渣库的面积共计1100m2，则降尘用水量为2.2m3/d（264m3/a），主要来自于锅炉排水。 2.1.9.2排水 本项目脱硫补水、尿素溶解用水、降尘用水均用于生产系统，不产生废水。主要排水为生活污水、蔬菜清洗废水及锅炉排水。 ⑴ 生活污水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部2021年第24号）中的“生活污染源产排污系数手册”，生活污水排污系数取0.8，则生活污水产生量为1.44m3/d（172.8m3/a），生活污水排入厂区现有化粪池处理后排入厂区新建污水处理站进行处理，处理后的废水经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理。 ⑵ 生产清洗排水 蔬菜洋葱在清洗过程会产生废水，清洗废水排水量为132.8m3/d（17712m3/a），全部排入新建污水处理站处理后，经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理。 ⑶ 锅炉排水 根据《锅炉房设计规范》要求，锅炉需定期进行排水，定期排水量按用水量的5%计，则锅炉定期排水量为21.6m3/d（2592.0m3/a），全部排入新建污水处理站处理后，经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理。。 ⑷ 软水制备系统排水 根据计算，锅炉配套软水制备系统废水排放量为3.46m3/d，其中2.20m3/d用于煤炭库房、灰渣库降尘用水，剩余1.26m3/d全部排入新建污水处理站处理后，经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理。 本项目水平衡表见表2-13，水平衡图见图2-1。 表2-13 本项目水平衡表 单位：m3/d 用水项目; 用水 总量; 新鲜 水量; 回用 水量; 循环 水量; 损耗 水量; 废水量; 去向. 生产用水; 清洗用水; 2950.0; 147.6; 2804.4; /; 14.8; 132.8; 软水制备系统废水中2.20m3/d用于煤炭库房、灰渣库降尘用水，剩余1.26m3/d排入新建污水处理站，处理后经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理. 锅炉用水; 432.0; 38.02; /; 393.98; 12.96; 25.06. 脱硫用水; 798.38; 63.87; /; 734.51; 63.87; /; 经沉淀池处理后循环利用. 脱硝用水; 0.22; 0.22; /; /; 0.22; /; 全部损耗. 降尘用水; 2.20; /; 2.20; /; 2.20; /; 利用软水制备废水进行洒水降尘. 生活用水; 1.80; 1.80; /; /; 0.36; 1.44; 食堂废水经油水分离器处理后并入生活污水进入化粪池处理，处理后排入厂区污水处理站. 合计; 4184.6; 251.51; 2806.6; 1128.49; 94.41; 159.30; /. 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 2.1.9.3供电 本项目供电依托园区现有10KV高压线路引入厂区已建35KV变电站，最终引入车间变配电室供给。 2.1.9.4供热 本项目供热由厂区锅炉房锅炉供给，内设1台15t/h蒸汽燃煤锅炉（型号为链条式SZL15-1.25-AⅡ燃煤锅炉），用于生产供热；冬季生活供热采用电供热；果品深加工生产线供热主要采取电烘干加热箱和电烤箱，采用清洁能源电供给。 |
| --- | --- |
| 建设 内容 |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程简述 本项目施工期约20个月，主要建设内容为厂区基础工程、主体工程、设备安装等建设工序，在施工过程中主要产生废气、废水、噪声及固废等污染物，本项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 # 图2-2 本项目施工期工艺流程及产污环节图 流程简述： ⑴土地平整：根据现场勘查厂区地势较为平坦，只需进行简单土地平整。 ⑵基础工程：包括桩基测试、开挖、做基础、回填。 ⑶安装工程：主要包括各类设备安装调试等工序。 ⑷工程验收：包括竣工验收、交工验收等过程。 施工期产污环节见表2-14。 表2-14 施工期产污环节一览表 环境要素; 产污环节; 污染物. 环境空气; 基础开挖、建设; 颗粒物等. 燃油施工机械、运输车辆尾气; 非甲烷总烃、氮氧化物和颗粒物等. 水环境; 施工人员生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 建筑施工废水. 声环境; 施工机械、运输车辆; 施工噪声. 固体废物; 建筑垃圾、施工人员生活垃圾; 施工垃圾、生活垃圾. 2.2.2运营期工艺流程简述 2.2.2.1脱水蔬菜生产工艺流程简述 ⑴ 生产工艺流程简述 ①原料人工分拣 外购洋葱进行人工分拣，筛选出废塑料等。 产污环节主要是废塑料等分拣废物。 ②筛选 在滚筒筛内进行筛选，去除原料根部粘连的泥土。 产污环节主要是原料筛选过程中产生的粉尘、设备噪声以及筛选废物。 ③清洗 原料清洗采用一体化清洗机，进行三次清洗，清洗过程中不添加任何清洗剂。 一次清洗：进入毛刷清洗机清洗，去除洋葱的表皮，主要包括泥土等。 二次清洗：将一次清洗后的洋葱进入二次清洗机中并进行二次清洗。 三次清洗：将二次清洗的洋葱投入气泡清洗机进行三次清洗，进一步清洗去除原料表层的污染物，提升原料的品质。 产污环节主要是清洗废水及设备噪声。 ④切丁 将清洗后的原料送入切丁机进行切割，规格为10mm×10mm，切制后的半成品经输送带进入烘箱进行烘干。 产污环节主要是设备运行噪声。 ⑤烘干、冷却 烘箱为5层，热源由蒸汽燃煤锅炉提供，采用热风循环技术，通过蒸汽加热空气使蔬菜表面水分蒸发，从而达到干燥效果。热空气进入烘箱将洋葱表面的水分带走，烘干至含水率小于8%，烘干温度约60°~80°之间，烘干时间4h，烘干过程中原料中的水蒸气和洋葱烘干异味经烘箱顶部排气口集中收集经环保装置处理后并入粉尘筛选15m排气筒排出。烘干后的产品冷却1-2h，采用风冷，使其温度降至室温，进入后续产品包装工序。 产污环节主要是烘干废气（蔬菜异味）及设备噪声。 ⑥包装、入库 使用食品级塑料包装袋进行包装，包装袋规格为30kg。包装好的产品拉运至成品库房外售。 产污环节主要是设备噪声等。 ⑵ 生产工艺流程图及产污环节 本项目脱水蔬菜工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 脱水蔬菜生产工艺流程及产污环节图 2.2.2.2燃煤锅炉工艺流程 ⑴ 锅炉工艺流程简述 ① 原煤储运 外购已破碎粒径符合锅炉进炉要求的原煤，原煤由汽车运送至厂区全封闭式煤炭库房储存，原煤经封闭输送带输送至锅炉炉膛内燃烧。 ② 锅炉燃烧供热 燃料被均匀地撒在链条上，链条以一定的速度向前移动，使燃料在移动过程中进行燃烧，并向炉膛内喷射还原性物质尿素溶液进行脱硝处理，燃烧得到的热烟气通过炉膛、炉拱和炉膛两侧墙的烟道，将热能传递给链条炉排，在链条炉排上，热烟气与水进行热交换，将热量传递给锅炉锅筒中的水，使水变成蒸汽，蒸汽通过管道输送至生产车间烘干线用于烘干蔬菜‌，燃烧后产生的烟气通过链条炉的尾部排出进入脱硝、除尘、脱硫设备中，最终经40m排气筒排放。 ③供水系统 为防止锅炉产生水垢，减轻对受热面金属的腐蚀，降低设备故障率，延长使用寿命，锅炉需使用软化水，锅炉配套设置1套全自动软化水处理设备。水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（Ca2+）、镁（Mg2+）离子构成的，当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用Nacl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。 ④脱硝、除尘、脱硫工艺 本次新建15t/h燃煤锅炉烟气处理系统配套低氮燃烧器+SNCR脱硝工艺+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+钠碱法（双碱法）湿法脱硫工艺，燃煤烟气经处理后，通过40m排气筒排放。 1）低氮燃烧器 低氮燃烧器的工作原理主要是通过优化燃烧过程，降低氮氧化物（NOx）排放，从而达到低氮燃烧的效果。通过控制火焰温度分布、降低氧气浓度、改善燃烧与空气的混合等方式，减少NOx的生成。 2）SNCR脱硝装置 装置主要包括脱硝系统模组和喷射系统。 ### 本项目以尿素作为脱硝还原剂，采用选择性非催化还原脱硝（SNCR）工艺进行炉内脱硝。 SNCR是把含有NHx基的还原剂（本项目采用尿素作为还原剂）喷入炉内与NOx进行选择性非催化反应，还原剂喷入炉膛温度为800~1100℃的区域，该还原剂迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行反应生成N2和H2O，从而达到脱硝效果，主要反应方程式如下： 2CO(NH2)2+4NO+O2→4N2+2C02+4H20 3）陶瓷多管除尘器 当含尘气体由总进气管进入陶瓷多管除尘器的气体分布室，随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙时，导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过陶瓷旋风体排气管进入排气室，由排气口排入布袋除尘器。 4）布袋除尘器 本项目布袋除尘选用高温布袋，除尘器其工作原理为：含尘气体从除尘器的进风管进入侧风道沉降进入灰斗，并在灰斗大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗底部，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在布袋的外表面上，干净气体透过布袋进入上箱体，吸附在布袋上净空气经排风管排入大气。随着工况的进行，布袋上的粉尘越积越多，由清灰控制装置清灰时间设定值按设定程序打开电控脉冲阀，进行喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使布袋内压力剧增，将布袋上的粉尘进行抖落至灰斗中，由排灰机排出。 5）脱硫塔 采用旋流板喷淋式塔体结构。烟气由塔底进入旋流板塔，由于塔板叶片的导向作用而旋转上升，循环池一次性加入片碱制成氢氧化钠脱硫液，用泵打入脱硫塔进行脱硫，根据燃煤的全硫分含量及烟气中SO2浓度，通过特殊的喷头，使吸收剂雾化，烟气和雾化后的吸收剂在反应板上充分混合、接触，SO2与NaOH发生化学反应，生成易溶于水的Na2SO3及Na2SO4，完成脱硫反应。形成的硫酸钠、亚硫酸钠溶液排入沉淀池，加入生石灰进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用，溶液中的亚硫酸氢钙被氧化成二水石膏，经沉淀处理后定期清理。 脱硫工序主要反应方程式如下： 2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3 Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3·1/2H2O+3/2H2O ⑵ 生产工艺流程图及产污环节 本项目燃煤锅炉生产工艺流程及产污节点见图2-4。 图2-4 燃煤蒸汽锅炉生产工艺及产污节点图 2.2.2.3 污染源识别 本项目脱水蔬菜及锅炉运行过程中产污环节见表2-15。 表2-15 本项目运营期生产工序产污环节汇总一览表 污染类别; 产污节点; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 燃煤蒸汽锅炉; 锅炉烟气; SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度、氨（逃逸）. 烘干工序; 烘干废气; 异味（臭气浓度）. 筛选工序; 筛选废气; 颗粒物. 污水处理站; 恶臭气体; NH3、H2S、臭气浓度. 煤炭库房; 煤炭库房粉尘; 颗粒物. 灰渣库; 灰渣库粉尘; 颗粒物. 食堂; 食堂油烟; 油烟. 废水; 清洗工序; 清洗废水; COD、BOD5、SS、氨氮等. 燃煤锅炉; 锅炉排污水; COD、SS、TDS. 软化废水. 脱硫废水; pH值、SS、COD、氟化物、石油类、硫化物、溶解性总固体(全盐量). 生活污水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 噪声; 生产车间; 设备噪声; 昼间等效A声级Ld、夜间等效A声级Ln. 锅炉房. 污水处理站. 固废; 生产车间; 分拣废物; 杂质、蔬菜废渣. 筛选废物; 泥土、布袋除尘器收集粉尘. 软水制备; 废离子交换树脂; 废离子交换树脂. 锅炉; 灰渣; 灰渣. 锅炉除尘器; 除尘器收尘灰; 除尘器收尘灰. 除尘器废布袋; 废布袋. 锅炉脱硫塔; 脱硫渣; 脱硫渣. 污水处理站; 污泥; 污泥. 格栅渣; 格栅渣. 设备检修废机油; 废机油; 废机油. 烘干异味活性炭吸附装置; 废活性炭; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3 现有环境问题分析 2.3.1现有工程概况 临泽县绿然枣业食品有限公司于2017年8月17日在临泽县工业和信息化局进行了“临泽县绿然枣业食品有限公司5000吨果品深加工生产线建设项目”的备案，登记备案号为临工信（备）〔2017〕21号。同年委托兰州洁华环境评价咨询有限公司编制完成了该项目环境影响报告表，2017年11月22日取得《张掖市环境保护局关于临泽县绿然枣业食品有限公司5000t果品深加工生产线建设项目环境影响报告表的批复》（张环评发〔2017〕109号）；2019年5月委托编制完成了《张掖市环境保护局关于临泽县绿然枣业食品有限公司5000t果品深加工生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过验收组验收；2020年取得固定污染源排污登记回执（登记编号：916207236654363780001X）。根据现场调查，实际建设了水果干制品生产线和水果蜜饯生产线，生产热源使用电烘干加热箱和电烤箱，办公人员采用电暖设备供暖，目前正常运营。 根据建设单位核实，果品深加工项目未建设红枣固体饮料生产线，本次不再进行建设，后期规划建设，按照环保要求建设单位单独进行竣工环境保护要收。 2.3.2果品深加工项目污染物产排情况 充分考虑两个项目位于同一个厂址范围内（围墙内），根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中农副食品加工业-蔬菜、菌类、水果和坚果加工（不涉及通用工序简化管理），属于登记管理，2019年5月委托编制完成了《张掖市环境保护局关于临泽县绿然枣业食品有限公司5000t果品深加工生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，根据调查，企业近三年未开展自行检测，因此，5000吨果品深加工生产线建设项目污染物产排情况根据竣工环境保护验收监测报告中的监测数据进行分析。 ⑴ 废气 5000吨果品深加工生产线建设项目生产热源使用一台5000W电烘干加热箱和两台七层翻板烤箱，冬季办公人员采用电暖设备供暖，不产生废气。 ⑵ 废水 5000吨果品深加工生产线建设项目在运行过程中产生的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为设备、地面清洗废水，经厂区设置的过滤池和沉淀池（6m3）处理后并入生活污水排入化粪池进行处理，处理后的废水经园区污水管网排入临泽县城区生活污水处理厂进行处理。生产废水和生活污水产生量共为3.06m3/d，根据对废水排放口水质进行监测，废水产排情况见表2-16。 表2-16 果品深加工项目废水监测结果表 采样日期; 检测断面位置; 检测项目; 单位; 检测结果; GB/T31962-2015表1B等级标准; GB8978-1996三级标准. 1; 2; 3; 4. 2019.06.17; 废水排放口; pH; -; 6.80; 6.84; 6.79; 6.77; 6.5-9.5; 6-9. COD; mg/L; 461; 470; 464; 457; 500; 500. BOD5; mg/L; 185; 192; 173; 166; 350; 300. 悬浮物; mg/L; 92; 97; 86; 91; 400; 400. 氨氮; mg/L; 6.22; 6.34; 6.19; 6.39; 45; -. 2019.06.18; 废水排放口; pH; -; 6.75; 6.82; 6.71; 6.80; 6.5-9.5; 6-9. COD; mg/L; 400; 411; 426; 478; 500; 500. BOD5; mg/L; 158; 162; 177; 195; 350; 300. 悬浮物; mg/L; 92; 95; 87; 96; 400; 400. 氨氨; mg/L; 5.33; 5.38; 5.43; 5.27; 45; -. 根据表2-16可知，果品深加工项目排水总排放口污染物排放浓度最高值为：pH为6.84、COD为478mg/L、BOD5为195mg/L、悬浮物为97mg/L、氨氨为6.39mg/L，满足当时要求执行的《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准限值，同时也满足现在要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，符合临泽县城区生活污水处理厂和临泽县第二污水处理厂纳管要求。 ⑶ 噪声 5000吨果品深加工生产线建设项目在运行过程中产生的噪声监测结果见表2-17。 表2-17 果品深加工项目厂界噪声监测结果表 检测点位; 检测日期; 检测结果Leg[dB(A)]; 标准限值; 结果评价. 1#厂界东侧边界外1米处; 2019.06.17; 昼间; 45.5; ≤65; 达标. 夜间; 5.7; ≤55; 达标. 2019.06.18; 昼问; 46.7; ≤65; 达标. 夜间; 36.8; ≤55; 达标. 2#厂界南侧边界外1米处; 2019.06.17; 昼间; 46.4; ≤65; 达标. 夜间; 36.5; ≤55; 达标. 2019.06.18; 昼间; 45.0; ≤65; 达标. 夜间; 35.8; ≤55; 达标. 3#厂界西侧边界外1米处; 2019.06.17; 昼问; 47.4; ≤65; 达标. 夜间; 37.4; ≤55; 达标. 2019.06.18; 昼间; 46.7; ≤65; 达标. 夜间; 37.5; ≤55; 达标. 4#厂界北侧边界外1米处; 2019.06.17; 昼间; 45.7; ≤65; 达标. 夜间; 36.5; ≤55; 达标. 2019.06.18; 昼间; 46.2; ≤65; 达标. 夜间; 36.9; ≤55; 达标. 根据表2-17可知，果品深加工生产线建设项目运行过程中厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类要求。 ⑷ 固体废物 果品深加工生产线建设项目运行过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、熬煮废糖液和不合格果品、果核等。生活垃圾经厂区设置的垃圾桶收集后由园区环卫部门统一清运处理，熬煮废糖液和不合格果品、果核经封闭塑料桶收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售当地饲料加工企业利用。 2.3.3现有环境问题 根据现场勘察和资料调查，本项目依托厂区已建的一般固废暂存间为半封闭式轻钢结构，不符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）建设要求；依托的危废暂存间未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行新标准建设，未设置管理台账、危废标签等。 2.3.4整改措施 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行改建为封闭式结构，建成后本项目依托利用；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准对现有的危废暂存间进行建设，建立管理台账，设置危废标签等，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行收集、贮存、运输。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量标准 3.1.1环境空气 本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 和TSP在2030年12月31日前执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值，2030年12月31日后执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中浓度限值；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》附录 D 中的标准，具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物 名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 过渡阶段浓度限值-二级; 浓度限值-二级. SO2; 年平均; 60; 20; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB 3095-26）. 日平均; 150; 50. 1小时平均; 500; 150. NO2; 年平均; 40; 30. 日平均; 80; 50. 1小时平均; 200; 200. CO; 日平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; 160; µg/m3. 1小时平均; 200; 200. PM10; 年平均; 60; 50. 日平均; 120; 100. PM2.5; 年平均; 30; 25. 日平均; 60; 50. TSP; 年平均; 200; 200. 日平均; 300; 300. NOx; 年平均; 50; 40. 日平均; 100; 70. 1小时平均; 250; 250. 氨; 1小时平均; 200; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 硫化氢; 1小时平均; 10; 10. 3.1.2声环境 本项目位于临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区（产业功能区）-绿色食品加工产业园），属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体见表3-2。 表3-2 声环境质量标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 3.2区域环境质量现状 3.2.1环境空气质量现状 ⑴ 达标区判定 根据《2025年张掖市生态环境状况公报》，张掖市大气环境质量SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、15μg/m3、53μg/m3、23μg/m3；CO日均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为143μg/m3，各污染物年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡阶段浓度限值，属于大气环境质量达标区。 ⑵ 特征污染物环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心对《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。本项目运营期污水处理站产生的NH3、H2S在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）无标准限值，所以本次评价不对NH3、H2S进行现状监测。 锅炉运行过程中产生的特征污染物颗粒物、氮氧化物、汞及其化合物，委托甘肃领越检测技术有限公司进行的现场监测。 ① 监测点位 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中补充监测要求在充分考虑本项目项目特点、地理位置和主导风向，确定补充特征监测因子共布设1个环境空气质量监测点，主要设置在厂址中心，具体大气监测点位特征见表3-3和附图3-1。 表3-3 本项目大气监测点位一览表 序号; 监测位置; 坐标; 备注. 1; 厂区中心; E：100°23'0.49174"、N：38°52'0.004"; 执行二类区. ② 监测时间 2026年5月11日~2026年5月13日，连续监测3天。 ③ 监测项目及频次 监测项目：TSP、汞及其化合物、氮氧化物。 监测频次：TSP总悬浮颗粒物检测日均值，汞及其化合物检测1小时值，氮氧化物检测日均值和1小时值，小时值每天检测4次，时间段为8:00、14:00、20:00、02:00，共监测3天。 ④监测结果 环境空气质量现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境空气质量监测结果汇总表 单位：μg/m³ 检测项目; 检测频次; 检测点位、检测日期、检测结果; 标准限值（二级）. 1#厂址中心. 2026.05.11; 2026.05.12; 2026.05.13. 汞及其化合物（μg/m3）; 8:00; ND; ND; ND; 0.05（年均值）. 14:00; ND; ND; ND; 0.05（年均值）. 20:00; ND; ND; ND; 0.05（年均值）. 02:00; ND; ND; ND; 0.05（年均值）. 氮氧 化物（μg/m3）; 8:00; 16; 19; 18; 250. 14:00; 17; 20; 20; 250. 20:00; 14; 17; 19; 250. 02:00; 15; 15; 21; 250. 日均值; 17; 20; 21; 100. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 日均值; 97; 105; 116; 300. 注：“＜检出限”表示检测结果低于方法检出限，即未检出. 根据表3-3可知：厂区中心监测点位氮氧化物、总悬浮颗粒物监测浓度分别在14-20μg/m³和97-116μg/m³范围之间，汞及其化合物未检出，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值。 3.2.2 地表水环境质量现状 本项目运营期生活污水依托现有厂区化粪池处理后并入脱水蔬菜生产废水排入厂区污水处理站进行处理，处理后的废水经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理，不外排。 本项目位于临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），最近直线距离西侧4.5km处为梨园河，厂区周边主要分布农用灌溉支渠。 根据《2025年张掖市生态环境状况公报》可知，全市5个地表水国家考核断面（冰沟、丰乐河水文站、莺落峡、皇城水库、六坝桥）和9个地表水省级考核断面（高崖水文站、正义峡、洪水坝河西干渠渠首、红湾、双树寺水库、四坝、花寨桥西、马营村、西大河水库出口）水质均达到地表水II类及以上标准，水质优良比例100%。 3.2.3 声环境质量现状 考虑两个项目位于同一个厂址范围内（围墙内），5000吨果品深加工生产线建设项目处于运行状态，本次对厂界进行声环境质量现状监测，具体监测结果见表3-5。 表3-5 厂界声环境监测结果表 序号; 监测点位; 监测结果Leg[dB(A)]. 2026.5.11; 2026.5.12. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#厂界东侧; 48; 46; 47; 44. 2; 2#厂界南侧; 44; 44; 44; 42. 3; 3#厂界西侧; 45; 43; 46; 41. 4; 4#厂界北侧; 45; 42; 45; 43. 根据表3-5可知：针对厂界四周进行监测，昼夜间监测值在41-48dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3.2.4生态环境质量现状 本项目充分利用5000吨果品深加工生产线建设项目厂区北侧闲置空地作为建设用地，用地性质为工业用地，场地内零星分布少量的芨芨草植被，生活办公区主要布置人工绿化带。 3.2.5地下水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)要求，原则上不开展地下水环境质量现状调查，但建设项目存在地下水环境污染途径的开展现状调查以留做背景值。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目涉及行业类别为电力、热力生产和供应业-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），属于地下水影响评价IV类项目，无需开展地下水环境质量现状调查。 3.2.6 土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)要求，原则上不开展土壤环境质量现状调查，但建设项目存在土壤环境污染途径的开展现状调查以留做背景值。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目涉及行业类别为电力热力燃气及水生产和供应业-其他，属于土壤影响评价IV类项目，因此无需开展土壤环境质量现状调查和监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.3环境保护目标 3.3.1 大气环境保护目标 根据现场调查，本项目厂区中心外500m范围内无自然保护区、风景名胜区及居民区等环境敏感目标。 3.2.2 声环境保护目标 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 本项目厂址所在地不涉及地下水环境敏感区，且厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目场地为建设用地，场地内零星分布少量的芨芨草植被，占地红线范围内无特殊、重要生态环境保护目标，周边分布耕地。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1大气污染物排放标准 ⑴施工期 施工期大气污染物主要为施工扬尘，污染因子主要以颗粒物为主，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求，具体见表3-5。 ⑵运营期 本项目燃煤锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放限值；逃逸氨排放浓度参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中氨逃逸质量浓度限值；筛选粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；厂界无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；烘干工序和污水处理站的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准和表1恶臭污染物厂界标准值；；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型标准。具体指标见表3-5。 表3-5 大气污染物排放限值一览表 污染源; 污染物; 标准限值; 执行标准. 有组织污染物. 燃煤锅炉; 颗粒物; 50mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. SO2; 300mg/m3. NOx; 300mg/m3. 汞及其化合物; 0.05mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 烟囱最低允许高度; 40m. 氨; ≤8mg/m3; 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中氨逃逸质量浓度限值. 筛选车间; 颗粒物; 最高允许排放浓度：120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度限值. 排气筒高度：15m※. 最高允许排放速率：2.6kg/h. 烘干工序; 臭气浓度; 排气筒高度：15m※; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 2000（无量纲）. 食堂; 油烟; 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 油烟净化设施最低去除效率; 60%. 无组织污染物. 厂界; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 氨; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20. 注：※表示筛分和烘干共用1根排气筒. 3.3.2水污染物排放标准 ⑴ 施工期 本项目施工期间，生活污水依托现有化粪池处理后经园区污水管网排入临泽县第二污水处理厂，具体见表3-6。 ⑵ 运营期 本项目生活污水依托现有厂区化粪池处理后并入脱水蔬菜生产废水、锅炉排水等排入厂区污水处理站进行处理，处理后的废水经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行并排入该污水处理厂进行处理，污水处理站处理后的废水满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值要求，同时需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（纳管要求），具体标准见表3-6。 表3-6 本项目厂区污水处理站执行标准一览表 序号; 指标; 单位; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 1; pH; 无量纲; 6~9; 6~9. 2; 化学需氧量; mg/L; 500; 500. 3; 生化需氧量; mg/L; 350; 300. 4; 悬浮物; mg/L; 400; 400. 5; 氨氮; mg/L; 45; -. 6; TN; mg/L; 70; -. 7; TP; mg/L; 8.0; -. 8; 动植物油; mg/L; 100; 100. 9; 色度; 稀释倍数; 100; -. 注：根据《临泽工业园区(产业功能区)发展规划（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见，临泽县城区生活污水处理厂和临泽县第二污水处理厂纳管要求均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 3.3.3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，见表3-7。 表3-7 建筑施工噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) - 标准类别; - 排放标准. - 昼间; - 夜间. - 3类; - 65; - 55. 3.3.4固废排放标准 本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行收集、贮存、运输。 |
| 总量控制指标 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）产排污环节对应排放口及许可排放限值确定方法：“对于大气污染物，以排放口为单位确定有组织主要排放口和一般排放口许可排放浓度。主要排放口逐一计算许可排放量，排污单位年许可排放量为各主要排放口年许可排放量之和；一般排放口和无组织排放口不设置许可排放量要求。对于水污染物，按照排放口确定许可排放浓度和许可排放量要求；执行行业排放标准的锅炉排污单位，按照所属行业排污许可证申请与核发技术规范的废水排放口设置要求确定许可排放浓度和许可排放量；执行GB8978的锅炉排污单位水污染物只许可排放浓度，不许可排放量；单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水排放口不许可排放浓度和排放量，仅说明排放去向。对于有水环境质量改善需求的或者地方政府有要求的，还可明确各项水污染因子许可排放量，为年许可排放量。” 本项目废气排放口包括燃煤锅炉废气排放口和筛选粉尘排放口，锅炉房设置1台15t/h燃煤锅炉用于生产供热，燃煤锅炉废气排放口为主要排放口；筛选粉尘排放口为一般排放口。项目运营期生活污水依托现有厂区化粪池处理后并入生产废水、锅炉排水等排入厂内新建污水处理站进行处理，处理后废水满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值，同时需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（园区纳管要求）），现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理。 根据上述分析，本项目需设置燃煤锅炉废气污染物许可排放量，项目燃煤锅炉废气污染物排放量见表3-9。 表3-9 本项目燃煤锅炉废气污染物排放量一览表 - 序号; - 污染物; - 排放量（t/a）. - 1; - SO2; 8.38. - 2; - NOx; 5.49. - 3; - 颗粒物; - 1.25. 根据《甘肃省“十四五”节能减排综合工作方案》国发〔2021〕33号、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省“十四五”生态环境保护规划的通知》（甘政办发〔2021〕105号）和《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》：“十四五”期间对COD、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目生活污水依托现有厂区化粪池处理后并入生产废水排入厂内新建污水处理站进行处理，处理后的废水经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理，因此，废水污染物纳入临泽县城区生活污水处理厂和临泽县第二污水处理厂总量控制，不再单独设置水污染物总量控制指标。 本项目燃煤锅炉废气排放口为主要排放口，建议申请总量控制指标，本项目总量控制指标设置为NOx：5.49t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1 大气污染防治措施 根据《张掖市大气污染防治条例》（2020年6月5日）的要求，为防止施工作业区产生粉尘对施工人员和周围环境空气质量的影响，施工过程采取了相应的防治措施，大气污染防治措施如下： ①建设施工工地，首先要求施工现场应建立以项目经理为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案； ②基础施工前，依托现有厂区围墙作为围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施； ③车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作，对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖袋网及适时洒水等有效抑尘措施； ④运载建筑材料的车辆应加盖毡布，防止被大风吹起，污染环境，对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理； ⑤合理安排车辆运输，减少车辆运输路线，减少尾气排放，对原辅材料的堆放进行苫盖，车辆进出场地应对车辆轮胎进行清洗并限速等防尘降尘措施；限制进场运输车辆的行驶速度，对于建筑垃圾清运必须使用封闭车，现场要有专人负责管理，渣土清运时应当按照批准的路线和时间到指定的地点倾倒。 ⑥参照《市政和房建工程施工扬尘防治“六个百分之百”工作标准》，进一步细化施工扬尘防治管理办法，将“六个百分之百”标准纳入日常动态监管内容，督促工程参建各方严格按照扬尘管控工作要求，加大施工扬尘污染的治理力度。 综上，施工期严格落实《张掖市大气污染防治条例》中第三章防治措施中对于施工扬尘污染防治相关要求，制订工作责任制，并在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理部门等信息，建立工作台账，记录每日扬尘污染防治措施落实情况、覆盖面积、出入洗车洒水次数和持续时间等信息，并服从生态环境部门的监督管理。 4.1.2 水污染控制措施 施工期的废水污染主要包括施工人员产生的生活污水和少量的施工废水。施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排；施工生活污水依托现有厂区化粪池处理后，经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂进行处理，不外排。 4.1.3 噪声污染控制措施 为减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。 ⑵降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ⑶减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。 ⑷合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间(22:00-6:00)施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。 采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对主要环境保护目标的影响较小。 4.1.4 固体废物处理处置措施 本项目施工过程中产生的固体废物主要处置措施如下： ⑴施工过程中产生的建筑垃圾严禁在施工场地内随意乱放和丢弃，集中收集后可回收利用部分回收利用，不可回收利用部分运送至住建部门指定地点处置； ⑵施工人员的生活垃圾经厂区设置垃圾桶集中收集由园区环卫部门处置； ⑶加强环境管理，施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾严禁在施工场地内乱放和乱丢。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1大气环境影响和保护措施 本项目运营期大气污染物主要为锅炉废气、筛选粉尘、煤炭库房、灰渣库装卸粉尘、污水处理站恶臭气体及蔬菜烘干废气，以有组织和无组织形式排放。 4.2.1.1废气污染源强 ⑴ 有组织废气 本项目运营期有组织废气主要为锅炉废气、筛选粉尘和生产车间蔬菜烘干异味。 A 锅炉废气 锅炉房设置1台15t/h燃煤锅炉作为生产热源，锅炉燃烧废气依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行污染源的核算。根据该指南核算方法选取原则中针对新改扩建工程中有组织废气正常工况情况下对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物优先采用物料衡算法；针对非正常工况采用类比法。根据建设单位提供资料生产运行时间为120d，每天运行时间为24h，本次从理论和工艺特征两个方面校核用煤量。 ① 燃煤量理论核算 - 根据《工业锅炉设计计算标准方法》中燃料消耗量的计算公式，核算本项目锅炉房设置1台15t/h燃煤锅炉，年运行时间为2880h。 本项目燃煤锅炉的功率为10.5MW - 锅炉每小时最大产生热量为10.5×3600=37800MJ 锅炉年运转120d，每天运行24h，则锅炉年最大产生热量为37800×120×24=90720000MJ 本项目采用商品煤热值为5699×0.0041868=23.86MJ/kg - 本项目锅炉燃煤量为9072000/23.86/1000=3802t - 根据《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500-2020）确定锅炉热效率为85%，则锅炉燃煤年用量为3802/0.85=4473t - 根据上述计算，本项目核算年使用燃煤量为4473t。 ② 燃煤量工艺核算 - 本项目实现年产4800t脱水洋葱片，使用新鲜洋葱28800t，新鲜洋葱含水率按照90%计，脱水蔬菜含水率按照8%，根据以上参数计算热量如下： - 1、需要蒸发的水分量 - 新鲜洋葱中干物质质量= 28800t× (1- 0.90) = 2880t - 脱水后质量 = 干物质质量÷(1 - 0.08) = 2880÷0.92≈3130.43t - 蒸发水量= 新鲜质量- 脱水后质量= 28800-3130.43≈25669.57t - 2、理论最小热量（水的汽化潜热） - 水的汽化潜热在常压下约为2260 kJ/kg（或539kcal/kg或0.626 kWh/kg） - 单位数值计算方式： - 千卡 (kcal)= 1.384×10¹⁰kcal= 25669570kg×539kcal/kg - 万千瓦时(万kWh) =1607万kWh=25669570kg×0.626 kWh/kg÷10000 - 吨标准煤 (tce) = 1979t= 58.01TJ÷29.3076 GJ/tce - 根据脱水蔬菜运行时间120d，每天24h的工作制度，最小需要蒸汽为8t/h；燃煤锅炉综合热效率约85%，干燥设备本身热效率在65%，因此，实际计算需要至少15t/h的燃煤锅炉进行匹配。 - 综上，根据洋葱新鲜水分、脱水洋葱含水率、理论所需最小热量进行计算，本项目须配置15t/h的燃煤锅炉，根据《工业锅炉设计计算标准方法》，核算燃煤量。 ③ 烟气量核算 本评价依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中经验公式（以燃料收到基低位发热量数据为依据）计算基准烟气量。 式中： V0—理论空气量，m3/kg或m3/m3； Vs—湿烟气排放量，m3/kg或m3/m3； Vg—标准状态下干烟气量，Nm3/kg或Nm3/m3； Vdaf—干燥无灰基挥发分的质量分数，%，根据煤质分析报告为33.71%； Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/k或kJ/g，根据煤质报告计算为23860kJ/kg（1Cal/g=0.0041868MJ/kg）； XH20—烟气含湿量，%，参考《燃煤火电厂大气污染物排放标准》中对烟羽控制要求，夏季湿度需低于11%，冬季低于9.5%，本项目采取双碱法湿法脱硫，烟气含湿量按照11%计。 根据煤质分析报告可知：Vdaf=33.71%＞15%，则本项目锅炉燃烧废气量为： V0=0.251×23860/1000+0.278=6.27m3/kg Vs=0.248×23860/1000+0.77+1.061×（1.75-1）×6.27=11.47m3/kg Vg=11.47×（1-11/100）=10.20Nm3/kg（4562.19万Nm3/a，15840.9m3/h）。 ③ 污染物产生量核算 污染源源强核算依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法进行核算，燃煤锅炉的废气产排污参数具体见表4-1。 表4-1 锅炉大气污染物排放计算参数取值一览表 序号; 计算参数; 取值; 备注. - 1; 锅炉燃料耗量; t/a; 4473; 根据锅炉吨位计算. - 2; 收到基低位发热量（Qnet，ar）; MJ/kg; 23.75; 煤质分析报告计算. - 3; 空气过量系数（α）; /; 1.75; 燃煤锅炉. - 4; 机械未完全燃烧热损失（q4）; %; 5; HJ991-2018附录B. - 5; 飞灰系数（dfn）; %; 20; HJ991-2018附录B. - 6; 飞灰中的可燃物含量（Cfn）; %; 13; GB17954-2007. - 7; 燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额（K）; /; 0.85; HJ991-2018附录B. - 8; 初始NOx生成浓度（ρNOx）; mg/m3; 400; 锅炉设计参数. - 9; 收到基灰分的质量分数（Aar）; %; 6.10; 煤质分析报告. - 10; 收到基硫的质量分数（Sar）; %; 0.58; 煤质分析报告. - 11; 收到基汞的含量（mHgar）; μg/g; 0.0543; 购买商品煤主要为新疆煤，参考《新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估算》（地球与环境 2013年第41卷第2期）确定. - 12; 综合除尘效率（ηc）; %; 98; 采取陶瓷多管除尘+袋式除尘器除尘及锅炉厂家设计. - 13; 脱硫效率（ηs）; %; 80; 采用双碱法脱硫及锅炉厂家设计. - 14; 脱硝效率（ηNOx）; %; 30; 采用SNCR脱硝工艺. %; 30; 采用低氮燃烧器. - 15; 脱汞效率（ηHg）; %; 37; 参考《电厂燃煤过程中汞的迁移转化及控制技术研究》（华北电力大学环境科学与工程学院，保定071003）表1 部分现有大气污染物控制设备脱汞效率数据，湿式脱硫+冷侧布袋除尘器协同除汞率（烟煤）为37%，本项目采用低氮燃烧器、SNCR脱硝、陶瓷多管除尘、布袋除尘、双碱法脱硫工艺. 烟囱参数; 高度; 40m; GB13271-2014表4. 内径; 1.2m; 设计参数. 注：1、HJ991-2018为《污染源源强核算技术指南 锅炉》； - GB17954-2007为《工业锅炉经济运行》； - 考虑锅炉运行时间为120d，除尘、脱硫效率按照最低值计算； - 。. a.颗粒物（烟尘）排放量按下列公式计算： 式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar—收到基灰分的质量分数，%； dfn—锅炉烟气带出的飞灰份额，%； ηc—综合除尘效率，%； Cfn—飞灰中的可燃物含量，%； 经计算，本项目锅炉燃煤废气中烟尘排放量为1.25t/a，排放速率为0.43kg/h，排放浓度为27.50mg/m3。 b.SO2排放量的计算： ESO2=2R×Sar100×1−q4100×1−ηs100×K 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； Sar—收到基硫的质量分数，%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%； ηs—脱硫效率，%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 经计算，本项目锅炉燃煤废气中SO2排放量为8.38t/a，排放速率为2.91kg/h，排放浓度为183.68mg/m3。 c.NOx排放量的计算 式中：ENOx—核算时间段内的NOx排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口NOx排放质量浓度，mg/m3； Q—核算时间内标态干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，采用低氮燃烧器+尿素脱硝，综合处理效率达到51%； 经计算，本项目锅炉燃烧废气中氮氧化物排放量为5.49t/a，排放速率为1.91kg/h，排放浓度为196.00mg/m3。 d.核算项目烟气中汞及其化合物源强，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），汞及其化合物源强计算公式如下： 式中：EHg—核算时段内汞及其化合物排放量(以汞计)，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； mHgar—收到基汞的含量，μg/g； ηHg—汞的协同脱除效率，%。 经计算，本项目汞及其化合物排放量为0.00015t/a，排放速率为0.000053kg/h，排放浓度为0.0034mg/m3。 ③污染物排放量汇总 根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7中燃煤锅炉烟气污染防治可行技术，本项目燃煤锅炉烟气脱硝采用低氮燃烧器+SNCR脱硝工艺，除尘采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，脱硫采用钠碱法湿法脱硫工艺，最终使除尘综合效率达98%，脱硫效率达到80%，脱硝效率达到51%，脱汞协同脱除效率达到37%，烟气最终经1根40m高的排气筒排放。 B 筛选粉尘 本项目原料洋葱需经加长滚筒筛筛选出残余的泥土，筛分过程中会产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，1989.12，J.A奥里蒙等编著，张良璧等编译)中“表5-1谷物贮仓逸散尘排放因子”的产污系数，过筛和清理颗粒物产生系数为2.5kg/t计算，本项目筛分洋葱原料为28800t，粉尘产生量为72.0t/a。本项目加长滚筒筛设置于封闭车间内，2条生产线滚筒筛顶部设有1套集气罩，粉尘由集气罩收集后引至布袋除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒排放。根据《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)，吹吸式集气罩废气收集效率可达到90%，被集气罩收集的粉尘为64.8t/a，风量取3000m3/h，产生速率为22.5kg/h，产生浓度为7500.0mg/m3；布袋除尘器除尘效率参考《环境保护产品技术要求脉冲喷吹类袋式除尘器》（HJ/T328-2006），取99%，则排气筒粉尘排放量约0.65t/a，排放浓度为75.0mg/m3，排放速率为0.225kg/h。未被集气罩收集的粉尘为7.20t/a，以无组织的形式扩散，封闭车间粉尘控制措施效率按90%计，则生产车间筛分无组织粉尘排放量为0.72t/a。原料筛选工序粉尘污染物产生及排放情况核算见表4-2。 表4-2 原料筛选工序废气污染物产排情况一览表 污染物; 排放形式; 产生量t/a; 风量m3/h; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 措施; 处理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 颗粒物; 有组织; 72.0; 3000; 25.0; 7500; 集气罩+布袋除尘器; 99.1; 0.65; 0.225; 75.0. 注：处理效率99.1%是计算综合处理效率，考虑集气罩收集效率和布袋除尘器处理效率. 本项目有组织废气污染物产排情况见表4-3，排气筒设置见表4-4。 C生产车间蔬菜烘干异味 1）烘干异味源强分析 本项目蔬菜（洋葱）烘干过程会产生水蒸汽及少量蔬菜烘干异味，异味主要来源于洋葱自身含有的有机化合物。根据《顶空固相微萃取结合气相色谱-质谱联用法对3 种洋葱挥发性风味成分的分析》（食品工业科技期刊、2022年1月）资料内容，依据调查，临泽县主要以种植黄皮洋葱为主（部分种植红皮洋葱），该文献资料显示洋葱属于葱科最广泛种植和食用的蔬菜之一，其所有药性特性主要与其挥发性化合物有关。黄皮洋葱（红皮洋葱）含有挥发性成分的化合物主要为含硫化合物、醛类和醇类，主要表现为具有特殊的风味和辛辣的口感，在环评中烘干过程中归结为臭气浓度（具有感官作用）。文献资料得出黄皮洋葱共检测处49中挥发性化合物，主要有（E）-1-丙烯基-2-丙基二硫醚、（E）- 2,4-己二烯-1-醇、二异丙基二硫醚、（E）-1-烯丙基-3- 丙基三硫醚、（Z）-1-烯丙基-3-丙基三硫醚、（Z）-1-甲 基-2-丙烯基二硫醚、2,4-二甲基噻吩等，因为挥发性化合物种类较多，目前，在洋葱加工烘干的环境条件下挥发性化合物挥发具有不确定性，无法确定异味（臭气浓度）的源强，因此，本次环评蔬菜烘干过程产生的异味气体（恶臭气体）无法进行定量计算。 2）排放形式 根据资料，蔬菜烘干设备在功能上主要是实现高效排湿和保温，烘干设备主要由密闭的箱体结构和顶部排气孔组成，排气孔形式一般以开口存在，形成气流循环，并设有阀门或者百叶窗，箱体高度为1.9m，对排气孔的异味气体收集后经碱液喷淋装置+活性炭吸附装置进行处理，废气接入筛选粉尘设置的15m排气筒排放。 3）治理措施 据蔬菜烘干异味的特点，本项目采用碱喷淋吸收法+活性炭吸附法对生产车间烘干工序产生的异味气体（恶臭气体）进行处理。根据企业提供方案，烘干设备为密闭结构，顶部设有排气孔，拟对烘干废气集中收集通过设置的碱液喷淋装置+活性炭装置，配置5%~8%的低浓度NaOH溶液，烘干设备出口废气收集后经碱液喷淋装置喷淋处理，主要通过雾化喷洒去除恶臭气体，碱液循环利用，定期补充，再经活性炭吸附装置进行吸附处理，最终废气接入筛选粉尘设置的15m排气筒排放。 ⑵ 无组织废气 ① 煤炭库房、灰渣库粉尘 本项目煤炭库房、灰渣库的无组织粉尘包括装卸粉尘和堆放粉尘，颗粒物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》（生态环境部2021.6.11）中的公式进行核算： 式中： P—颗粒物产生量，t； ZCy—装卸扬尘产生量，t； FCy—风蚀扬尘产生量，t； NC—年物料运载车次（单位：车），本项目年消耗燃煤4473t，运载车次224车；灰渣库储存量为676t，运载车次135车； D—单车平均运载量（t/车），根据设计燃煤取20t/车，灰渣取5t/车； a/b—装卸物料概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1、附录2，a取值0.0011，b煤炭库房取值0.0054，b灰渣库取值0.0005； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2），根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录3，煤炭库房取值31.1418kg/m2，灰渣库取值46.1652kg/m2； S—堆场占地面积，m2；煤炭库房面积取值1000m2，灰渣库面积取值100m2。 经计算，煤炭库房年粉尘产生量为63.20t/a；灰渣库年粉尘产生量为10.72t/a。 本项目设置全封闭式煤炭库房和灰渣库，同时采取喷淋降尘，颗粒物排放量核算公示如下： 式中： UC—颗粒物排放量，t； P—颗粒物产生量，t； Cm—颗粒物控制措施控制效率，本项目物料装卸时采取洒水降尘措施，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水措施粉尘控制效率为74%； Tm—堆场类型控制效率，本项目煤炭库房及灰渣库均采用全封闭式结构，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，取值为99%。 综上，煤炭库房、灰渣库颗粒物计算选取参数及其计算结果见表4-5。 表4-5 本项目煤炭库房和灰渣库颗粒物计算选取参数及其计算一览表 参数; Nc; D; （a/b）; Ef（煤炭）; S/m2; Cm/%; Tm/%; P; Uc. 煤炭库房; 224; 20; 0.204; 31.1418; 1000; 74; 99; 63.20; 0.164. 灰渣库; 135; 5; 2.2; 46.1652; 100; 74; 99; 10.72; 0.028. 煤炭库房、灰渣库采取上述防治措施后，综合去除效率为99.27%，则煤炭库房无组织粉尘排放量约为0.164t/a，排放速率为0.0139kg/h；灰渣库无组织粉尘排放量约为0.057t/a，排放速率为0.0097kg/h。 ② 污水处理站恶臭废气 污水处理站恶臭气体的产生量与污水水质、污水水力停留时间等因素有关，本次评价引用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结论，即每去除1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。 本项目生产工序主要进行蔬菜的清洗（不采用清洗剂），根据污水处理站设计方案和类比数据确定进入厂区污水处理站水质BOD5的浓度为628mg/L，出水水质BOD5的浓度为272mg/L，污水处理站废水产生量为19135.2m3/a，根据以上计算参数确定厂区污水处理站BOD5的削减量分别为6.82t/a，经计算污水处理站NH3的产生量为0.0074kg/h（0.021t/a），H2S的产生量为0.00028kg/h（0.0008t/a）。 根据设计方案，厂区新建污水处理站为半地下结构，恶臭通过定期投加含硝化细菌、硫氧化菌等微生物的复合型生物除臭剂对废水进行除臭，该类型除臭剂对氨、硫化氢的去除效率可达40%，则本项目污水处理站无组织恶臭污染物NH3的排放量为0.0044kg/h（0.012t/a），H2S的排放量为0.00049kg/h（0.0002t/a）。 ③ 锅炉尿素溶解逃逸氨 本项目采用SNCR脱硝系统，使用尿素作为氨基还原剂，锅炉运行过程中可能会产生氨（逃逸）。运行期间应根据运行情况及时调节尿素溶液添加量，同时严格控制锅炉炉温在950℃~1050℃之间，根据《SNCR烟气脱硝技术与应用》（陈静，王纯利。新疆农业大学草业工程与环境科学学院），控制锅炉炉温可将氨气逃逸率控制在8mg/Nm3以内（10ppm标准状态，干基，过剩空气系数1.4），有效减少氨（逃逸）造成的环境影响。 ④ 食堂油烟 本项目新增劳动定员依托现有厂区食堂提供，根据现场调查，现有厂区食堂设置1个基准灶头，每天工作时间为4小时，整个厂区就餐人数共为40人次，每日就餐2次，使用电清洁能源。根据调查，食堂人均食用油消耗量约为3.5kg/100人•餐，则本项目食堂年耗油量为0.336t/a。炒菜时油烟挥发量为用油量的2.83%，则食堂油烟产生量为0.010t/a。食堂采用高效电子油烟净化器，现有基准灶头配套系统风量均为2500m3/h，其净化效率达到60%，油烟经处理后经专用烟道排放，则年油烟排放量为0.004t/a，排放浓度1.58mg/m3。 本项目无组织废气排放源强见表4-6。 4.2.1.2废气污染物排放量核算 ⑴ 正常工况 正常工况下本项目有组织和无组织废气污染物排放量核算结果见表4-7至表4-9。 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 锅炉废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 27.50; 0.43; 1.25. 2; SO2; 183.68; 2.91; 8.38. 3; NOx; 196; 1.91; 5.49. 4; 汞及其化合物; 0.0034; 0.000053; 0.00015. 一般排放口. 5; 筛选粉尘、烘干异味气体排放口（DA002）; 颗粒物; 75.0; 0.225; 0.65. 恶臭气体（异味气体）; /; /; /. 有组织排放总计. 主要排放口合计; 颗粒物; 1.90. SO2; 8.38. NOx; 5.49. 汞及其化合物; 0.00015. 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 污水处理站; NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值; 1.5; 0.012. 2; H2S; 0.06; 0.0002. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）; /. 4; 生产车间废气; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值; 20（无量纲）; /. 5; 煤炭 库房; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.164. 6; 灰渣库; 颗粒物; 1.0; 0.057. 7; 锅炉; 逃逸氨; 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中氨逃逸质量浓度限值; 8; /. 无组织排放总计. 无组织排放总计; NH3; 0.012. H2S; 0.0002. 颗粒物; 0.121. 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 2.021. 2; SO2; 8.38. 3; NOx; 5.49. 4; 汞及其化合物; 0.00015. 5; NH3; 0.012. 6; H2S; 0.0002. ⑵ 非正常工况 本次评价非正常工况主要考虑锅炉废气和筛分粉尘废气处理设施故障，发生故障去除效率为正常效率的50%，发生故障持续时间按照2h计算。本项目非正常工况废气排放量核算表见表4-10。 |

表4-3  本项目有组织废气产排情况汇总表

| 产污 环节 | 污染物种类 |  | 产生情况 |  |  | 污染治理设施情况 |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口编号 | 工作时间h/a | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 方法 | 产生 浓度mg/m3 | 产生 速率 kg/h | 产生量t/a | 污染治理设施编号 | 污染治理设施工艺 | 处理 能力 m3/h | 处理效率（%) | 是否可行技术 | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率kg/h | 排放量t/a |  |  | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h |
| 燃煤锅炉废气 | 烟气量 | 《污染源源强核算技术指南 锅炉》 | 4562.19万m3 |  |  | TA001 | 低氮燃烧器+SNCR脱硝系统+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+40m高烟囱 | 15000 | / | 是 | 4562.19万m3 |  |  | DA001 | 2880 | / | / |
|  | 颗粒物 |  | 1374.9 | 21.78 | 62.72 |  |  |  | 98.0 |  | 27.50 | 0.43 | 1.25 |  |  | 50 | / |
|  | SO2 |  | 918.4 | 14.55 | 41.90 |  |  |  | 80.0 |  | 183.68 | 2.91 | 8.38 |  |  | 300 | / |
|  | NOx |  | 400.0 | 9.08 | 11.21 |  |  |  | 30.0 |  | 196.0 | 1.91 | 5.49 |  |  | 300 | / |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.0053 | 0.00008 | 0.00024 |  |  |  | 37.0 |  | 0.0034 | 0.000053 | 0.00015 |  |  | 0.05 | / |
| 筛选粉尘 | 颗粒物 | 《逸散性工业粉尘控制技术》 | 7500 | 22.5 | 72.0 | TA002 | 集气罩+布袋除尘器 | 3000 | 99.1 | 是 | 75.0 | 0.225 | 0.65 | DA002 | 2880 | 120 | 2.6 |

表4-4 本项目有组织废气排气筒设置情况表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  | 排放工况 | 排放口类型 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度（°） | 纬度（°） | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） |  |  |  |
| DA001 | 锅炉废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物烟气黑度 | 100.123056 | 39.142383 | 40 | 1.2 | 80 | 正常 | 主要排放口 | 《锅炉大气污染物排放》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值要求 |
| DA002 | 筛选粉尘、烘干异味气体排放口 | 颗粒物、臭气浓度（异味气体） | 100.122979 | 39.142388 | 15 | 0.4 | 10 | 正常 | 一般排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |

表4-6  本项目无组织废气产排情况汇总表

| 产污环节 | 污染物种类 | 产生量（t/a） | 排放形式 | 治理设施 | 处理效率（%） | 是否为可行技术 | 排放量（t/a） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房 | 逃逸氨 | / | 无组织 | 调节尿素溶液添加量，严格控制锅炉炉温 | / | 是 | / | 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中氨逃逸质量浓度限值 |
| 筛分工序 | 颗粒物 | 7.20 | 无组织 | 封闭式车间 | 90 | 是 | 0.72 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值 |
| 煤炭库房 | 颗粒物 | 63.20 | 无组织 | 设置封闭式建筑、定期洒水抑尘 | 99.74 | 是 | 0.164 |  |
| 灰渣库 | 颗粒物 | 49.18 | 无组织 | 设置封闭式建筑、定期洒水抑尘 | 99.74 | 是 | 1.28 |  |
| 污水处理站 | 氨 | 0.036 | 无组织 | 喷洒除臭剂，厂区绿化 | 40 | 是 | 0.021 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 硫化氢 | 0.0014 | 无组织 |  | 40 | 是 | 0.0008 |  |

表4-10  非正常工况废气排放情况表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排速率/（kg/h） | 单次持续时间/min | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 废气处理装置出现故障或设备检修，处理效率按50%计算 | 颗粒物 | 687.5 | 10.89 | 120 | 立即关停生产设备，检修废气治理设施 |
|  |  | 二氧化硫 | 459.2 | 7.28 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 300.0 | 6.81 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0026 | 0.0004 |  |  |
| DA002 |  | 颗粒物 | 3750.0 | 11.25 |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.3废气污染治理措施可行性分析 ⑴ 有组织废气治理措施可行性分析 A.锅炉烟气治理措施 ① 正常工况 根据企业提供锅炉设计方案，本项目燃煤锅炉烟气脱硝采用低氮燃烧器+SNCR脱硝工艺，除尘采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，脱硫采用双碱法湿法脱硫工艺，烟气最终经1根40m高的排气筒排放。 本项目燃煤锅炉经上述处理措施处理后，废气中颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物及烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放的限值要求。 B.锅炉烟气可行措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7中锅炉烟气污染防治可行技术，本项目废气治理措施可行分析见表4-11。 表4-11 本项目锅炉烟气污染防治可行技术分析表 - 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7 锅炉烟气污染防治可行技术; - 本项目; - 是否为可行技术. - 污染物; - 地区类别; - 可行技术; - 污染物; - 地区 - 类别; - 本项目防治措施. - 二氧化硫; - 一般地区; - 燃用低硫煤、干法/半干法、脱硫技术、湿法脱硫技术; - 二氧 - 化硫; - 一般 - 地区; - 双碱法湿法脱硫工艺; - 是. - 氮氧化物; - 一般地区; - 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR 联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; - 氮氧 - 化物; - 一般 - 地区; - 低氮燃烧器+SNCR脱硝工艺; - 是. - 颗粒物; - 一般地区; - 袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术; - 颗粒物; - 一般 - 地区; - 陶瓷多管除尘器+布袋除尘器; - 是. - 汞及其化合物; - 协同控制，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术; - 汞及其化合物; - 协同处理; - 是. 根据表4-11可知：本项目锅炉配套建设低氮燃烧器+SNCR脱硝装置+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫塔废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）可行措施。 C.烟囱高度合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度具体见表4-12。 表4-12 锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房总容量; t/h; ＜1; 1～＜2; 2～＜4; 4~＜10; 10~＜20; 20~＜40. MW; ＜0.7; 0.7~＜1.4; 1.4~＜2.8; 2.8~＜7; 7~＜14; 14~＜28. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 注：新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上. 根据表4-12可知：本次配置锅炉为15t/h，装机总容量在10~＜20t/h，烟囱最低允许高度为40m，经现场踏勘，本项目厂址周边200m范围内无高层建筑，烟囱高度可满足标准要求。因此，本项目锅炉烟气最终经1根40m高的排气筒排放合理，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉燃煤锅炉标准要求。 - ② 非正常工况 本项目非正常工况主要是锅炉房配套建设的低氮燃烧器+SNCR脱硝装置+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫塔废气处理措施发生故障，废气处理效率降低，为确保非正常工况情况发生，采取如下措施： a.制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 b.定期检修废气治理设施，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动，杜绝废气未经处理直接排放。 - c.设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 - B.筛选粉尘治理措施 - 本项目滚筒筛设置于封闭式车间内，2条生产线滚筒筛并行布置，本次环评在滚筒筛顶部设置1套集气罩，含尘废气由集气罩收集后引至布袋除尘器进行处理，最终由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值要求，措施可行。 C.生产车间蔬菜烘干异味 1）治理原理 根据蔬菜烘干异味的特点，本项目采用碱喷淋吸收法+活性炭吸附法对生产车间烘干工序产生的异味气体（恶臭气体）进行处理。根据资料，烘干设备为密闭结构，顶部设有排气孔，拟对烘干废气集中收集通过设置的碱液喷淋装置+活性炭吸附装置，配置5%~8%的低浓度NaOH溶液，烘干设备出口废气收集后经碱液喷淋装置喷淋处理，主要通过雾化喷洒去除恶臭气体，碱液循环利用，定期补充，异味气体（恶臭气体）去除效率为90%；然后经活性炭吸附装置进行吸附处理，吸附效率为30%，最终废气接入筛选粉尘设置的15m排气筒排放。 - 2）具体治理措施 在烘干箱顶部排气孔设置接管，排气阀（百叶窗）开启过程中将异味通过耐高温软管接入碱液喷淋装置，内设置旋转喷嘴，因异味气体浓度较低，采用低浓度氢氧化钠碱液进行吸收，实现异味气体的去除，吸收后的碱液进行循环利用，定期补充碱液；然后经活性炭吸附装置进行吸附处理，吸附效率为30%，最终废气接入筛选粉尘设置的15m排气筒排放。 3）治理措施可行性分析 根据《国民经济行业分类（2017年版）》，脱水蔬菜加工属于13农副食品加工业-C1371蔬菜加工行业类别，目前，还未发布相关脱水蔬菜的排污许可规范文件，本次参考《排污许可证申请与核发技术规范-食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019 ），针对有组织烘干异味（恶臭气体）未设置具体处理措施，本次针对烘干车间产生的异味气体设置的措施可行。 ⑵ 无组织废气防治措施可行性分析 ①锅炉逃逸氨 本项目脱硝采用SNCR脱硝系统，锅炉烟气中可能含有氨（逃逸），运营期间应根据实际运行情况调整尿素溶液添加量，同时应严格控制锅炉炉温，可有效防止氨逃逸，氨（逃逸）排放浓度执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中氨逃逸质量浓度限值（≤8mg/m3）。在采取上述措施后，氨（逃逸）对周围大气环境的影响较小，措施可行。 ②煤炭库房、灰渣库粉尘 本项目煤炭库房、灰渣库均设置封闭式结构建筑，定期洒水抑尘，能够减少无组织粉尘产生。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表8锅炉排污单位无组织排放控制要求，本项目废气治理措施可行分析见表4-13。 表4-13 本项目煤炭库房、灰渣库废气污染防治可行技术分析表 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）; 本项目; 是否为可行技术. 生产工艺; 控制措施; 生产 工艺; 采取措施. 贮存系统; (1)储煤场四周至少应采取防风抑尘网、防尘墙、覆盖等形式的防尘措施，防风抑尘网高度不低于堆存物料高度的1.1倍。 (3)灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。; 煤炭库房、灰渣库; 煤炭库房、灰渣库均采用封闭式结构，定期洒水抑尘; 是. ③污水处理站恶臭污染防治措施 本项目污水处理站采用半地下结构，同时定期喷洒复合型除臭剂，加强厂区内的绿化，除臭效率≥40%，可有效减少恶臭对环境的影响，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值，对周围大气环境的影响较小，措施可行。 ④食堂油烟污染防治措施及其可行性分析 本项目新增劳动定员依托现有厂区食堂提供，食堂设置1个基准灶头，安装1台油烟净化装置对油烟进行处理，根据前文分析，本项目新增人员依托现有食堂产生的油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值及净化设施最低去除效率60%的要求，措施可行。 综上，通过采取以上措施，可以降低有组织和无组织废气排放浓度，满足排放要求，对周围大气环境的影响较小。 4.2.1.4废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），参照《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018）的要求，本项目废气污染源的监测计划见表4-15，监测点位示意图见附图2-2。 表4-15 本项目废气污染源监测计划表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 燃煤锅炉废气排放口DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度; 生产期间，1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值. 氨（逃逸）; 排放浓度执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中氨逃逸质量浓度限值. 筛选工序粉尘、烘干工序恶臭气体排放口DA002; 颗粒物 臭气浓度; 1次/每年生产期间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 厂界无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/每年生产期间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. NH3、H2S、臭气浓度; 1次/每年生产期间; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值. 4.2.2水环境影响和保护措施 4.2.2.1废水源强 本项目厂区严格实行“雨污分流、清污分流”；运营期脱硫补水、尿素溶解用水和降尘用水均用于生产系统、蒸发和植被吸收，不产生废水，废水主要为员工生活污水、生产废水以及锅炉废水。 ⑴ 生活污水 本项目生活污水产生量为1.44m3/d（172.84m3/a），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生活污染源产排污系数手册中城镇生活源水污染物产生系数，确定污染物产生浓度分别为COD：460mg/L，BOD5：220mg/L，SS：350mg/L，NH3-N：52.2mg/L，动植物油：50mg/L，经化粪池处理后排入厂区新建污水处理站处理。 ⑵ 生产清洗废水 本项目蔬菜清洗废水总量为132.8m3/d（15936.0m3/a），参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中方便蔬菜清洗废水，明确说明清洗不同蔬菜产生的废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS。 清洗废水污染因子源强参考《张掖市晨绿农工贸有限责任公司年产1500吨脱水蔬菜生产项目竣工环境保护验收监测报告表》实测数据进行确定，本项目与张掖市晨绿农工贸有限责任公司年产1500吨脱水蔬菜生产项目类比可行性分析见表4-16。 表4-16 类比项目各项技术参数可行性对比分析表 序号; 类比项; 类比项目; 本项目. 1; 规模; 年产1500吨脱水蔬菜生产项目; 年产4800吨脱水蔬菜生产线建设项目. 2; 原料种类; 洋葱、西红柿、红椒; 洋葱. 3; 生产工艺; 选料-修整-清洗-切制-甩水-烘干-分选-计量包装; 选料-修整-清洗-切制-甩水-烘干-分选-计量包装. 4; 污水处理站处理废水种类; 清洗废水; 清洗废水. 5; 污染物种类; COD、BOD5、氨氮、SS; COD、BOD5、氨氮、SS. 根据表4-16可知，类比项目与本项目原料、生产工艺、废水类别、废水污染物种类相似，本项目比类比项目生产规模较大，但生产工艺均为进行选料、修整后进行清洗，进行蔬菜表面的清洗（不添加任何清洗剂），主要是对蔬菜表面泥土的清洗，因此，废水类别及污染物种类基本相似，废水水质不会因为清洗蔬菜种类性质发生重大变化（主要是因为对蔬菜未进行物料切制等工序再进行清洗，废水中污染因子浓度不会发生重大变化），类比该项目污水处理站进口监测数据可行。 根据《张掖市晨绿农工贸有限责任公司年产1500吨脱水蔬菜生产项目竣工环境保护验收监测报告表》污水处理站进口监测数据（进口为生产清洗废水和生活污水，无法实现水质分开监测，因生活污水具有产生量小、浓度低特征，因此主要以清洗废水水质特征为主），因此，确定生产工序清洗废水主要污染物产生平均浓度为：COD为2031mg/L、BOD5为757mg/L、氨氮为18mg/L、SS为1125mg/L。全部排入新建污水处理站处理后，经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理。 ⑶ 锅炉废水 本项目锅炉房配套新建的1台15t/h燃煤锅炉，锅炉运行过程中废水主要为软水制备系统排浓水和锅炉定期排水，参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《锅炉房设计规范》确定锅炉定期排水量为21.6m3/d（2592.0m3/a），锅炉配套软水制备系统废水排放量为3.46m3/d，废水主要污染物产生平均浓度为：COD为50mg/L、BOD5为100mg/L、TDS为1000mg/L。软水制备系统废水其中2.20m3/d用于煤炭库房、灰渣库降尘用水，剩余1.26m3/d和锅炉排水全部排入新建污水处理站处理后，经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理。 本项目运营期废水产生情况见表4-17。 表4-17 本项目废水污染物产生情况一览表 产污环节; 产生量t/d; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 备注. 职工生活 污水; 4.5※; COD; 368; 0.199; 排入厂区现有化粪池处理后进入厂区新建污水处理站处理. BOD5; 196; 0.106. SS; 245; 0.132. NH3-N; 52.2; 0.028. 生产清洗 废水; 132.8; COD; 2031; 32.37; 其中软水制备系统排水2.20m3/d用于煤炭库房、灰渣库降尘，剩余1.26m3/d和锅炉排水、生产废水全部排入厂区污水处理站处理. BOD5; 757; 12.06. SS; 1125; 18.20. NH3-N; 18; 0.29. 锅炉废水; 软水制备系统排水; 3.46; COD; 50; 0.02. SS; 100; 0.03. TDS; 1000; 0.33. 锅炉定期排水; 21.6; COD; 50; 0.13. SS; 100; 0.26. TDS; 1000; 2.59. 污水处理站（小计）; 160.16; COD; 1692; 32.52; 经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理. BOD5; 628; 12.06. SS; 963; 18.50. NH3-N; 15; 0.29. TDS; 156; 3.01. 注：※进入化粪池的废水包括果品生产线中3.06m3/d废水；生活污水经化粪池处理后具有去除效率，各污染因子的浓度见表4-17. 根据表4-17可知：本项目进入污水处理站的废水量为160.16m3/d，COD、BOD5、SS、NH3-N、和TDS的浓度分别为1692mg/L、628mg/L、963mg/L、15mg/L、156mg/L。 4.2.2.2废水处理措施可行性分析 ⑴化粪池规模依托可行性分析 根据水平衡计算，本项目运行后新增生活污水1.44m3/d，现有厂区设置的化粪池容积为10m3，现有工作人员生活污水产生量为1.44m3/d，现有厂区设备、果品清洗废水和生活污水产生量为3.06m3/d，生产清洗废水经沉淀、过滤处理后和生活污水全部排入化粪池，化粪池剩余容积为6.94m3，根据计算厂区原有废水和本次新增生活污水全部排入化粪池，水力停留时间实现达到2d，现有化粪池满足接纳本次新增和现有生活污水处理容积能力要求，因此，本项目生活污水依托现有化粪池可行，生活污水排入厂区现有化粪池处理后进入厂区新建污水处理站进行处理，处理后废水经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理。生活污水排放可行性见表4-18。 表4-18 生活污水污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 治理设施; 是否为可行技术; 废水排放量m3/a; 处理效率%; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放 去向; 排放方式; 排放规律. 职工生活; 化学需氧量; 油水分离器+化粪池; 是; 540.0; 20; 0.199; 368; 厂区污水处理站、临泽县城区生活污水处理厂、临泽县第二污水处理厂; 间接排放; 间断排放. 生化需氧量; 11; 0.106; 196. 悬浮物; 30; 0.132; 245. 氨氮; 50; 0.028; 52.2※. ⑵生产废水处理措施分析 本项目生产清洗废水、锅炉废水和生活污水全部排入厂区新建污水处理站进行处理，污水处理工艺采用“格栅+调节池+水解酸化池+A/O”工艺，主要构建筑物为：格栅、调节池、水解酸化池、一体化A/O装置、污泥池。 1）处理工艺说明 ①预处理单元 预处理单元主要包括格栅与调节池，其主要目的是将污水中的固体杂物进行拦截，同时调节水量、对污水进行均质化处理，减少水质水量波动过大对后续处理工序的正常运行造成影响。格栅采用反捞式格栅，其原理均为利用齿耙的不断运动去除污水中的固体杂物。 生产废水和锅炉废水经厂区污水管网输送至格栅，污水经格栅去除直径大于5mm的固体废物（主要为蔬菜表皮），格栅上的栅渣通过反捞式格栅除污机的齿耙从格栅底部向顶部移动过程中进行清除，清除的栅渣定期清运。 经格栅处理后的污水自流进入调节池中，调节池具有调节水量，均化水质作用。调节池停留时间为12h。混合完成后泵送至一体化装置中的缺氧、好氧池进行进一步处理，同时调节池入口总管设置数据采集系统，主要检测流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮，作为后续处理及过程控制的依据。同时，在项目非正常运行时，调节池可作为事故应急池。 ②水解酸化池 水解酸化能将难降解有机物分解成易降解有机物、将大分子有机物降解成小分子有机物，进一步提高废水可生化性，改善好氧池进水条件，提高好氧反应处理效果。 ③A/O一体化装置 一体化装置包含缺氧池、好氧池及沉淀池，主要作用为利用不同细菌将通过装置的污水中的污染物进行分解，以此达到去除污染物的功能，一体化装置首段为缺氧池，缺氧池是以反硝化过程为主的设施，池内设置聚烯烃类弹性填料，作为细菌载体，使其存留足够的进行生化过程的微生物量，以便于去除污水中的NH3-N和降解有机物，同时，在缺氧池中，在微生物的作用下进行反硝化反应，将废水中硝酸盐及亚硝酸盐转化为N2并吹脱，同时消耗污水中的有机物，实现脱氮和去除一定有机物的作用。在兼性厌氧菌生化反应中，以分解代谢反应为主。水解时使污水中难以降解的大分子有机物，分解为易降解的小分子有机物，提高分离效率，在缺氧池停留6h后污水自流进入好氧池。 好氧池是本污水处理系统的核心部分，通过池中极大量的微生物将水中的悬浮物、有机物、氨氮等降解同化，达到将污水净化的目的，同时，聚磷菌利用储存在体内的基质作为自身繁殖的能源和碳源，进行新陈代谢，吸收大量的磷酸盐和聚合磷酸盐。好氧池内设有溶氧仪，实时监测池内溶解氧含量，同时为使好氧池内污水溶解氧满足＞2mg/L处理要求，定时使用鼓风机调节污水曝气量，由于好氧条件下对磷的吸收量超过了在厌氧条件下磷的释放量，因此减少了污水中的磷含量。通过泵将部分好氧池混合液通过管道输送至缺氧池进行回流，提高污泥活性，刺激污泥内部微生物共生反应，提高处理效率，在系统稳定运行的情况下出水经过沉淀作用泥水分离和消毒后，可以确保达标排放，在好氧池停留12h后污水自流进入沉淀池。 污水经好氧池处理后，自流入沉淀池进行泥水分离。污水自周边进水管进入池中，沿半径方向向池中心缓慢流动，悬浮物在流动中沉降至池底，通过周边传动刮泥机的圆周转动，刮泥板将污泥刮至池中心的污泥斗，其中一部分污泥通过回流污泥泵输送回厌氧池及缺氧池，剩余污泥则由污泥泵排至污泥池进一步处理。 ④污泥处理 一体化装置污泥（含水率99%）通过污泥泵泵入污泥池贮存，每3d加入絮凝剂将污泥凝结，上清液回流至调节池，污泥每生产周期清掏一次，清掏污泥外运至有资质单位进行处理。 本项目污水处理站处理工艺见图4-1。 图4-1 厂区污水处理站工艺流程 2）废水处理效率分析 - 本项目污水处理站各工艺处理段可实现去除率见表4-19。 表4-19 本项目废水污染物处理效率汇总表 污染源名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; TDS. 污水处理站; 进水水质 （mg/L）; 1692; 628; 963; 15; 156. 调节沉淀; 进水（mg/L）; 1692; 628; 963; 15; 156. 出水（mg/L）; 1523; 534; 578; 15; 140. 去除效率（%）; 10; 15; 40; 0; 10. 酸化水解; 进水（mg/L）; 1523; 534; 578; 15; 140. 出水（mg/L）; 1371; 454; 462; 14; 133. 去除效率（%）; 10; 15; 20; 5; 5. A/O; 进水（mg/L）; 1371; 454; 462; 14; 133. 出水（mg/L）; 343; 272; 370; 13; 127. 去除效率（%）; 75; 40; 20; 10; 5. 综合去除率; 80; 57; 62; 15; 19. 排出量（t/a）; 9.79; 7.78; 10.57; 0.37; 3.62. 排出浓度（mg/L）; 343; 272; 370; 13; 127. 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值; 500; 350; 400; 45; -. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; -; -. 4.2.2.4废水治理措施可行性分析 ⑴生活污水处理措施可行性分析 本项目生活污水依托现有化粪池进行处理，上述分析了化粪池容积接纳可行性，处理后的生活污水排入厂区污水处理站进行处理。 ⑵生产废水处理措施可行性分析 本项目清洗工段无对应行业可行技术指南，参考与项目工艺相近的《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）废水污染防治可行技术进行分析；锅炉废水根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）废水污染防治可行技术进行分析，具体分析见表4-20。 表4-20 本项目废水污染防治可行技术分析表 《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）; 本项目; 是否为可行技术. 废水类别; 排放去向; 可行技术; 废水 类别; 排放去向; 采取措施. 厂内综合污水 处理站的综合 污水 （生产废水、 生活污水锅炉排水等）; 间接排放; - 1)预处理:粗(细)格栅；竖流或流式沉淀、混凝沉淀；气浮。 2)生化处理:升流式厌氧污泥床(UASB)；IC反应器或水解酸化技术；厌氧池(AF)；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法(SBR)；缺氧/好氧活性污泥法(A/O法)；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法(A2/O法); 生产清洗废水、生活污水和锅炉排水; 经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理; 格栅+调节池+水解酸化池+A/O; 是. 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）; 本项目; 是否为可行技术. 废水类别; 排放去向; 可行技术; 废水类别; 排放去向; 采取措施. 脱硫废水; 间接排放; 一级处理（中和、隔油、氧化、沉淀等）+二级处理（絮凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等）; 脱硫 废水; 回用于锅炉烟气脱硫，不外排; 进脱硫塔循环池沉淀处理; 是. 锅炉排污水; 间接排放; 锅炉排水及软水制备废水; 经园区污水管网排入临泽县第二污水处理厂; 格栅+调节池+水解酸化池+A/O; 是. 根据表4-20可知：本项目厂区新建污水处理站处理生产废水的处理措施属于可行技术，措施可行。 ⑶临泽县城区生活污水处理厂接纳可行性分析 ①临泽县城区生活污水处理厂纳污规模可行性分析 临泽县城区生活污水处理厂位于临泽县沙河镇东北1.5km处大沙河西岸滩，自2013年临泽县城区生活污水处理厂建成投入运行后，该污水处理站分别于2017年、2021年进行扩容提标改建，目前日处理能力达到2.4万吨；根据调查，园区污水管网接通至该污水处理厂。本项目建成生产废水和生活污水总排放量为160.16m3/d，占临泽县城区生活污水处理厂处理规模的0.66%，完全可以满足本项目废水处理能力。 ②临泽县城区生活污水处理厂工艺可行性分析 临泽县城区生活污水处理厂主要采取改良的A2/O处理工艺，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准，春、夏、秋季全部用于周边林场和沙柳公路的绿化灌溉，冬季全部排入大沙河，完全满足本项目废水的处理要求。 ③临泽县城区生活污水处理厂纳污水质可行性分析 临泽县城区生活污水处理厂采用A2/O处理工艺，主要构筑物为粗格栅间及进水泵房、细格栅及沉砂池、厌氧池、缺氧池、接触氧化池、反硝化滤池、污泥池、加氯间等组成，进水水质一般要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（即COD、BOD5、SS分别小于500mg/L、300mg/L、400mg/L），本项目生活污水和生产废水经污水处理站处理后的废水中COD、BOD5、SS、NH3-N、TDS分别为346mg/L、276 mg/L、373mg/L、14mg/L、113mg/L，达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足临泽县城区生活污水处理厂接纳污水水质指标要求。 ④ 接管可行性分析 本项目污水处理站位于厂区东北侧，采用半地下结构，根据现场调查目前食品加工产业园的污水管网铺设至临泽县城区生活污水处理厂，直线距离月5.0km，厂区化粪池与厂区污水处理站经厂区管网连接后依托现有与园区的对接污水管网，本次全部按照设计建成，纳管具有可行性。 综上所述，本次从污水处理厂的水量、水质、处理工艺及接管现状进行综合分析，厂区污水纳入临泽县城区生活污水处理厂具有可行性，废水处理措施可行。 ⑷临泽县第二污水处理厂接纳可行性分析 ①临泽县第二污水处理厂纳污规模可行性分析 临泽县第二污水处理厂位于甘肃省张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园）北侧，占地面积约22011m2，设计处理规模为6000m3/d，根据园区规划主要处理临泽工业园区(产业功能区)中现代科技创新产业园和绿色食品加工产业园的污水，本项目属于绿色食品加工产业园范围内，纳入污水处理范围内；根据调查该污水处理厂位于本项目西侧约300m，属于污水处理厂纳污设计处理范围内，管网已铺设完成。本项目扩建完成后生产废水和生活污水总排放量为160.16m3/d，占临泽县第二污水处理厂处理规模的2.66%（按照6000m3/d处理核算），完全可以满足本项目废水处理能力。 ②临泽县第二污水处理厂工艺可行性分析 临泽县第二污水处理厂主要采取生物脱氮除磷功能的二级生物（SBR）处理工艺和深度处理工艺，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准，全部回用（进入再生水系统），完全满足本项目废水的处理要求。 ③临泽县第二污水处理厂纳污水质可行性分析 临泽县第二污水处理厂采用SBR工艺（序批示活性污泥法）深度处理工艺，主要构筑物为粗格栅间及进水泵房、细格栅及钟式沉砂池、厌氧池、缺氧池、接触氧化池、污泥池、紫外消毒等组成，进水水质一般要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（即COD、BOD5、SS分别小于500mg/L、300mg/L、400mg/L），本项目生活污水和生产废水经污水处理站处理后的废水中COD、BOD5、SS、NH3-N、TDS分别为346mg/L、276 mg/L、373mg/L、14mg/L、113mg/L，达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足临泽县第二污水处理厂接纳污水水质指标要求。 ④ 接管可行性分析 本项目污水处理站位于厂区东北侧，采用半地下结构，根据现场调查厂区污水处理站西侧300m为临泽县第二污水处理厂，污水干管已铺设至厂区，厂区化粪池与厂区污水处理站经厂区管网连接后依托现有与园区的对接污水管网，本次全部按照设计建成，纳管具有可行性。 综上所述，本次从污水处理厂的水量、水质、处理工艺及接管现状进行综合分析，厂区污水纳入临泽县第二污水处理厂具有可行性，废水处理措施可行。 4.2.2.5废水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），参考《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）自行监测要求，本项目运行期废水监测点位为污水处理站排放口。本项目废水监测计划及记录信息表见表4-21。 表4-21 废水污染源监测计划表 监测分类; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 厂区污水处理站排放口（DW001）; 流量、pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、TDS; 1次/每年生产期间; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值. 4.2.3声环境影响和保护措施 4.2.3.1噪声污染源分析 本项目运营期噪声源主要为锅炉房给水泵、引风机、鼓风机、提升泵、出渣机，污水处理站各类泵，生产车间滚筒筛、去石机、布料机、提升机、清洗机、切菜机、烘干机以及物料运输车等产生的噪声。设备中以低频噪声为主，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ20342013)附录A.1中常见环境噪声污染源及其声功率级，一般设备噪声级在75~95dB(A)之间，经隔振、消声等降噪措施后，一般降噪效果可达，20-25dB(A)。 本项目运行期室内设备噪声源强统计见表4-22，室外噪声源强统计见表4-23。 |
| --- | --- |

表4-22  本项目噪声源强情况一览表（室内）  单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强※ dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界最近距离/m |  | 室内边界声级/dB (A) | 运行 时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| - 1 | 生产车间 | 清洗机 （加长毛刷机） | 78 | 建筑物隔声、基础减震、距离衰减 | 77.44 | 46.19 | 0.8 | 东 | 6.52 | 67.58 | 昼夜 | 20 | 41.58 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 92.77 | 67.20 |  |  | 41.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 8.34 | 67.43 |  |  | 41.43 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5.88 | 67.66 |  |  | 41.66 | 1 |
| - 2 |  | 切菜机 | 81 |  | 73.02 | 39.5 | 0.8 | 东 | 13.82 | 70.28 | 昼夜 | 20 | 44.28 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 7.86 | 70.33 |  |  | 44.33 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 85.04 | 70.26 |  |  | 44.26 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 6.87 | 70.35 |  |  | 44.35 | 1 |
| - 3 |  | 去石机 | 78 |  | 75.36 | 42.86 | 1.9 | 东 | 6.89 | 67.29 | 昼夜 | 20 | 41.29 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 88.89 | 67.20 |  |  | 41.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7.97 | 67.27 |  |  | 41.27 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9.81 | 67.24 |  |  | 41.24 | 1 |
| - 4 |  | 烘干系统 | 79 |  | 56.65 | 18.33 | 1.9 | 东 | 6.90 | 68.29 | 昼夜 | 20 | 42.29 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 58.11 | 68.20 |  |  | 42.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7.95 | 68.27 |  |  | 42.27 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 40.61 | 68.20 |  |  | 42.20 | 1 |
| - 5 |  | 布料机 | 78 |  | 70.79 | 36.62 | 0.8 | 东 | 7.04 | 67.52 | 昼夜 | 20 | 41.52 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 81.18 | 67.20 |  |  | 41.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7.81 | 67.47 |  |  | 41.47 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 17.54 | 67.26 |  |  | 41.26 | 1 |
| - 6 |  | 滚筒筛 | 78 |  | 79.93 | 49.1 | 3 | 东 | 6.73 | 67.29 | 昼夜 | 20 | 41.29 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 96.60 | 67.20 |  |  | 41.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 8.13 | 67.26 |  |  | 41.26 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 2.08 | 68.07 |  |  | 42.07 | 1 |
| - 7 |  | 提升机1 | 78 |  | 63.3 | 27.06 | 1.5 | 东 | 6.89 | 67.29 | 昼夜 | 20 | 41.29 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 69.06 | 67.20 |  |  | 41.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7.96 | 67.27 |  |  | 41.27 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 29.66 | 67.21 |  |  | 41.21 | 1 |
| - 8 |  | 提升机2 | 78 |  | 51.24 | 10.84 | 5.5 | 东 | 7.14 | 67.28 | 昼夜 | 20 | 41.28 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 48.91 | 67.20 |  |  | 41.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7.70 | 67.27 |  |  | 41.27 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 49.85 | 67.20 |  |  | 41.20 | 1 |
| - 10 | 锅炉房 | 给水泵 | 85 |  | 73.75 | 62 | 0.1 | 东 | 6.41 | 79.18 | 昼夜 | 30 | 43.08 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 4.55 | 79.30 |  |  | 43.11 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16.26 | 79.07 |  |  | 43.05 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 14.92 | 79.07 |  |  | 43.05 | 1 |
| - 11 |  | 锅炉 | 85 |  | 69.61 | 71.1 | 1 | 东 | 15.19 | 79.05 | 昼夜 | 30 | 43.05 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 9.41 | 79.06 |  |  | 43.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7.61 | 79.07 |  |  | 43.07 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9.93 | 79.06 |  |  | 43.06 | 1 |
| - 12 |  | 鼓风机 | 95 |  | 72.09 | 69.45 | 1 | 东 | 12.21 | 89.06 | 昼夜 | 30 | 53.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 9.56 | 89.06 |  |  | 53.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10.58 | 89.06 |  |  | 53.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9.83 | 89.06 |  |  | 53.06 | 1 |
| - 13 |  | 循环水泵 | 85 |  | 76.64 | 64.9 | 0.1 | 东 | 5.84 | 79.20 | 昼夜 | 30 | 43.09 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8.60 | 79.12 |  |  | 43.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16.93 | 79.07 |  |  | 43.05 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 10.88 | 79.09 |  |  | 43.06 | 1 |
| - 14 |  | 引风机 | 90 |  | 70.03 | 66.96 | 1.5 | 东 | 12.37 | 84.06 | 昼夜 | 30 | 48.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 6.33 | 84.08 |  |  | 48.08 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10.35 | 84.06 |  |  | 48.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13.05 | 84.05 |  |  | 48.05 | 1 |
| - 15 |  | 出渣机 | 80 |  | 79.54 | 68.62 | 0.5 | 东 | 5.76 | 74.21 | 昼夜 | 30 | 38.09 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 13.31 | 74.08 |  |  | 38.05 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 17.13 | 74.06 |  |  | 38.05 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 6.16 | 74.19 |  |  | 38.08 | 1 |
| 注：1、同种设备多台进行等效计算；2、建筑物插入损失参考环安科技噪声预测软件NoiseSysten参数取值技术资料，插入损失值又称为隔声量，主要根据不同隔声材料、地面因子等确定，参考《环境噪声控制工程》不同墙体、门隔声量在15-52dB（A）之间，锅炉房考虑紧邻北侧围墙，对锅炉进行基础减震等，按照插入损失量20-30dB（A）计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-23  本项目噪声源强情况一览表（室外）  单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 相对空间位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 给水泵 | 20t/h | 83.26 | 53.32 | -3 | 78 | 位于地下 | 全天 |
| 2 | 鼓风机 | 20m3/h | 85.32 | 56.63 | 0.1 | 85 | 加装减振基座 |  |
| 3 | 曝气泵 | 20m3/h | 87.39 | 59.52 | -3 | 83 | 位于地下 | 全天 |
| 4 | 潜水泵 | 20t/h | 89.05 | 62 | -3 | 79 | 位于地下 | 全天 |
| 注：本项目建设污水处理站为半地下结构，设备均设置在地下污水下面，根据《环境噪声控制工程》，不同介质（水）和半地下结构的设置，可实现降低噪声10dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 4.2.3.2噪声影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ⑴ 室内声源等效室外声源计算 ① 室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 式中： Lp1—某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB； Lw—为某声源的声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，R=； S—室内总表面积，m2； α—平均吸声系数； Q—指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ② 所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 ③ 所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级 式中： TLi—墙体（等围护结构）的隔声量，dB。 ④ 等效室外声级 将室外声级Lp2i（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源声功率级Lw。 式中： S—透声面积，m2。 ⑵ 室外声源在预测点的声级 式中： LA(r)、LA(r0)—距声源r、r0处的A声级，dB； r、r0—预测点到声源的距离，m； A—各种衰减量，dB。 如果已知声源的A声功率级LAw，且声源处于半自由声场，则 LA(r)=LAw-20lg(r)-8 ⑶ 各等效声源在预测点处产生的贡献值为 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s； ⑷ 预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定：“预测和评价建设项目运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况”。鉴于本项目利用临泽县绿然枣业食品有限公司5000t果品深加工生产线建设项目北侧闲置工业用地作为建设用地，两个项目位于同一个厂界范围内，本次厂界噪声预测结果采用果品深加工生产线建设项目厂界噪声实测值叠加本项目噪声贡献值进行计算预测值，分析厂界达标情况。本项目厂界噪声预测结果见表4-24。 表4-24 厂区厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 监测值; 预测值; 噪声标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂区东侧边界; 48; 48; 48; 46; 51; 50; 65; 55; 是. 厂区南侧边界; 49; 49; 44; 44; 50; 50; 65; 55; 是. 厂区西侧边界; 9; 9; 46; 43; 46; 43; 65; 55; 是. 厂区北侧边界; 19; 19; 45; 43; 45; 43; 65; 55; 是. 从上表可以看出，本项目运行后，采取噪声治理措施并通过距离衰减后，厂区边界噪声昼夜间预测值在43~51dB(A)范围之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 4.2.3.3污染防治措施 鉴于本项目在现有厂区范围内进行建设，对存在的噪声污染采取了不同的防治措施，具体措施如下： ①从声源上控制：新采购生产设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，生产设备采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。 ②合理布局：依托现有厂区整体布局，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 ③加强管理：加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻 运行噪声强度。 ④在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声，针对生产设备安装减振垫，利用建构筑物来阻隔声波的传播；锅炉房、污水处理站设备选用低噪声设备，并加装减振垫。 采取上述措施并通过距离衰减后，经预测厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4.2.3.4噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）自行监测要求，本项目噪声监测计划见表4-25。 表4-25 本项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区边界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.4固体废物影响分析及治理措施可行性分析 4.2.4.1固体废物处置措施及去向 本项目运营期固体废物主要包括分拣废物、筛选废物、除尘器收集尘、锅炉灰渣及脱硫渣、锅炉除尘器收尘、除尘器废布袋、软化系统废离子交换树脂、污水处理污泥、格栅渣、生活垃圾及废矿物油等，以生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物组成。 ⑴ 一般工业固体废物 1）分拣废物 本项目的原料进行严格挑选，确保产品质量。在选料的过程中会产生尾菜等，根据建设单位调研资料，分拣废物产生量按照原料的1‰计，分拣废物产生量约为28.8t/a，因为含有尾菜容易腐烂，要求分拣废物进行及时收集及时处理，集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用。 2） 筛分废物 本项目筛选废物主要是原料在滚筒筛内筛选产生的泥土，根据建设单位提供资料，筛选废物按原料用量的2‰计算，则分拣废物生量约为57.6t/a。筛选废物主要成分为泥土及根须，集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用。 3） 布袋除尘器收集尘 筛分工序设置布袋除尘器收集尘主要为原料携带泥土粉尘等，粉尘收集量为71.35t/a，集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用。 4） 锅炉炉渣及脱硫渣 ① 炉渣、飞灰 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本次采用物料衡算法，燃煤锅炉炉渣产生量根据炉渣平衡按下式计算： 式中： Ehz—核算时段内炉渣产生量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目为4773t/a； Aar—收到基灰分的质量分数，%，本项目取值12； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取值10； Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg，本项目取值23860kJ/kg。 经计算，本项目锅炉灰渣产生量为587.96t/a，产生的飞灰、炉渣分区堆存于灰渣库内，定期外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用。 ② 脱硫塔脱硫渣 本项目锅炉烟气治理过程中会产生脱硫渣，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），脱硫渣采用下式计算： 式中： E—核算时段内脱硫渣产生量，t； MF—脱硫渣摩尔质量，本项目为CaSO4，摩尔质量为136； ES—核算时段内二氧化硫脱除量，本项目33.52t/a； Cs—脱硫渣含水率，%，脱硫渣为石膏时含水率一般≤10%，取10%； Cg—脱硫渣纯度，%，脱硫渣为石膏时纯度一般≥90%，取90%。 经计算，本项目脱硫渣产生量为87.94t/a，定期运至灰渣库分区堆存，定期外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用。 5） 锅炉房布袋除尘器收尘灰 根据废气源强核算，颗粒物产生量为62.72t/a，排放量为1.25t/a，因此除尘器收尘量为61.47t/a。布袋除尘器收尘定期清理，暂存于灰渣库内，定期与锅炉灰渣、脱硫渣一同外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用。 6） 废离子交换树脂 锅炉软水制备过程中会产生一定量的废离子交换树脂，根据锅炉设备厂家提供资料，离子交换树脂用量约为0.25t，每3年更换1次，每次更换产生废离子交换树脂0.25t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），离子交换树脂用于锅炉软化水制备，不属于危险废物，根据建设单位提供资料，定期由厂家更换后回收利用。 7） 除尘器废布袋 锅炉布袋除尘器和筛分工序布袋除尘器废布袋需定期更换，因本项目属于季节性生产，每3年会产生约0.4t的废布袋，废布袋产生后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 8） 污水处理站污泥 项目污水处理站污泥需定期清理，参考《室外污水设计标准》（GB50014-2021）及经验数据，污泥产生量在0.3-0.5%之间，本项目按废水量的0.4%计，本项目进入污水处理站的废水量为160.16m3/d，则污泥产生量为0.63t/d（76.5t/a），定期外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用。 根据废水影响分析章节可知，本项目新建污水处理站主要处理生活污水、生产清洗废水和锅炉排水，参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中方便蔬菜清洗废水，清洗废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS；污水处理站采取“格栅+调节池+水解酸化池+A/O”工艺，属于生化处理工艺，同时蔬菜进行表面清洗，废水水质较为简单，未含有清洗剂和有毒物质，产生的污泥为一般固废，定期外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用。 9） 格栅渣 项目污水处理站设置格栅对清洗废水中的较大固体杂物进行拦截，格栅渣多为块状固体物质，其中包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，项目格栅拦截直径大于6mm的杂物。根据《室外排水设计规范》，栅渣量可按每处理1m3污水产生格栅渣0.lkg计算，据此计算本项目格栅渣量约为1.88t/a。格栅渣沥干水后作为生活垃圾由园区环卫部门清运。 ⑵ 生活垃圾 本项目工作人员共有20人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量约为0.01t/d（1.2t/a），经厂区垃圾桶收集后定期由园区环卫集中收集拉运处理。 ⑶ 危险废物 1）废润滑油及废机油桶 本项目运营期会定期对设备、设施进行检修、维护，检修时会产生检修废物，包括废润滑油、废机油桶以及含有油污的废抹布，每年产生约0.2t。根据《国家危险废物管理名录（2025年版）》“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”属于危险固废，废物代码为900-217-08，集中收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处置。 - 2）废活性炭 本项目烘干过程中会产生异味气体，以臭气浓度表征，参考《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》，本项目主要涉及异味气体，因浓度较低，活性炭更换周期按照1个月进行更换，本项目年运行120天，则年更换次数约4次，每次活性炭使用量为0.2t，则活性炭用量为1.0t/a，因异味气体产生量很少，则废活性炭产生量1.0t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭危险废物代码为900-039-49，集中收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处置。 本项目固体废物产生情况见表4-26。 |
| --- | --- |

表4-26   本项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 危险废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分拣废物 | 一般固废 | 分拣 | 固态 | 尾菜 | 《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号） | / | SW59 | 900-099-S59 | 28.8 | 集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用 |
| 2 | 筛选废物 | 一般固废 | 筛选 | 固态 | 泥土 |  | / | SW80 | 010-099-S80 | 57.6 |  |
| 3 | 锅炉灰渣 | 一般工业 固体废物 | 锅炉燃烧 | 固态 | 灰渣 |  | / | SW03 | 900-001-S03 | 587.96 | 定期外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用 |
| 4 | 脱硫渣 | 一般工业 固体废物 | 烟气脱硫 | 固态 | CaSO3 |  | / | SW06 | 900-099-S06 | 87.94 |  |
| 5 | 锅炉房除尘器收尘灰 | 一般工业 固体废物 | 除尘器 | 固态 | 灰尘 |  | / | SW59 | 900-099-S59 | 61.47 |  |
| 6 | 筛分除尘器收尘灰 | 一般工业 固体废物 | 除尘器 | 固态 | 灰尘 |  |  | SW80 | 010-099-S80 | 71.35 | 集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用 |
| 7 | 废离子交换树脂 | 一般工业 固体废物 | 软水制备 | 固态 | 废离子交换树脂 |  | / | SW59 | 900-099-S59 | 0.25t/3a | 定期由厂家更换后回收利用 |
| 8 | 污水处理污泥 | 一般工业 固体废物 | 污水处理 | 半固态 | 污泥 |  | / | SW90 | 462-001-S90 | 76.5 | 定期外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用 |
| 9 | 格栅渣 | 一般工业 固体废物 | 污水处理 | 固态 | 大杂质 |  | / | SW90 | 462-001-S90 | 1.88 | 沥干水后作为生活垃圾由园区环卫部门清运 |
| 10 | 废布袋 | 一般工业 固体废物 | 除尘器 | 固态 | 废布袋 |  | / | SW59 | 900-099-S59 | 0.4t/3a | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站 |
| 11 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固态 | 塑料、纸屑等 |  | / | SW64 | 900-099-S64 | 1.2 | 经厂区垃圾桶收集后定期由园区环卫集中收集拉运处理 |
| 12 | 检修废物 | 危险废物 | 设备检维修 | 固态、半固态 | 废润滑油、废机油桶 | 《国家危险废物名录》（2025版） | T、I | HW08 | 900-217-08 | 0.2 | 集中收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处置 |
| 13 | 废活性炭 | 危险废物 | 活性炭装置 | 固态、 | 废活性炭 |  | T | HW49 | 900-039-49 | 1.0 |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.4.2固体废物环境管理要求 本项目运营期产生的固废主要为一般固废和危险固废。一般固废包括：分拣废物、筛选废物、除尘器收集尘、锅炉灰渣、脱硫渣、废离子交换树脂、除尘器废布袋、污水处理站污泥、格栅渣；危险废物包括：废机油、废机油桶及含油抹布、废活性炭。 ⑴ 一般固废贮存、处置运行管理要求 ①采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，其贮存过程应当设置一般工业固体废物贮存库，依托现有，面积约为50m2。贮存间整改为封闭结构，地面应当做硬化或其他防渗措施处理，满足防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋等环境保护要求，不应露天堆放一般工业固体废物。 ②一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施。 ④根据现场调查一般固废贮存库地面铺水泥硬化防渗。 ⑤建立环境管理台账制度，企业应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ⑥应在贮存设施显著位置张贴符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）规定的环境保护图形标志，并注明相应固废类别。 ⑵危险废物贮存、处置运行管理要求 ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，实施危险废物转移联单制度，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应及时送往委托单位处理，不宜存放过长时间，厂区已建危废暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），具体如下：暂存间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HT2025-2012）等规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 危险废物收集装于密闭的包装容器或优质的塑料包装袋，包装容器和包装袋应选用与装盛物相容的材料制成，容器或包装袋表面应粘贴危险废物标识，禁止将一般工业固体废物和生活垃圾混合。 暂存间所在区域地面及墙裙均采用混凝土硬化后，铺刷环氧树脂防腐底漆，要求渗透系数至少<1.0×10-10cm/s。危险废物暂存间地面及墙裙采用防渗防腐涂料，地面设置排水沟并配套集水池，保证危险废物泄漏后的有效收集。 暂存间应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施，暂存间内不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，暂存间需符合消防要求。 企业内部需按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）建立危险废物管理台账并保存，危险废物转移应按照转移联单登记制度进行转移，必须交由有危险废物处理资质且具备该类危废收纳资格范围的单位。 ③危险废物运输污染防治措施分析 本项目建设完成后危险废物均委托有资质的单位进行转运，建设单位不承担相应的危废运输。转移过程应严格按照生态环境部、公安部、交通运输部部令第23号《危险废物转移管理办法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HT2025-2012）等要求，防治二次污染，运输委托有危险货物运输资质的单位进行，制定产品的安全技术说明书与安全标签，并在包装容器上加贴。加强各种外运固废的运输管理，防止在运输过程中沿途丢弃和遗漏。 根据核算运营期产生危险废物约0.02t/a，现有厂区设置危废暂存间，占地面积约为5m2，位于库房的东北角，满足正常生产时各类危险废物贮存需要。 ## 4.2.5 地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目可能对地下水、土壤环境造成污染的途径为污水处理设施故障、污水输送管网破裂、污水处理建构筑物破裂、防渗措施不到位等情况，导致出现渗漏、渗入地下污染土壤、地下水环境；危险废物未采用密闭容器收集或收集容器破损、未按照相关规定委托有资质的单位处置，致使危险废物进入环境，污染土壤、地下水环境。 2、防控措施 污水处理设施、设备、管道应选用符合国家标准的，保证设备、设施无质量问题，同时污水处理站的建设应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求采取相应的防渗措施，保证无渗漏。 根据现场踏勘，临泽县绿然枣业食品有限公司已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求在果品深加工生产车间内设置有5m2的危险废物暂存间，危险废物暂存间已对地面及墙裙均采用混凝土硬化，铺刷3层环氧树脂防腐漆；污水处理站本次环评要求按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区防渗技术要求（渗透系数≤1×10-7cm/s），采用140mm厚C30防渗细石混凝土（防渗等级不小于P8）进行防渗；其他生产区域进行简单防渗硬化处理。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，针对污染因子以及对地下水环境危害程度的不同进行分区，从而采取不同的防渗措施，厂内分区防渗要求见表4-27和附图4-1。 表4-27 本项目厂区分区防渗一览表 防渗部位; 防渗级别; 防渗要求; 防渗措施. 危险废物暂存间（已建）; 重点防渗区; 重点污染防治区等效粘土防渗层≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行; 地面及墙裙均采用混凝土硬化后，铺刷3层环氧树脂防腐漆. 污水处理站、生产车间、锅炉房、煤炭库房、灰渣库、一般固废暂存间; 一般防渗区; 一般污染防治区等效粘土防渗层≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s; 污水处理站采用140mm厚Ｃ30防渗细石混凝土（防渗等级不小于P8），一般固废暂存间已完成防渗处理. 除重点防渗区和一般防渗区外区域; 简单防渗区; 一般地面硬化; 混凝土进行硬化. 综上，本项目正常工况下厂内不存在地下水、土壤污染途径，同时加强运营期管理等措施后，项目对地下水、土壤影响不大。 ## 4.2.6 环境风险 1、危险物质及风险源分布情况 危险物质指项目生产过程所涉及的原辅材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物中的有毒有害、易燃易爆物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品目录（2015版）》（公告2022年第8号修正）的要求，对本项目涉及的风险源、环境保护目标进行环境风险潜势初判。项目涉及的风险物质为氢氧化钠、废矿物油，根据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），氢氧化钠属于健康危险急性毒性物质（类别1）和危害水环境物质（急性毒性类别2），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2 其他危险物质临界量推荐值，氢氧化钠临界量取5t；检修废物主要为废润滑油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量中的“381油类物质，临界量2500t”，故本项目风险物质为氢氧化钠、废润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质数量与临界量比值（Q）计算，计算项目所涉及的物质在厂界内的最大存在总量与其导则附录B中对应临界量的比值Q。 当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照公式计算物质总量与其临界值比值（Q）： 式中： q1，q2，qn——每种危险化学品实际存在量，t； Q1，Q2，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目环境风险物质与临界量的比值结果见表4-28。 表4-28 环境风险物质与临界量的比值结果 危险品名称; 最大存放量（t）; 临界量（t）; ∑qi/Qi+ qi/Qi+…; Q; 环境风险潜势. 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008; 0.30008; I. 氢氧化钠; 1.5; 5; 0.3. 由上表可以看出Q=0.30008<1，本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险潜势为I时进行简单分析。 2、影响途径 本项目可能存在的环境风险主要为氢氧化钠、废润滑油在搬运、储存过程中的泄漏风险。 氢氧化钠在搬运、存储时发生泄漏，若进入水体，会使水体pH值显著升高，破坏水生生态平衡；若进入土壤环境，会使土壤pH升高，导致板结，影响植物生长，且无法作为肥料使用，同时碱性条件可能增加土壤中重金属的溶解度，引发二次污染。本项目厂址西侧为农灌支渠，再无其他水生生态环境。 废润滑油若在储存过程中发生泄漏，可能会导致周边土壤受到污染，渗入土壤后破坏其理化性质，导致植物根系生长受阻，粘性油类堵塞土壤孔隙，降低透气性和透水性，长期积累可能使土壤丧失耕作功能。 废气治理设施发生故障，导致大气污染物超标排放，污染周边大气环境；污水处理站发生故障，导致废水污染物泄漏或超标排放，污染周边水环境、土壤环境。 3、环境风险事故环境影响分析 本项目氢氧化钠使用单独的包装，每袋约为25kg，本项目在库房内存储有1.5t，库房地面及厂区主要区域使用混凝土硬化，搬运、转移作业主要在厂区内，且由多名员工在管理员的监督下进行作业，当发生泄漏时短时间内不会造成土壤污染和水体污染，同时现场工作人员能够及时发现并使用洁清的铲子将泄漏的氢氧化钠收集于干燥洁净有盖的容器中，并加入大量水调节至中性后，倒入污水处理站进行处理，因此氢氧化钠泄漏不会对环境造成较大影响。 本项目每年产生约0.2t检修废物，检修废物产生后使用油桶盛装后，暂存在危险废物暂存间内。本项目厂区基本已全部使用混凝土硬化，当检修废物泄漏后，短时间内不会对土壤造成污染，泄漏的检修废物由在场工作人员立即进行转移、清理，同时使用抹布、吸油毡等将地面残留的废油品进行清理；若暂存于危险废物暂存间内的检修废物泄漏，由于暂存间内已采取防渗措施。切门口设有围堰，能够确保泄漏的油品不会泄漏到危险废物暂存间外。因此对环境的影响不大。 废气治理设施发生故障，及立即停止生产进行检修，待废气处理设施修修理好进行生产；污水处理站发生故障，停止生产进行检修，待污水处理设施修修理好进行生产。 4、环境风险防范措施 ⑴本项目已建危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗、硬化处理，设置明显环保标志，产生的危险废物采用密闭容器收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危废暂存间设置手提式灭火器和消火栓，设置专职管理人员，负责对危险废物的管理和监测，避免风险物质泄漏或发生火灾对环境造成污染。 ⑵为了防范废气处理系统发生故障，建设单位应加强日常设备维护检修，及时采购设备备用零件和备用设备，发现风机隐患应及时维修或换新；加强对废气管道的巡检工作，发现管道出现破损时及时封堵。根据监测计划对废气进行监测，发现排放废气中污染物浓度发生较大波动时或排气口出现黑烟时，应立即停止生产，同时检查是否发生布袋破损等，联系设备维护单位对除尘器进行隐患排除，并对设备运行问题及时维修，确保除尘器运行稳定，确保废气排放稳定达标。 ⑶本项目污水处理站进水量为160.16m3/d，根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，一般要求针对化工行业参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB/T50483-2019）中公式计算；针对污水处理厂注重工艺运行保障。本项目新建污水处理站进水水质因子主要为常规因子，但考虑浓度值较高，按照进水流量8-12h计算事故水池，本项目按照10h计算，需设置1座容积为65m3的事故池，能够收集发生事故10h的废水，并联动园区污水处理厂事故水池进行暂存。本项目污水处理站及事故应急池等均设计防渗措施，防止废水泄漏；污水处理站运行过程中加强事故监控，定期巡检、调节、保养、维修，加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ## 4.2.7“三本账”核算 本项目扩建前后污染物排放“三本账”见表4-29。 表4-29 本项目污染物排放“三本账”核算一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 总排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 废水量; 367.2; 19219.2; /; 19586.4; +19219.2. COD; 0.20; 9.79; /; 9.99; +9.79. BOD5; 0.11; 7.78; /; 7.89; +7.78. SS; 0.13; 10.57; /; 10.70; +10.57. NH3-N; 0.028; 0.370; /; 0.398; +0.370. TDS; /; 3.23; /; 3.23; +3.23. 废气; 颗粒物; /; 1.90; /; 1.90; +1.90. SO2; /; 8.38; /; 8.38; +8.38. NOX; /; 5.49; /; 5.49; +5.49. 汞及其化合物; /; 0.00015; /; 0.00015; +0.00015. NH3; /; 0.012; /; 0.012; +0.012. H2S; /; 0.0002; /; 0.0002; +0.0002. 食堂油烟; 0.002; 0.002; /; 0.004; +0.002. 固体废物; 生活垃圾; 1.2; 1.2; /; 2.4; +1.2. 分拣废物; /; 28.8; /; 28.8; +28.8. 筛选废物; /; 57.6; /; 57.6; +57.6. 筛分除尘器收集粉尘; /; 71.35; /; 71.35; +71.35. 锅炉除尘器收集粉尘; /; 61.47; /; 61.47; +61.47. 锅炉灰渣; /; 587.96; /; 587.96; +587.96. 脱硫渣; /; 87.94; /; 87.94; +87.94. 废离子交换树脂; /; 0.25t/3a; /; 0.25t/3a; +0.25t/3a. 除尘器废布袋; /; 0.4t/3a; /; 0.4t/3a; +0.4t/3a. 污水处理站污泥; /; 76.5; /; 76.5; +76.5. 格栅渣; /; 1.88; /; 1.88; +1.88. 废果皮等; 2.3; /; /; 2.3; /. 废机油; 0.1; 0.2; /; 0.3; +0.1. 废活性炭; /; 1.0; /; 1.0; +1.0. ## 4.2.8环保投资估算 项目总投资3200万元，环保治理投资费用为129.5万元，占项目投资总费用的4.04%。本项目环保投资估算见表4-30。 表4-30 本项目环保投资一览表 单位：万元 时段; 污染物; 污染源; 采取的治理措施/设备; 投资. 施工期; 废气; 施工扬尘、施工机械尾气; 施工场地洒水降尘；土方及时清运或采取防尘网遮盖、洒水措施; 0.6. 废水; 施工废水; 施工废水通过沉淀池处理后用于场地泼洒降尘或车辆轮胎冲洗废水; 0.3. 噪声; 施工噪声、道路运输噪声; 机械设备分时序作业；午间、夜间禁止施工；施工车辆定期检修维护；合理安排运输路线，采取限速、禁鸣笛措施; 0.2. 固废; 建筑垃圾; 建筑垃圾可回收利用的外售废品回收站，不可回收的清运至住建部门指定地点堆放; 0.8. 运营期; 废气; 锅炉房烟气; 锅炉房烟气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝装置+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+脱硫塔工艺进行处理，处理后由40m高排气筒排放; 40.0. 筛选工序废气; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 3.2. 烘干工序臭气; 设置碱液喷淋+活性炭吸附装置; 5.0. 煤炭库房、灰渣库无组织粉尘; 建设封闭式库房，装卸、存储过程中定期洒水降尘; 20. 污水处理站臭气; 污水处理站投加复合型生物除臭剂等措施进行除臭; 2.3. 噪声; 设备噪声; 采取选用低噪声设备、建筑物隔声、安装减振设施、距离衰减等措施; 1.5. 废水; 生产废水; 排入自建的污水处理站（180m3/d）处理，处理工艺为格栅+调节池+水解酸化池+A/O，处理达标后经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理; 50.0. 固废; 分拣废物、筛选废物、筛选除尘器收集粉尘; 分选废物、筛选废物、筛选除尘器收集粉尘集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用; 0.3. 锅炉灰渣、脱硫渣、锅炉布袋除尘器收集粉尘; 暂存于灰渣库，定期外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用; 1.5. 废布袋; 筛选工序和锅炉除尘工序设置的布袋除尘器产生的废布袋集中收集，暂存于一般固废暂存间（50m2），定期外售废品回收站; /. 废离子交换树脂; 定期由厂家更换后回收利用; 0.1. 污水处理站污泥; 定期清掏外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用; 0.5. 废润滑油、废机油桶及废活性炭; 暂存于现有危险废物暂存间（5m2），定期委托有资质单位拉运处置; 0.2. 生活垃圾、格栅渣; 格栅渣沥干水后作为生活垃圾由园区环卫部门清运；生活垃圾经厂区垃圾桶收集后定期由园区环卫集中收集拉运处理; /. 环境风险; 污水处理站、危险废物暂存间地面应进行分区防渗处理，建设65m3的应急事故池; 3.0. 合计; /; 129.5. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气排放口DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度 | 低氮燃烧器+SNCR脱硝工艺+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+钠碱法湿法脱硫工艺，烟气经一根40m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值。 |
|  |  | 氨（逃逸） | 加强运行管理，严格控制尿素溶液添加量及锅炉炉温 | 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中氨逃逸质量浓度限值 |
|  | 筛选工序废气排放口DA002 | 颗粒物 | 封闭式车间+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物颗粒物二级排放限值 |
|  | 烘干工序 | 臭气浓度 | 烘干箱为密闭设备，顶部设有排气孔，拟对烘干废气设置碱液喷淋装置+活性炭吸附装置+筛选工序15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 |
|  | 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 半地下结构、定期投放除臭剂、加强厂区内的绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 煤炭库房、灰渣库 | 颗粒物 | 全封闭式结构、喷淋洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 依托食堂内现有油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 食堂废水经油水分离器处理后排入厂区现有化粪池，处理后的生活污水、生产废水和锅炉排水全部排入厂区新建污水处理站进行处理，最后经园区污水管网现排入临泽县城区生活污水处理厂，后期园区临泽县第二污水处理厂投入运行，排入该污水处理厂进行处理 | 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中的间接排放限值， 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（纳管要求） |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  |
|  | 锅炉排水 | COD、SS、TDS |  |  |
| 声环境 | 生产设备等噪声 | 机械噪声 | 选用低噪音设备、隔声、基础减震等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 分拣废物、筛选废物和布袋除尘器收集粉尘集中收集外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用；锅炉除尘器收集尘、锅炉灰渣、脱硫渣收集后暂存于厂区灰渣库，定期外售甘肃广川工程建设有限公司作为建筑材料综合利用；根据建设单位提供资料，废离子交换树脂更换后由厂家回收利用；除尘器废布袋暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站；污水处理站污泥定期外售临泽县百惠沃田生物科技有限公司作为原料进行堆肥利用；格栅渣沥干水后作为生活垃圾由园区环卫部门清运；废机油、废机油桶及废活性炭统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置；职工生活垃圾经厂区垃圾桶收集后定期由园区环卫集中收集拉运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间已进行重点防渗，污水处理站、生产车间、锅炉房、煤炭库房、灰渣库、一般固废暂存间等进行一般防渗，其他区域进行简单防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 依托厂区已形成的绿化区域，绿化面积约600m2 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ⑴危废暂存间设置专职管理人员，负责对危险废物的管理和监测，避免风险物质泄漏或发生火灾对环境造成污染。 ⑵加强日常设备维护检修，及时采购设备备用零件和备用设备，发现风机隐患应及时维修或换新； ⑶加强对废气管道的巡检工作，发现管道出现破损时及时封堵；定期对废气进行监测，确保废气排放稳定达标。 ⑷新建1座容积为65m3的事故池，用于收集暂存厂区事故废水；污水处理站及事故应急池等均设计防渗措施，防止废水泄漏；污水处理站运行过程中加强事故监控，定期巡检、调节、保养、维修，加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1、环境管理 5.1.1 管理机构设置目的 临泽县绿然枣业食品有限公司为开展日常环境管理工作，公司应设置环保管理机构，由安环部负责环保管理及环保规划的实施，并配置兼职环保管理人员1名，负责果品深加工和本项目的环保工作。 5.1.2 制定环保工作计划 建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例如下： ⑴环境保护职责管理办法； ⑵污水、废气排放管理制度； ⑶环保教育制度； ⑷排污情况报告制度。 日常环境管理要求： ⑴保证污水处理设施正常运行，节约水资源，同时确保废水处理站正常运行，严格执行废水达标排放； ⑵加强管理 加强“三废”排放管理制度，保证处理装置日常运行管理制度。 5.1.3 社会公开的信息 按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）等规定：企业应建立健全本单位环境信息公开制度，及时、如实地公开其环境信息；企业年度环境信息依法披露报告应包括： ⑴企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； ⑵企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； ⑶污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； ⑷碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； ⑸生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； ⑹生态环境违法信息； ⑺本年度临时环境信息依法披露情况； ⑻法律法规规定的其他环境信息。 5.1.4 排放口规范化措施 废气排放口、固定噪声源和固体废物贮存必须按照国家和甘肃省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显。排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》中的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ①废气排放口：本项目共设置2根废气排气筒。按照《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》相关要求，规范设置排污口和环境保护标志牌，便于采样和监测。采样孔、采样平台、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源统一监测分析方法（废气部分）》（第四版）的规定设置，在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌。 ②厂界噪声：固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③废水排放口：根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的要求，规范设置排污口和环境保护标志牌，便于采样和监测。 ④固废：本项目产生的固体废物，应当设置贮存或堆放场所、堆放场地或贮存设施，必须有防扬散、防流失、防渗漏、防火等措施，在贮存（堆放）处必须按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。 在项目建设时，建设单位须对所有排放口按规定进行核实，明确排放口数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，并根据《“环境保护图形标志”实施细则》对排放口进行标识，具体要求见表5-1。 表5-1 各排放口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 废水; DW-XXXXXX; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 废气; DA- XXXXXX; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 噪声; ZS- XXXXXX; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 固废; GF- XXXXXX; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 注：编号的前两个字母为排污类别代号，第一至第四位为排污单位顺序编号(与排污申报登记号第九至第十二位一致)，第五至第六位为排放口顺序编号。. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废弃物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

六、结论

6.1环评结论 临泽县绿然枣业食品有限公司脱水蔬菜加工生产线建设项目位于张掖市临泽县沙河农产品加工集中区（临泽工业园区(产业功能区)-绿色食品加工产业园），项目的建设符合国家和地方产业政策，选址合理，只要项目在建设过程中，严格执行“三同时”制度，使各项环保治理措施得以落实，并在项目运行过程中加强生产、安全和环境管理，严格控制污染物达标排放和总量控制，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 6.2建议 （1）应加强工作人员的安全防范以及环境保护的意识； （2）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，认真落实国家颁布的各项环境保护法律、法规和制度，做到经济效益、社会效益和环境效益协调发展。 （3）根据2026年6月3日甘肃临泽工业园区管理委员会出具“关于脱水蔬菜加工生产线项目使用燃煤锅炉申请的复函”，暂准许使用15t/h燃煤锅炉为脱水蔬菜加工生产线供热，待后期该园区集中供热管网覆盖到位或政策发生变化，要求临泽县绿然枣业食品有限公司须无条件关停拆除燃煤锅炉。建议在后续运行过程中，园区天然气管网铺设至项目区域，采用天然气等清洁能源作为供热燃料，严格按照园区要求执行；后期园区集中供热管网覆盖到位，企业需按照园区要求及承诺函要求无条件按时关停拆除燃煤锅炉。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 污染物 |  |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 0.20 | / | / | 9.79 | / | 9.99 | +9.79 |
|  | BOD5 |  | 0.11 | / | / | 7.78 | / | 7.89 | +7.78 |
|  | SS |  | 0.13 | / | / | 10.57 | / | 10.70 | +10.57 |
|  | NH3-N |  | 0.028 | / | / | 0.370 | / | 0.398 | +0.370 |
|  | TDS |  | / | / | / | 3.23 | / | 3.23 | +3.23 |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 1.90 | / | 1.90 | +1.90 |
|  | SO2 |  | / | / | / | 8.38 | / | 8.38 | +8.38 |
|  | NOX |  | / | / | / | 5.49 | / | 5.49 | +5.49 |
|  | 汞及其化合物 |  | / | / | / | 0.00015 | / | 0.00015 | +0.00015 |
|  | NH3 |  | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | H2S |  | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 食堂油烟 |  | 0.002 | / | / | 0.002 | / | 0.004 | +0.002 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 1.2 | / | / | 1.2 | / | 2.4 | +1.2 |
|  | 分拣废物 |  | / | / | / | 28.8 | / | 28.8 | +28.8 |
|  | 筛选废物 |  | / | / | / | 57.6 | / | 57.6 | +57.6 |
|  | 除尘器收集尘 | 筛分 | / | / | / | 71.35 | / | 71.35 | +71.35 |
|  |  | 锅炉 |  |  |  | 61.47 | / | 61.47 | +61.47 |
|  | 锅炉灰渣 |  | / | / | / | 587.96 | / | 587.96 | +587.96 |
|  | 脱硫渣 |  | / | / | / | 87.94 | / | 87.94 | +87.94 |
|  | 废离子交换树脂 |  | / | / | / | 0.25t/3a | / | 0.25t/3a | +0.25t/3a |
|  | 除尘器废布袋 |  | / | / | / | 0.4t/3a | / | 0.4t/3a | +0.4t/3a |
|  | 污水处理站污泥 |  | / | / | / | 76.5 | / | 76.5 | +76.5 |
|  | 格栅渣 |  | / | / | / | 1.88 | / | 1.88 | +1.88 |
|  | 废果皮等 |  | 2.3 | / | / | / | / | 2.3 | / |
| 危险废物 | 废机油、废油桶 |  | 0.1 | / | / | 0.2 | / | 0.3 | +0.1 |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位为吨/年。