
表2 临泽县（市、区）水龙头水质监测结果上报表
监测类型：月监测□ 季监测( 枯水期监测☑      
	序号
	检测指标
	检测份数
	达标份数

	一、微生物指标

	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)
	44
	44

	2
	大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)
	44
	44

	3
	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)
	44
	44

	二、毒理指标

	4
	砷(mg/L)
	44
	44

	5
	镉(mg/L)
	44
	44

	6
	铬(六价)(mg/L)
	44
	44

	7
	铅(mg/L)
	44
	44

	8
	汞(mg/L)
	44
	44

	9
	氰化物(mg/L)
	44
	44

	10
	氟化物(mg/L)
	44
	44

	11
	硝酸盐(以N 计)(mg/L)
	44
	44

	12
	三氯甲烷(mg/L)
	44
	44

	13
	一氯二溴甲烷(mg/L)
	44
	44

	14
	二氯一溴甲烷(mg/L)
	44
	44

	15
	三溴甲烷(mg/L)
	44
	44

	16
	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)
	44
	44

	17
	二氯乙酸(mg/L)
	44
	44

	18
	三氯乙酸(mg/L)
	44
	44

	19
	溴酸盐(mg/L)
	
	

	20
	亚氯酸盐(mg/L)
	44
	44

	21
	氯酸盐(mg/L)
	44
	44


	三、感官性状和一般化学指标

	22
	色度(铂钴色度单位)/度
	44
	44

	23
	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU
	44
	44

	24
	臭和味
	44
	44

	25
	肉眼可见物
	44
	44

	26
	pH
	44
	44

	27
	铝(mg/L)
	44
	44

	28
	铁(mg/L)
	44
	44

	29
	锰(mg/L)
	44
	44

	30
	铜(mg/L)
	44
	44

	31
	锌(mg/L)
	44
	44

	32
	氯化物(mg/L)
	44
	44

	33
	硫酸盐(mg/L)
	44
	44

	34
	溶解性总固体(mg/L)
	44
	44

	35
	总硬度(以CaCO₃计)(mg/L)
	44
	44

	36
	高锰酸盐指数(以02计)(mg/L)
	44
	44

	37
	氨(以N计)(mg/L)
	44
	44

	四、放射性指标

	38
	总α放射性/(Bq/L)
	
	

	39
	总β放射性/(Bq/L)
	
	

	五、消毒剂指标

	40
	游离氯
	44
	44

	41
	总氯
	
	

	42
	臭氧
	
	

	43
	二氧化氯
	44
	44


注：指标未检测，请填“/”;无检测能力，请填“无”。
责任报告人： 赵佳欣                     联系电话：0936-5520126
报告单位：临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）（盖章) 报告时间：2026年5月 19日

