板政发〔2026〕10号

板桥镇人民政府

关于印发《板桥镇2026年农村厕所革命

实施方案》的通知

各村委会：

现将《板桥镇2026年农村厕所革命实施方案》印发你们，请结合实际认真组织落实。

板桥镇人民政府

2026年8月6日

板桥镇2026年农村厕所革命实施方案

为持续推进农村人居环境整治提升，全面做好2026年全镇农村改厕工作，按照《临泽县2026年农村厕所革命实施方案》（县委农办发〔2026〕18号）文件要求，结合我镇工作实际，制定本方案。

一、建设模式及标准

（一）差异化选择改厕模式

1.水冲式厕所。在污水管网已经覆盖的村社或高质量住房示范点，建设集中下水道水冲式厕所或三格式化粪池水冲厕；已接入村级污水管网的，同步纳入污水集中处理系统；未接入污水管网的，化粪池需达到防渗、密封、无害化处理标准。

2.卫生旱厕。在其他不具备敷设污水管网且群众居住相对分散的村社，因村因户施策，建设集中化粪池式或双坑交替式卫生旱厕，要求厕屋整洁、密闭，粪污储存容器防渗防漏，定期清掏。

（二）严格建设标准

新建厕屋面积不低于2平方米，须入室入院，有门有窗，有墙有顶，通风照明，保温防冻。厕屋内设施须配备节水洁具、防臭地漏、排气管风帽、纸篓；化粪池容积不低于2.0立方米，须防渗、防冻、防溢、防臭，容积达标，无害化处理合格。加强施工监管，杜绝偷工减料，违规施工。农村新建住房和安全隐患住房整治改造均要配套建设无害化卫生厕所，全面推行房厕一体改造。

二、资金保障与补贴标准

（一）资金来源。2026年农村改厕补助资金为县财政农村厕所革命配套资金和审计整改收回县级资金。

（二）补贴标准。从2026年起，对各村新（改）建卫生厕所的农户实行差异化补助：其中，建设集中管网水冲式、三格式卫生厕所的农户每户补助2280元；建设双坑交替式卫生厕所的农户每户补助2000元。从2026年起，所有建在院外的厕所，一律不予补助。

（三）拨付方式。补助资金根据建设招投标进度、镇级验收情况、建设方式（统建、农户自建），采取“先建后补、先验后补”方式，由县农业农村局验收后分批支付给中标单位或改厕农户。

（四）质量保证。为确保改厕工程施工质量，所有中标施工企业须严格遵照农村改厕施工技术规范、标准及设计要求组织施工，坚决杜绝偷工减料、违规施工、虚报冒领等问题。改厕补助资金采取分期拨付，改厕完工后，经镇级初验合格，拨付90%工程款项，剩余10%款项待县级验收合格无质量问题后，按程序拨付。

三、实施步骤

（一）调查摸底阶段（2026年4月底前）。以村为单位，充分利用大喇叭、微信群、社员会议等形式广泛开展宣传和调查摸底，依托甘肃省农村人居环境管理平台开展改厕农户申报，明确建设质量要求和完成时限,落实年度改厕计划和农户。

（二）组织实施阶段（2026年5－9月）。通过举办培训班、现场指导等方式，重点对村改厕业务人员、技术人员及改厕农户进行培训。各村作为责任主体，要紧盯目标任务，根据改厕时间节点和建设标准要求，及时收集施工前、中、后影像资料，完善农村人居环境管理平台“一户一档”，并同步推进“问题厕所”整改工作。

（三）验收整改阶段（2026年10月-12月）。各村要配合县镇两级做好改厕实地验收，同步在农村人居环境管理平台户厕完成改厕验收数据信息录入，对验收不合格的厕所建立台账督促限期整改，经镇级验收全部合格后提请县级统一验收。同时，对排查发现的“问题厕所”整改进行核查销号，坚决杜绝虚假整改。

四、保障措施

(一)提高政治站位。各村要切实提高政治站位，将改厕与乡村振兴示范创建、农村人居环境整治、农村住房安全隐患整治工作等工作有机结合，把改厕工作摆上重要议事日程，全力抓好落实，合理确定建设模式，明确目标任务、时间节点、保障措施，落实属地责任，推进改厕任务落实。

(二)严格竣工验收。农户改厕完成后，各村要及时组织工作进行初验，初验合格后申请镇级核验，最后申请县农业农村、住建、财政、卫健等部门进行复验，复验合格率需达到100%。对改厕后未拆除原有露天旱厕、在院外改厕的不予验收，不兑付补助资金，确保“改一户、成一户、用一户”

(三)加强资金管理。严格落实“专款专用、专户管理、封闭运行”的资金使用制度，属于政府集中采购管理范围统一采购施工的，经县农业农村局审核后由各镇人民政府负责招标采购;属于农户自建的，经县镇验收后，通过惠农资金“一卡通”补助到户，严禁截留、挤占、挪用，奖补资金不得用于与改厕无关的支出，对骗取、套取、挤占、挪用等行为依法依规严肃处理。

- （四）严格督查考核。镇上将按照确定的工作任务和进度安排，加大督查检查力度，同步将改厕任务完成、质量、管护成效纳入各村考核;对工作突出、成效明显的，予以通报表扬;对工作不力的，加大调度曝光力度及时督促整改，对成效显著的子以激励，确保农村改厕工作保质保量完成。

附件：板桥镇2026年农村改厕任务分解表

板桥镇党政综合办公室                     2026年8月6日印发

附件

板桥镇2026年农村改厕任务分解表

| 序号 | 村名 | 户厕建设任务 （户） | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土桥村 | 2 | 周增武 |  |
| 2 | 红沟村 | 1 | 付 荣 |  |
| 3 | 友好村 | 0 | 陈学森 |  |
| 4 | 古城村 | 16 | 胡其鑫 |  |
| 5 | 板桥村 | 23 | 王希新 |  |
| 6 | 西湾一支 | 5 | 张 升 |  |
| 7 | 西湾二支 | 0 | 张利国 |  |
| 8 | 东柳村 | 0 | 刘 海 |  |
| 9 | 西柳村 | 5 | 张克武 |  |
| 10 | 壕洼村 | 38 | 冯德军 |  |
| 合计 |  | 90 |  |  |

注：以上年度任务省市县若有追加调整，另行分解下达。